## część (1)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych IVAC do pompy objętościowej do podawania 2 leków (typ pompy 597, 598, 599) | 500 | szt. |  |  |  | 0
2 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych IVAC do pompy objętościowej do podawania leków (typ pompy 572, 560/565) | 1000 | szt. |  |  |  | 0
3 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych IVAC do pompy objętościowej do podawania leków (typ pompy 597, 598, 599) | 1000 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0

## część (2)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Sterylny, roztwór o stężeniu 0,15% błękitu trypanu, o stężeniu 0,025% błękitu brilantowego G i o stężeniu 4% polietylenoglikolu rozcieńczonych w fizjologicznym lub zbuforowanym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułkostrzykawki lub ampułki zawierające 0,5 ml płynu. | 150 | szt |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Rurka tchawiczna, metalowa bez okienka | 70 | szt. |  |  |  | 0
2 | Rurka tchawiczna, metalowa przedłużona | 20 | szt. |  |  |  | 0
3 | Rurka tchawiczna, metalowa z okienkiem | 110 | szt. |  |  |  | 0
4 | Rurka tchawiczo-oskrzelowa, metalowa z okienkiem | 20 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0

## część (4)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Cewnik do hemofiltracji, dwuświatłowy, wysokoprzepływowy o przekroju 11,5F lub 13 F, długościach 150; 200; 250 mm, z powłoką antybakteryjną zawierającą jony bizmutu, schodkowa końcówka, bez otworów bocznych, ograniczająca mieszanie się krwi powrotnej z napływową. | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Zestaw do wkłucia typu PICC w składzie: poliuretanowy cewnik dwukanałowy z podziałką centymetrową, średnicy 5 Fr, dł. 60 cm, przepływ minimum 5 ml/ sek., wewnętrzne średnice kanałów 18/18 G, igła z końcówką echo tip 21 G/7 cm, prowadnik nitinolowy 0,018"/40 cm, rozszerzadło z rozrywalną koszulką, strzykawka 10-15 ml, obturator hydrofilny, skalpel, miarka, zatyczka do igły, plaster mocujący cewnik do skóry Zamawiający dopuszcza: Zestaw do wkłucia typu PICC w składzie: cewnik dwukanałowy wykonany poliuretanu z oznaczeniem co centymetr i oznaczeniami numerycznymi co 5 cm i z integralną przedłużką (długość 9 cm), średnicy 4,5 Fr, dł. 60 cm, przepływ minimum 8,2 ml/ sek., metalowa prowadnica zwiększająca sztywność cewnika ułatwiająca jego założenie, proksymalne zakończenie typu „T” służące do wstrzyknięcia roztworu soli, rozrywalna kaniula o długośći 32mm i średnicy 14G, grip-lock do mocowania cewnika do skóry, 2 systemy bezigłowe zapobiegające cofaniu się krwi do cewnika, mające na celu zmniejszeniu ryzyka powstania odcewnikowego zakażenia oaz zatkaniu cewnika. Wolny lub: zestaw z cewnikiem PICC w składzie: cewnik dwukanałowy, poliuretanowy z chlorheksydyną długości 55cm z podziałką centymetrową, średnicy 5,5Fr, o przepływach na obydwu kanałach do 5ml/sek., o średnicach kanałów 18G/18G, z igłą echogeniczną 21Gx7cm, prowadnik nitinolowy 0,018’’x 45cm, rozszerzadło z rozrywaną koszulką z gładkimi krawędziami, bez obturatora hydrofilnego, strzykawka 10ml, skalpel, miarka, pojemnik do zakłuwania igieł, mocowanie bezszwowe cewnika do skóry, opaska uciskowa, karta informacyjna dla pacjenta, karta identyfikacyjna pacjenta. | 100 | szt. |  |  |  | 0

## część (6)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą krwawą do posiadanego aparatu Lidko. Zestaw do monitorowania ciśnienia tętniczego metodą krwawą wyposażony w złącze wodoszczelne typu pinowego, zakrzywiona igła biorcza w zbiorniku wyrównawczym dla zabezpieczenia przed zapowietrzaniem systemu, kranik trójdrożny z niezdejmowalnym koreczkiem do kalibracji w systemie zamkniętym i z wyczuwalnym i optycznym indykatorem pozycji "otwarty-zamknięty", podwójny system przepłukiwania | 300 | szt. |  |  |  | 0

## część (7)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Zbiornik sterylny do ssaka Thopaz 0,8 litra z filtrem antybakteryjnym i hydrofobowym (zapobiegającym zalaniu urządzenia, zamykającym się w kontakcie z wydzieliną); z podziałką; kompatybilny z urządzeniem Thopaz, pakowany po 6 szt. | 180 | szt |  |  |  | 0
2 | Dren do ssaka Thopaz z pojedynczą końcówką do pacjenta - Dwukanałowy (jeden kanał odprowadzający powietrze i wydzielinę, drugi kanał pomiarowy), sterylny, jednorazowy, o długości 150 cm, z klipsem zamykającym; do systemu Thopaz, pakowany po 10 szt. | 90 | szt
3 | Dren do ssaka Thopaz z podwójną końcówką do pacjenta, dwukanałowy (jeden kanał odprowadzający powietrze i wydzielinę, drugi kanał pomiarowy), sterylny, jednorazowy, o długości 150 cm, z klipsem zamykającym; do systemu Thopaz, pakowany po 10 szt. | 90 | szt |  |  |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0

## część (8)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Dren typu Jakcson Pratt lub równoważny wykonany z czystego 100% silikonu o długości 100cm z fenestracją na długości 20cm w rozmiarze 4x10mm Zamawiający dopuszcza dreny o długosci całkowitej 80 cm (część drenująca o długości 20 cm) | 1500 | szt |  |  |  | 0

## część (9)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Elektroda jednorazowa, samoprzylepna do defibrylacji i stymulacji serca do posiadanych defibrylatorów DefiMax biphasic firmy Emtel | 200 | op. |  |  |  | 0

## część (10)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Okrycie pacjenta dorosłego do nieinwazyjnego systemu kontrolowanej hipoermii CritiCool, jednoczęściowe, jednorazowe, okrywające ciało pacjenta do 85%, z możliwym dostępem do poszczególnych części ciała pacjenta, wykonane z materiału bezlateksowego, antystatycznego, do stosowania przez min. 28 godzin, z zamontowanymi klamrami na przewodach do zamknięcia przepływu wody. | 50 | szt. |  |  |  | 0
2 | Koc (kołderka) do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta dorosłego, rozmiar 100x210 cm (+/- 5%), z portem do mocowania rury grzewczej przystosowanym do systemów ogrzewania pacjenta: Equator, WarmTouch, Cocoon bez konieczności stosowania dodatkowych elementów łączących, wykonany z materiału bezlateksowego o zwiększonej wytrzymałości na rozdarcie, z mikroperforacjami od strony pacjenta powodującymi równomierne rozprowadzanie powietrza. | 1400 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0

## część (11)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Łącznik do reduktorów tlenowych umożliwiający pominięcie wody przy użyciu nebulizatora przy biernej tlenoterapii | 1000 | szt. |  |  |  | 0
2 | Dren do odsysania z pola operacyjnego, podłużnie żebrowany, doklejane łączniki żeńskie, długość 4 m, średnica 30 CH, twardość Shore A 64 lub Shore A 74, opakowanie zewnętrzne papierowo-foliowe, wewnętrzny worek foliowy z perforacją całkowicie okrywający dren. | 2000 | szt |  |  |  | 0
3 | Rurka intubacyjna do zabiegów z użyciem laserów typu: CO2, KTP, Ar+, Nd/YAG, z otworem Murphy, z dwuwarstwową ochroną korpusu rurki, z dwoma makietami uszczelniającymi typu jeden w drugim, z rozdzielonymi drenami do uszczelniania mankietów, z balonikami kontrolnymi w różnych kolorach odpowiadających kolorowi mankietu, z końcówkami Luer / Luer-Lock, z obrotowymi zaworkami, z blokadą położenia, sterylna. Rozmiar 5, 6, 7 do wyboru przez zamawiającego. | 80 | szt |  |  |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0

## część (12)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Sterylny zestaw do odsysania w systemie zamkniętym Ch 14 i 16 dł 54cm intubacyjne do stosowania na 72 godziny (potwierdzone w instrukcji użycia) bez możliwości wymiany cewnika (zintegrowane) ze sterylnym podwójnie obrotowym łącznikiem 90stopni, z samodomykająca się zastawką komory płuczącej odseparowującej samoistnie cewnik od pacjenta, z lub bez portu MDI , cały system sterylizowany radiacyjnie, dodatkowo z 10-12 ampułkami 0,9%NaCl. Wszystkie elementy pakowane razem lub osobno. Pod pojęciem zestaw/system do odsysania w systemie zamkniętym Zamawiający rozumie wyłącznie konfiguracje zawierającą co najmniej cewnik ssący w rękawie ochronnym i łącznik od strony pacjenta (kolankowy lub Y) zgodnie z definicja Normy PN EN ISO 8836:2014 . | 2000 | szt. |  |  |  | 0
2 | Sterylny zestaw do odsysania w systemie zamkniętym Ch 14 i 16 dł 30-31 cm tracheostomijne do stosowania na 72 godziny (potwierdzone w instrukcji użycia) bez możliwości wymiany cewnika (zintegrowane) ze sterylnym podwójnie obrotowym łącznikiem 90stopni, z samodomykająca się zastawką komory płuczącej odseparowującej samoistnie cewnik od pacjenta, z lub bez portu MDI , cały system sterylizowany radiacyjnie, dodatkowo z 10-12 ampułkami 0,9%NaCl. Wszystkie elementy pakowane razem lub osobno. Pod pojęciem zestaw/system do odsysania w systemie zamkniętym Zamawiający rozumie wyłącznie konfiguracje zawierającą co najmniej cewnik ssący w rękawie ochronnym i łącznik od strony pacjenta (kolankowy lub Y) zgodnie z definicja Normy PN EN ISO 8836:2014 . | 900 | szt. |  |  |  | 0
3 | Zestaw niesterylny do drenów współpracujących z cewnikami do odsysania w systemie zamkniętym, składający się z łącznika Y (w jednej płaszczyźnie) o konstrukcji: jeden koniec żeński (lejek), dwa końce męskie, oraz łącznika prostego z wbudowaną zastawką ssącą z bezkontaktową kontrolą ssania (kompatybilne z cewnikami). Zestaw łączników umożliwiający rozgałęzienie drenów na ssaku. Rozdwojenie drenów umożliwiające odsysanie w systemie zamkniętym i toaletę jamy ustnej i nosowej bez przełączania (rozłączania) drenu . Oba elementy pakowane razem w jedno opakowanie. Zastawka ssąca posiada automatyczne zamknięcie uniemożliwiające pozostawienie otwartego ssania. | 2000 | szt. |  |  |  | 0
4 | Sterylny zestaw do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny z możliwością wymiany cewnika z 12 fiolkami 15 ml soli fizjologicznej (końcówka fiolki kompatybilna z portem cewnika do płukania) Ch 16 INTUBACYJNY ze sterylnym łącznikiem podwójnie obrotowym od strony pacjenta i obwodu oddechowego z dodatkowym portem do bronchoskopii urządzeń o średnicy do 0,635cm (potwierdzone w instrukcji użycia producenta), procedura wykonywania bez odłączania układu oddechowego i cewnika do odsysania, typu MAP, system z samodomykającą się zastawką komory płuczącej oddzielająca samoistnie cewnik od pacjenta ze zintegrowanym portem MDI (możliwość podawania leków wziewnych w aerozolu), cewniki zabezpieczone przed samoistnym odłączeniem się od łącznika MAP. Cewniki sterylizowane radiacyjnie. Pod pojęciem zestaw/system do odsysania w systemie zamkniętym Zamawiający rozumie wyłącznie konfiguracje zawierającą co najmniej cewnik ssący w rękawie ochronnym i łącznik od strony pacjenta (kolankowy lub Y) zgodnie z definicją Normy PN EN ISO 8836:2014 . | 150 | szt. |  |  |  | 0
5 | Sterylne wymienne cewniki ssące do zestawów do odsysania w systemie zamkniętym do użytku na 72 godziny roz. Ch 16 INTUBACYJNY, kompatybilny ze sterylnym łącznikiem typu MAP, cewniki zabezpieczone przed samoistnym odłączeniem się od łącznika. Cewniki sterylizowane radiacyjnie. | 150 | szt. |  |  |  | 0
6 | Zestaw do BAL (cewnik w cewniku), dostosowany do łącznika typu MAP (z kasetą uszczelniającą) , możliwość wykonania badania bez odłączania cewnika do odsysania w systemie zamkniętym. CH 16/12, końcówka kierunkowa widoczna w RTG. | 200 | szt. |  |  |  | 0
7 | Rurka intubacyjna do przedłużonej intubacji i zapobieganiu VAP – wykonana z termoplastycznego materiału PCV z mankietem niskociśnieniowym wykonanym z poliuretanu w grubości maksymalnej do 10 mikronów, z otworem Murphyego, z atraumatycznie wykończonymi krawędziami oraz balonikiem kontrolnym wyraźnie wskazującym stan mankietu, linia widoczna w promieniach RTG, jałowa z oznaczeniem głębokości . Roz. 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0. | 100 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0

## część (13)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o długości 54 cm, do rurek tracheotomijnych o długości 34 cm, skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych. | 5000 | szt. |  |  |  | 0
2 | Uniwersalny adapter do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną/ lub tracheotomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej/tracheostomijnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta. | 5000 | szt. |  |  |  | 0
3 | Zestaw niesterylny do drenów, składający się z łącznika Y (w jednej płaszczyźnie) o konstrukcji: jeden koniec żeński (lejek) dwa końce męskie, oraz zastawki ssącej z bezkontaktową kontrolą ssania, umożliwiający rozgałęzienie drenów na ssaku. | 4000 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0

## część (14)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 14 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Cewnik Foley z końcówką typu Nelaton/Tieman, z czujnikiem do pomiaru temperatury, wykonany z silikonu, przezroczysty, w zestawie ze strzykawką napełnioną wodnym roztworem 10% gliceryny lub w zestawie bez strzykawki napełnionej wodnym roztworem 10% gliceryny, kodowany kolorystycznie, biała ciągła linia znacznika RTG, końcówka cewnika cieniująca w Rtg, z dwoma otworami ułożonymi naprzeciwlegle, sterylny, jednorazowy, bez lateksu, dostępny w rozmiarach: 8; 10; 12; 14; 16 i 18 Ch Na czas trwania umowy dostawca cewników zobowiązuje się do dostosowania kabli przyłączeniowych w poszczególnych jednostkach zgodnie z potrzebą Zamawiającego. | 400 | szt. |  |  |  | 0

## część (15)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 15 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania cewników centralnych z wycięciem. Rozmiar 8,5 x 11,5 cm z szerokimi aplikatorami (min. 2,5 cm), laminowaną metką i szerokim laminowanym paskiem włókninowym z wycięciem. Obrzeże wzmocnione od spodu włókniną. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32). | 10000 | szt. |  |  |  | 0
2 | Sterylny, poliuretanowy opatrunek do mocowania kaniul obwodowych z małym wycięciem. Rozmiar 6 x 7 cm z ramką i metką. Obrzeże wzmocnione od spodu włókniną z każdej strony. Odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol. Klej akrylowy naniesiony równomiernie. Wyrób medyczny klasy IIa, opakowanie typu folia-folia. Potwierdzenie bariery folii dla wirusów =>27nm przez niezależne laboratorium na podstawie badań statystycznie znamiennej ilości probek (min 32). | 10000 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0

## część (16)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 16 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Koc (kołderka) do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta dorosłego, składająca się z podłużnie ułożonych tub, przez które rozprowadzane jest ciepłe powietrze, rozmiar 90x210 cm (+/- 5%), z jednym portem do mocowania rury grzewczej przystosowanym do systemów ogrzewania pacjenta: Bair Hugger, WarmAir bez konieczności stosowania dodatkowych elementów łączących. Posiadająca mikroperforacje na powierzchni kołdry od strony pacjenta powodujące równomierne rozprowadzanie powietrza, z nieogrzewaną częścią okrywającą stopy, z elementami umożliwiającymi umocowanie kołdry na pacjencie. | 1500 | szt. |  |  |  | 0
2 | Koc (kołderka) do konwekcyjnego śródoperacyjnego ogrzewania pasa barkowego i kończyn górnych pacjenta dorosłego, składająca się z podłużnie ułożonych tub, przez które rozprowadzane jest ciepłe powietrze, rozmiar 60x200 cm (+/- 5%), z dwoma portami do mocowania rury grzewczej przystosowanymi do systemów ogrzewania pacjenta: Bair Hugger, WarmAir bez konieczności stosowania dodatkowych elementów łączących. Posiadająca mikroperforacje na powierzchni kołdry od strony pacjenta powodujące równomierne rozprowadzanie powietrza, z folią do przykrycia głowy pacjenta, z elementami umożliwiającymi umocowanie kołdry do stołu operacyjnego. | 300 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0

## część (17)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 17 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Rękawice diagnostyczne nitrylowe bezpudrowe wykonane z syntetycznego kauczuku, bezlateksowe, dobrze dopasowane do ręki. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz Środek Ochrony Indywidualnej. Tekstura na całej powierzchni dłoni oraz palców zapewniającą dobrą chwytność i przyczepność. Uniwersalny kształt, rękawiczki pasujące na prawą i lewą rękę. Grubość: palec: 0,08+/- 0,01 mm; dłoń: 0,07+/- 0,01 mm; mankiet: 0,06+/- 0,01 mm. Rozmiar XL. Opakowanie a 200 szt. +/- 10%. Zamawiający dopuszcza rękawice teksturowane na końcach palców. | 500 | op. |  |  |  | 0

## część (18)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 18 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Manometr przeznaczony do kontrolowanego wypełnienia mankietów niskociśnieniowych masek krtaniowych i rurek dotchawiczych z precyzyjnym monitorowaniem ciśnienia z gruszką do pompowania powietrza. Manometr nie zawierający lateksu wyposażony w podziałkę wyskalowaną co 2 cm H2O (zakres pomiaru ciśnień od 0 do 120 cm H2O), dużą tarczę z naniesionymi kolorystycznie obszarami optymalnego i niebezpiecznego poziomu ciśnienia, odłączny dren o długości 100 cm zakończony złączem Luer. | 15 | szt. |  |  |  | 0

## część (19)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 19 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Jednorazowy, sterylny zestaw do ekstubacji zawierający: prowadnik wykonany z nitinolu z powłoką polimerową o średnicy 0,035 inch, dł. 145 cm ze znacznikami głębokości, z atraumatyczną, nieusztywnioną końcówką; cewnik do reintubacji dwukolorowy, z kanałem wentylacyjnym, z dodatkowymi otworami bocznym na końcu, tępym, atraumatycznym zakończeniu, ze znacznikami głębokości, 14 Fr, dł. 83cm; adapter 15mm do podłączenia tlenu. | 15 | szt. |  |  |  | 0

## część (20)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 20 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
Zestaw do trudnych dróg oddechowych składający się z wideo masek krtaniowych z kamerą wielokrotnego użycia ze zintegrowanym źródłem światła i kolorowym monitorem o przekątnej 2,5”. Maski krtaniowe jednorazowego użycia w rozmiarach 3 i 4, z uchwytem do intubacji, ekstubacji i wentylacji pacjenta, z kanałem przystosowanym do stosowania rurek intubacyjnych dowolnych producentów w rozmiarach do 7,5 dla maski nr 3 i do 8,5 dla maski nr 4. Z wbudowanym w uchwycie kanałem do odsysania z przełyku za pomocą cewnika w rozmiarze do 12 Ch oraz z kanałem do odsysania płynów z przestrzeni pod kamerą. Zestaw dodatkowo wyposażony w konektor do podłączenia obwodu oddechowego, oraz w prowadnicę do trudnej intubacji. ILOŚCI: 3 kamery, 12 masek nr 3, 12 masek nr 4 | [6 empty] | 0
1. | kamera | 3 | szt. |  |  |  | 0
2. | maska nr 3 | 12 | szt. |  |  |  | 0
3. | maska nr 4 | 12 | szt. |  |  |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0

## część (21)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 21 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Rękawice lateksowe, sterylne, bezpudrowe do przygotowywania cytostatyków, o anatomicznym kształcie, mankiet prosty. Wykończenie teksturowe, rękawice chlorowane i silikonowe. Długość co najmniej 290 mm, kategoria III środków ochrony osobistej. Zgodne z normą: EN 374, EN 420. Dostępne w rozmiarach: od 6,0 do 8,0. | 30000 | par |  |  |  | 0

## część (22)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 22 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Korek zatyczka do portu worków infuzyjnych typu Viaflo | 40000 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Wentylowane cienkościenne igły ze stali nierdzewnej z atraumatyczną końcówką Hubera przystosowane do pompy Repeater 38,1 mm 16 G | 300 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Wentylowane cienkościenne igły ze stali nierdzewnej z atraumatyczną końcówką Hubera przystosowane do pompy Repeater 25,4 mm 16 G | 500 | sztuk |  |  |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0

## część (23)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 23 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, hydrofilowa. Gramatura 79g/m², grubość 1,9 mm, rozmiar porów 2,4 x 2,0 mm, makroporowatość 2,4mm x 2,0mm. Rozmiar siatki 13x9cm. Do każdego pojedynczego opakowania oferowanego wyrobu muszą być dołączone (fizycznie połączone z opakowaniem) etykiety (co najmniej 4 szt.) do wklejania w dokumentacji medycznej, identyfikujące wyrób. Oferowane wyroby muszą być dostarczane w opakowaniach wyższej jakości, tzn. Zamawiający nie dopuszcza opakowania oferowanych wyrobów jedynie w jedną warstwę torebki papierowo-foliowej. | 30 | SZT |  |  |  | 0
2 | Syntetyczna siatka z poliestru wielowłóknowego trójwymiarowego, hydrofilowa. Gramatura 79g/m², grubość 1,9 mm, rozmiar porów 2,4 x 2,0 mm, makroporowatość 2,4mm x 2,0mm. Rozmiar siatki 15x10cm. 1. Do każdego pojedynczego opakowania oferowanego wyrobu muszą być dołączone (fizycznie połączone z opakowaniem) etykiety (co najmniej 4 szt.) do wklejania w dokumentacji medycznej, identyfikujące wyrób. Oferowane wyroby muszą być dostarczane w opakowaniach wyższej jakości, tzn. Zamawiający nie dopuszcza opakowania oferowanych wyrobów jedynie w jedną warstwę torebki papierowo-foliowej. | 5 | SZT |  |  |  | 0
3 | Siatki ultralekkie, kompozytowe z polipropylenu i poliglecaprone, częściowo wchłaniane, powyżej 90 dni, rozmiar 6x11cm | 150 | SZT |  |  |  | 0
4 | Siatki płaskie, kompozytowe z polipropylenu i poliglecaprone częściowo wchłaniane, powyżej 90 dni, rozmiar 15X15cm | 100 | SZT |  |  |  | 0
5 | Siatki płaskie, kompozytowe z polipropylenu i poliglecaprone częściowo wchłaniane, powyżej 90 dni, rozmiar 15X30cm | 70 | SZT |  |  |  | 0
6 | Siatki kompozytowe z polipropylenu i poliglecaprone, częściowo wchłaniane w okresie 90 – 120 dni, o ukształtowanej strukturze trójwymiarowej, składającej się z połączonych cylindrycznie części zewnętrznej i wewnętrznej siatki, rozmiar M średni | 5 | SZT |  |  |  | 0
7 | Instrument stosowany w laparoskopowej technice mocowania siatek wewnątrzotrzewnowych, wchłanialny | 3 | SZT |  |  |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0
1. Do każdego pojedynczego opakowania oferowanego wyrobu muszą być dołączone (fizycznie połączone z opakowaniem) etykiety (co najmniej 4 szt.) do wklejania w dokumentacji medycznej, identyfikujące wyrób.
2. Oferowane wyroby muszą być dostarczane w opakowaniach wyższej jakości, tzn. Zamawiający nie dopuszcza opakowania oferowanych wyrobów jedynie w jedną warstwę torebki papierowo-foliowej.

## część (24)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 24 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Worek foliowy niebieski z folii nieprzepuszczającej światła, służący do pakowania leków 15x25cm | 24000 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Worek foliowy niebieski z folii nieprzepuszczającej światła, służący do pakowania leków 20x35cm | 18000 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Worek foliowy niebieski z folii nieprzepuszczającej światła, służący do pakowania leków 23x55cm | 5000 | sztuk |  |  |  | 0
4 | Worek foliowy fioletowy lub zielony lub pomarańczowy ale nie żółty, z folii nieprzepuszczającej światła, służący do pakowania leków 23x55cm | 3000 | sztuk |  |  |  | 0
5 | Worek foliowy, niebieski z folii nieprzepuszczającej światła, służący do pakowania leków , o wymiarach (podstawa) 20 x35 cm , o grubości 0,05 | 4000 | sztuk |  |  |  | 0
6 | Worek foliowy, niebieski z folii nieprzepuszczającej światła, służący do pakowania leków , o wymiarach (podstawa) 20 x30 cm , o grubości 0,05 | 2000 | sztuk |  |  |  | 0
7 | Worek foliowy, niebieski z folii nieprzepuszczającej światła, służący do pakowania leków , o wymiarach (podstawa) 15x25cm , o grubości 0,05 | 2000 | sztuk |  |  |  | 0
8 | Worek foliowy niebieski z folii nieprzepuszczającej światła, służący do pakowania leków o wymiarach: (podstawa) 30 x 45-50 cm, o grubości 0,05 | 3200 | sztuk |  |  |  | 0
9 | Worek foliowy przeźroczysty o grubości 0,05 mm, o wymiarach (podstawa)20 cm x 35 cm , służący do pakowania leków | 10000 | sztuk |  |  |  | 0
10 | Worek foliowy przeźroczysty o grubości 0,05 mm, o wymiarach (podstawa)30 cm x 45 cm , służący do pakowania leków | 10000 | sztuk |  |  |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0

## część (25)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 25 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Kateter do embolektomii typu Fogartiego (dł. 40-80cm, śr. 2F-10F). | 500 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Zestaw do pomiaru OCŻ (komplet skala+dreny) jednorazowego użytku z przyrządem do przetaczania płynów. | 5000 | zestawów |  |  |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0

## część (26)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 26 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Cewnik do wkłuć centralnych trójświatłowy (średnica wewnętrzna świateł 17G, 18G, 19G) o rozmiarze 9F i długości użytkowej 30 cm, pokryty substancją hydrofilną, zakończony zamontowanym na stałe koszykiem wykonanym z nitinolu służącym do zapobiegania zatorowości płucnej, dwa markery RTG. Na wyposażeniu zestaw wprowadzający. | 5 | sztuk |  |  |  | 0

## część (27)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 27 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Żel (pasta) ze środkiem ściernym do przygotowania skóry do badań EEG, potencjałów wywołanych, EKG, 1 szt./114g | 150 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Pasta mocno przewodząca przeznaczona do stosowania do badań EEG, ENG, wywołanych potencjałów, brainmappingu i procedur MSLT, biała, nieprzezroczysta, rozpuszczalna w wodzie,nie wysycha, łatwo zmywalna, bez grudek, nie ma potrzeby powtórnego nakładania, 1 szt./228g | 50 | sztuk |  |  |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0

## część (28)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 28 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Szczotka o dł. 18 cm do mycia narzędzi, z uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego i z nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki, przy czym z jednej strony znajduje się tylko jeden rząd włosia. Wielokrotnego użycia, możliwość sterylizacji w parze. | 100 | szt. |  |  |  | 0
2 | Szczotka o dł. 17, 5- 18 cm do mycia narzędzi, z poręcznym uchwytem wykonanym z tworzywa sztucznego oraz włosiem ze stali nierdzewnej | 150 | szt. |  |  |  | 0
3 | Szczotka o dł.18- 22 cm do mycia narzędzi, z krótkim (dł. włosia max. 1 cm) nylonowym włosiem o powierzchni 2 x 7- 7,7 cm. Możliwość sterylizacji w parze, wielokrotnego użycia. | 50 | szt. |  |  |  | 0
4 | Szczotka wielokrotnego użytku do czyszczenia wewnętrznych kanałów, wykonana z nylonowego włosia osadzonego na prowadniku ze skręconego drutu, długość 61 cm, średnica 2,5- 3 mm. Możliwość sterylizacji w parze, wielokrotnego użycia. | 50 | szt. |  |  |  | 0
5 | Dozownik z obcinarką wraz z zestawem czyścików: czyścik miękki - śr. 3 mm - zwój 10 m; czyścik bardzo szorstki - śr. 3 mm - zwój 10 m; czyściki dwustronne - śr. 3 mm, dł. 15 cm - 100 szt.; czyściki miękkie - śr. 9 mm, dł. 30 cm - 50 szt.; czyściki miękkie - śr. 12 mm, dł. 30 cm - 50 szt.; czyściki szorstkie - śr. 15 mm, dł. 30 cm - 20 szt.; czyścik bardzo szorstki - śr. 15 mm - zwój 5 m | 3 | szt. |  |  |  | 0
6 | Komplet uzupełniający czyścików: czyścik miękki - śr. 3 mm - zwój 10 m; czyścik bardzo szorstki - śr. 3 mm - zwój 10 m; czyściki dwustronne - śr. 3 mm, dł. 15 cm - 100 szt.; czyściki miękkie - śr. 9 mm, dł. 30 cm - 50 szt.; czyściki miękkie - śr. 12 mm, dł. 30 cm - 50 szt.; czyściki szorstkie - śr. 15 mm, dł. 30 cm - 20 szt.; czyścik bardzo szorstki - śr. 15 mm - zwój 5 m | 6 | szt. |  |  |  | 0
7 | Szczotka o dł. 30- 30,5 cm do oczyszczania kanałów roboczych narzędzi (w tym laparoskopów) wykonana ze skręconego drutu oraz nylonowego włosia o średnicy 4 mm. Możliwość sterylizacji w parze, wielokrotnego użycia. | 50 | szt. |  |  |  | 0
8 | Szczotka o dł. 40,5- 40,6 cm do oczyszczania kanałów roboczych narzędzi (w tym laparoskopów) wykonana ze skręconego drutu oraz nylonowego włosia o średnicy 5 mm. Możliwość sterylizacji w parze, wielokrotnego użycia. | 50 | szt. |  |  |  | 0
9 | Szczotka o dł. 40,6 cm do oczyszczania kanałów roboczych narzędzi (w tym laparoskopów) wykonana ze skręconego drutu oraz nylonowego włosia o średnicy 10 mm. Możliwość sterylizacji w parze, wielokrotnego użycia. | 30 | szt. |  |  |  | 0
10 | Specjalistyczna szczotka o dł. 19- 20 cm do czyszczenia osprzętu otropedycznego, z uchwytem z tworzywa sztucznego oraz nylonowym włosiem osadzonym na dwóch końcach rączki - jedna końcówka szpiczasta o śr. 8 mm, druga okrągła o śr. 45 mm. Możliwość sterylizacji w parze, wielokrotnego użycia. | 5 | szt. |  |  |  | 0
11 | Zestaw profesjonalnych szczotek do czyszczenia komory sterylizatora, w skład którego wchodzą: szczotka z aluminiową teleskopową rączką o zakresie długości 60-122 cm i nasadką o wymiarach 14 x 22,2 cm; szczotka o długości 23 cm z rączką z tworzywa sztucznego i powierzchnią włosia o wymiarach 9 x 9 cm, której kształt i kąt włosia umożliwiają wyczyszczenie zakamarków w komorze sterylizatora; dwie przyłbice do ochrony twarzy. | 5 | szt. |  |  |  | 0
12 | Szczotka o wymiarach 14 x 22,2 cm, do czyszczenia komory sterylizatora, nadająca się do nakręcania na aluminiowy teleskopowy wysięgnik. Możliwość sterylizacji w parze, wielokrotnego użycia. | 5 | szt. |  |  |  | 0
13 | Silikonowe osłonki wielorazowego użytku do zabezpieczania rogów tac narzędziowych, możliwość stosowania w sterylizacji parą wodną, EO i plaźmie, w czerwonym kolorze znacząco odróżniającym się od stosowanych opakowań w kolorze białym, zielonym i niebieskim. Opakowanie 24 szt. | 16 | op. |  |  |  | 0
14 | Niezawierająca niebezpiecznych substancji toksycznych taśma do znakowania narzędzi w formie arkusza o wymiarach ok. 210 mm x 150 mm z podziałem na paski, nie wpływa negtywnie na proces sterylizacji. Mozliwość wyboru z ponad 20 różnych wzorów/ kolorów. Opakowanie a' 5 arkuszy | 10 | op. |  |  |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0

## część (29)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 29 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Prowadniki zabiegowe, angioplastyczne, zaprojektowane dla dodatkowego podparcia tzw „Delivery lub Extra Support Guide Wires”, o średnicy 0.014", materiał: Elastinite Nitinol. Prowadnik z powłoką hydrofilną, długość 190 i 300 cm, końcówka typu: „shaping ribbon”, prosta i „J”, radiocieniująca na długości 4,5 cm, „Tip load” 0,8 g. | 180 | sztuk |  |  |  | 0

## część (30)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 30 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu, z ruchomym szyldem, pakowana pojedynczo, sterylna ROZM 6,0-10 Zamawiający dopuszcza rurki silikonowane, pozbawione ftalanów, ze znakowanym rozmiarem rurki balonikiem | 500 | szt |  |  |  | 0

## część (31)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 31 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Dren jednorazowego użytku do pompy artroskopowej kompatybilny z posiadaną pompą Flosteady w postaci szybko montowanej kasety z wychodzącymi drenami – do podłączenia worka z solą oraz z zakończeniem luer lock do podłączenia do kaniuli artroskopowej, sterylny. | 400 | szt |  |  |  | 0

## część (32)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 32 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Szczoteczka do chirurgicznego mycia rąk, sucha, jednorazowego użytku, sterylna, zaopatrzona z jednej strony w nylonową lub polietylenową szczotkę, a z drugiej w miękką gąbkę, z szpatułką do czyszczenia paznokci. | 13000 | szt |  |  |  | 0

## część (33)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 33 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Kompresy włókninowe, niejałowe. Rozmiar 10cm x 10cm, opak.=100 szt. Zamawiający dopuszcza przeliczenie na opakowania i podanie ceny jednostkowej za opakowanie. | 100000 | szt.* |  |  |  | 0
* przeliczając na opakowania należy w kolumnie ilość wpisać "1000" a w kolumnie j.m. "op."

## część (34)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 34 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Koszulki wprowadzające z igłą dotętniczą jednoczęściową w zestawie cechy: - koszulka wprowadzająca z zastawką hemostatyczną, stosowana do tętnicy udowej; - boczne ramię z zaworem i trójdrożnym kranikiem do przepłukiwania koszulki; - średnica od 4F do 8F; - długość w zakresie od 11cm do 23cm; - prowadnik J 35” w zestawie | 1000 | szt |  |  |  | 0

## część (35)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 35 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Opatrunki hemostatyczne do tamponady nosa jednorazowe, sterylne,o zaokrąglonych brzegach i równej ekspresji do uzyskania równomiernego ucisku na śluzówkę nosa,zwiększające swoją objętość o określonej krotności i wyposażone w nitkę ułatwiającą usunięcie o następujących rozmiarach rozmiar 8.0x1.5x30 | 500 | szt |  |  |  | 0
2 | Opatrunki hemostatyczne do tamponady nosa jednorazowe, sterylne,o zaokrąglonych brzegach i równej ekspresji do uzyskania równomiernego ucisku na śluzówkę nosa,zwiększające swoją objętość o określonej krotności i wyposażone w nitkę ułatwiającą usunięcie o następujących rozmiarach rozmiar 8.0x1.0x2.0 lub 8.0x1.5x2.0 | 500 | szt |  |  |  | 0
3 | Opatrunki hemostatyczne do tamponady nosa jednorazowe, sterylne,o zaokrąglonych brzegach i równej ekspresji do uzyskania równomiernego ucisku na śluzówkę nosa,zwiększające swoją objętość o określonej krotności i wyposażone w nitkę ułatwiającą usunięcie o następujących rozmiarach rozmiar 10.0x1.5x2.5 | 500 | szt |  |  |  | 0
4 | Opatrunki hemostatyczne do tamponady nosa jednorazowe, sterylne,o zaokrąglonych brzegach i równej ekspresji do uzyskania równomiernego ucisku na śluzówkę nosa,zwiększające swoją objętość o określonej krotności i wyposażone w nitkę ułatwiającą usunięcie o następujących rozmiarach rozmiar 5.5x1.5x2.5 | 500 | szt |  |  |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0

## część (36)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 36 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Końcówki do płukania zatok jednorazowe końcówki do usunięcia biofilmu bakteryjnego i zmian chorobowych z zatok solą fizjologiczną kompatybilna z urządzeniem o nazwie Hydrodebrider firmy MEDTRONIC(w posiadaniu tut. Kliniki). Końcówka przeznaczona do płukania zatoki szczękowej, klinowej i sitowej z możliwością wygięcia do 270 stopni. Kompatybilność potwierdzona oświadczeniem producenta.* | 20 | szt |  |  |  | 0
2 | Końcówki do płukania zatok jednorazowe końcówki do usunięcia biofilmu bakteryjnego i zmian chorobowych z zatok solą fizjologiczną kompatybilna z urządzeniem o nazwie Hydrodebrider firmy MEDTRONIC(w posiadaniu tut. Kliniki). Końcówka przeznaczona do płukania zatoki czołowej o średnicy 2,2 mm wygięta pod kątem 80 stopni. Kompatybilność potwierdzona oświadczeniem producenta. * | 20 | szt
3 | Wiertła do mikrodebridera/shaver typu StraightShot M5 Medtronic lub równoważne :jednorazowe wiertła do zatoki czołowej o kącie 55 stopni ,średnicy 3.6 mm długości 13.0 cm stosowane przy 12000 obrotach. ** | 10 | szt
4 | Wiertła do mikrodebridera/shavera typu StraightShot M5 Medtronic lub równoważne :jednorazowe wiertła diamentowe do zatoki czołowej o kącie 70 stopni 5.0 mm średnicy długości 13.0 cm stosowane przy 12000 obrotach. ** | 20 | szt
5 | Dren irygacyjny kompatybilny z urządzeniem typu Mikrodebrider StraightShot M5 produkcji firmy Medtronic lub równoważne ** | 30 | szt |  |  |  | 0
6 | Ostrza do mikrodebridera/shavera StraightShot M5 produkcji firmy Medtronic, jednorazowe, rotowane o długości 13 cm i średnicy 4 mm. ** | 15 | szt |  |  |  | 0
7 | Wiertła do Microdebridera/Shavera typu StraightShot M5 produkcji MEDTRONIC (w posiadaniu tut. Kliniki) dające możliwość bardziej efektywnej pracy przy maksymalnej możliwej ilości obrotów równej 30 tysięcy RPM. Wiertła do wyboru przez oddział w zależności od zapotrzebowania o zróżnicowanych kątach (m.in. 15 stopni, 40 stopni, 55 stopni i 70 stopni) oraz końcówkach (m. in. diamentowe, różyczka) | 20 | szt |  |  |  | 0
[6 empty] | Razem: | 0
*Wymagane, żeby produkty z poz. 1-2 były od jednego producenta
**Wymagane, żeby produkty z poz. 3-6 były od jednego producenta

## część (37)
| DFP.271.2.2018.BZ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
| Część nr: | 37 |  | ARKUSZ CENOWY
Nr | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy | Cena jednostkowa brutto | Cena brutto
1 | Wiertła do zatoki czołowej- diamenowe o kącie 70 stopni , przekroju 3.6 mm średnicy 4 mm do posiadanego urządzenia Shawera STORZ . | 15 | szt |  |  |  | 0