Część 16

| Lp. | ### Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test kasetkowy wykorzystujący technikę immunochromatograficzną, przeznaczony do jednoczesnego wykrywania antygenu (GDH- dehydrogenaza glutaminianowa) oraz toksyn A/B Clostridium difficile w próbkach kału ludzkiego |  |
| 2 | Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki oraz materiały zużywalne do wykonania oznaczenia (kontrola dodatnia, ujemna, skalowane psipetki itp.) |  |
| 3 | Wykrywalność: toksyna A: nie gorsza niż 0.7 ng/ml toksyna B: nie gorsza niż 0.2 ng/ml GDH: nie gorsza niż 0.9 ng/ml |  |
| 4 | Instrukcja techniczna w j. polskim i angielskim zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu |  |
| 5 | Okres ważności testu minimum 5 miesiące od daty dostawy |  |
| 6 | Kasetka testowa musi posiadać kontrolę wewnętrzną, sprawdzającą poprawność wykonania testu. |  |
| 7 | Możliwość przechowywania odczynników w temperaturze +2°C-+8°C lub pokojowej. |  |

#### *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.