| Część 18 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | ### Wymagania graniczne | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| 1 | Zestaw umożliwia wykrycie oraz pomiar ilościowy (stężenie) 1-3 Beta D-Glukanu w materiale ludzkim (surowicy) metodą kolorymetryczną |  |
| 2 | Zestaw zawiera wszystkie niezbędne do wykonania testu odczynniki o jakości warunkującej prawidłowe przeprowadzenie pomiarów |  |
| 3 | Zestaw zawiera wszystkie niezbędne do wykonania testu materiały zużywalne w postaci odpowiedniej jakości mikropłytek nie zawierających nawet śladowych ilości glukanów |  |
| 4 | Wymagane dostarczenie odpowiedniej jakości apyrogennych końcówek do pipet o objętościach potrzebnych do wykonania testu |  |
| 5 | Wymagane dostarczenie odpowiedniej jakości sterylnych, nie zawierających glukanu, apyrogennych probówek o objętościach koniecznych do wykonania testu |  |
| 6 | Wymagane dostarczenie odpowiedniej jakości sterylnych, nie zawierających glukanu, apyrogennych probówek o odpowiedniej objętości wymaganej do przechowywania próbek materiału |  |
| 7 | Wymagane dostarczenie wszystkich innych materiałów zużywalnych o jakości warunkującej prawidłowe przeprowadzenie pomiarów |  |
| 8 | Test posiada znak CE do diagnostyki medycznej in vitro potwierdzony deklaracją zgodności z wymaganiami określonymi w dyrektywie 98/79/WE |  |
| 9 | Każdorazowo transport odczynników w warunkach ściśle określonych przez producenta testu z możliwością weryfikacji warunków transportu w załączonym manualu |  |
| 10 | Odczynniki zachowują przydatność do użycia przez okres co najmniej 5 miesięcy od daty dostawy |  |
| 11 | Do oferty dołączona przez Producenta instrukcja w wersji polskiej i anglojęzycznej (oryginalnej), obejmująca szczegółową procedurę wykonania oznaczenia, walidacji testu, w tym: interpretację wyników, czułość analityczną, powtarzalność i ograniczenia metody. |  |
| 12 | ### Przy każdej dostawie do testu dołączony będzie Certyfikat jakości (Certyficate of Analysis) dla danej serii testu |  |
| 13 | Producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia pomoc merytoryczną i techniczną na każdym etapie wykonania procedury |  |
| 14 | Przed wprowadzeniem metody producent lub podmiot odpowiedzialny zapewnia szkolenie personelu w wykonaniu testu. |  |

#### *Nie spełnianie któregokolwiek z wymagań przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.