Część 3

| Lp. | ### Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie krążki pochodzą od jednego producenta |  |
| 2 | Krążki są wykonane z wysokiej jakości bibuły impregnowane roztworami antymikotyków o określonym stężeniu |  |
| 3 | Każda fiolka jest pakowana oddzielnie, hermetycznie zamknięte opakowanie |  |
| 4 | Na każdym pojedynczym krążku jest stały, wyraźny symbol nazwy leku oraz jego stężenie w µg i IU dla nystatyny |  |
| 5 | Na każdej fiolce jest data ważności i numer serii |  |
| 6 | Krążki umożliwiają wykonanie oznaczeń wrażliwości szczepów na podłożu Mueller Hinton Agar z dodatkiem glukozy i błękitu metylenowego lub na podłożu z trzustkowym hydrolizatem kazeiny (Casitone Agar) |  |
| 7 | Termin przydatności do użycia przynajmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |
| 8 | Certyfikat Kontroli Jakości dla każdej serii zamawianych krążków zawierający m.in. kontrolę wysycenia krążka lekiem przeciwgrzybiczym. |  |

- *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.