Część 4

| Lp. | ### Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wszystkie krążki od jednego producenta |  |
| 2 | Na każdym pojedynczym krążku stały, wyraźny symbol nazwy antybiotyku po obu stronach krążka (skrót nazwy międzynarodowej) oraz stężenie leku w μg |  |
| 3 | Na każdej fiolce data ważności i numer serii |  |
| 4 | Termin ważności krążków minimum 12 miesięcy licząc od daty dostawy |  |
| 5 | Certyfikat Kontroli Jakości dla każdej serii zamawianych krążków zawierający: - Nazwę producenta i produktu - Nr serii - Datę produkcji krążka - Datę ważności krążka - Kontrolę jakości krążka z antybiotykiem przeprowadzona z zastosowaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC wyszczególnionych w Certyfikacie - Szczegółowy opis wyników z podaniem wielkości strefy zahamowania wzrostu uzyskanej wokół krążka oraz obowiązujących wartości granicznych (mm) - Określenie normy lub międzynarodowych wytycznych zgodnie z którymi zweryfikowano jakość oferowanego produktu |  |

#### *Uwaga, nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.