#### Wymagania graniczne dotyczące odczynników będących przedmiotem zamówienia

#### Część 1

Kompletne zestawy potrzebne do wykonywania procedury oznaczania przeciwciał przeciwko boreliozie w surowicy krwi i płynie mózgowo-rdzeniowym metodą ELISA w klasie IgG i IgM wraz z dzierżawą automatycznego analizatora do wykonywania oznaczeń metodą ELISA

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Możliwość oznaczeń zarówno w surowicy jak i w PMR przy użyciu tego samego zestawu. |  |
| 2 | Metodyka testu zawierająca procedurę rozcieńczania i wykonywania oznaczeń z PMR wraz z obliczeniem indeksu swoistych przeciwciał przeciwko Borrelia sp. |  |
| 3 | Zastosowanie do opłaszczenia płytki rekombinowanych antygenów: p100,p18,OspC i VlsE dla testu w klasie Ig G;OspC,p41i i VlsE dla testu w klasie Ig M. |  |
| 4 | Oznaczenia ilościowe w obydwu klasach przeciwciał (IgG i IgM) |  |
| 5 | Odczynniki gotowe do użycia. |  |
| 6 | Kontrole gotowe do użycia |  |
| 7 | Możliwość dowolnego łamania paska dla optymalizacji wykorzystania testu. |  |
| 8 | Możliwość wykrywania europejskich szczepów Borrelia |  |
| 9 | Metoda wykonywania oznaczenia zautomatyzowana |  |
| 10 | Analizator minimum 2-płytkowy |  |
| 11 | Analizator nie wymagający dodatkowego sprzętu jednorazowego użycia typu końcówki, probówki |  |
| 12 | Oferent jest zobowiązany do podania wszystkich odczynników niezbędnych do pracy analizatora |  |
| 13 | Analizator wykonujący wszystkie czynności opisane w instrukcji wykonania testu (rozcieńczenie próbki, inkubacja, płukanie, odczyt) |  |
| 14 | Dwukierunkowe połączenie analizatora z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym Zamawiającego (obecnie system Centrum firmy Marcel Sp. z o. o.). |  |
| 15 | Wykonawca podłącza analizator do systemu na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. |  |
| 16 | Certyfikat CE IVD |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

#### Część 2

Odczynniki niezbędne do wykonania analizy delecji/insercji DNA za pomocą sekwenatora 3500 Genetic Analyzer.  Zestaw reakcyjny do analizy DNA metodą MLPA

Poz.1. Swoiste zestawy sond do analizy MLPA

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy swoistych sond przeznaczonych do przeprowadzenia reakcji MLPA dla wybranych regionów genomu w celu analizy obecność delecji/insercji DNA. |  |
| 2 | Kompatybilne z mieszaniną reakcyjną z pkt.b |  |
| 3 | Odpowiednie do przeprowadzenia 25 reakcji |  |
| 4 | Zestaw zawiera co najmniej: sondy do wybranego regionu genomu, sondy referencyjne komplementarne do regionów na innych chromosomach autosomalnych oraz sondy do kontroli jakości przebiegu reakcji. |  |
| 5 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 5 miesięcy. |  |
| 6 | Nie wymaga certyfiaktu CE-IVD |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Poz.2. Mieszanina reakcyjna do analizy MLPA

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mieszanina reakcyjna odpowiednia do przeprowadzenia reakcji MLPA przy wykorzystaniu swoistych sond z pkt.a. |  |
| 2 | Zestaw złożony z 3 probówek z buforami, 1 probówki z ligazą, 1 probówki z mieszaniną starterów i 1 probówki z polimerazą. |  |
| 3 | Znakowane barwnikiem FAM |  |
| 4 | Kompatybilny z sekwenatorem 3500 Genetic Analyzer (Applied Biosystems/Life Technologies) |  |
| 5 | Odpowiedni do przeprowadzenia 100 reakcji |  |
| 6 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 5 miesięcy. |  |
| 7 | Nie wymaga certyfiaktu CE-IVD |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część  3.

Poz. 1.  Marker długości DNA 100-500 bp

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wzorzec masowy DNA w przedziale 100-500 bp (par zasad). |  |
| 2 | W zestawie 6-krotnie stężony roztwór do nanoszenia próbek DNA na żel w ilość 500 μl na każde 500 μl markera. |  |
| 3 | Pięć fragmentów wzorcowych odpowiadających 100, 200, 300, 400, 500 par zasad. |  |
| 4 | Roztwór do nanoszenia próbek zawiera dwa różne barwniki Orange G i cyjanol ksylenu FF, Ficoll 400 (do obciążenia cząsteczki DNA |  |
| 5 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 10 miesięcy. |  |
| 6 | Nie wymaga certyfikatu CE-IVD |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Część  4.

Poz. 1 Mieszanina deoksynukleotydów przeznaczonych do reakcji PCR.

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw deoksynukleotydówdATP, dCTP, dGTP, i dTTP w jednej probówce. Stężenie każdego deoksynukleotydu: 10 mM. |  |
| 2 | Zestaw odpowiedni do amplifikacji DNA metodą PCR zarówno standardowych, jak i o wysokiej czułości. |  |
| 3 | Termin ważności od momentu dostarczenia nie krótszy niż 6 miesięcy. |  |
| 4 | Nie wymaga certyfikatu CE-IVD |  |

*Uwaga: Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

- Uwaga!

- Niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.