| Lp. | Określenie parametru poz. 1 | Warunek graniczny | Odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do automatycznej izolacji DNA z leukocytarnych peletek komórkowych świeżych i mrożonych (z 5x10^6 komórek) | TAK |  |
| 2. | Zestaw kompatybilny z aparatem do izolacji DNA Maxwell RSC | TAK |  |
| 3. | Kompletny zestaw zawierający kartridże, pompki , bufor elucyjny i probówki do elucji. | TAK |  |
| 4. | Zestaw wystarczający na wykonanie 48 izolacji DNA | TAK |  |
| Lp. | Określenie parametru poz. 2 | Warunek graniczny | Odpowiedź TAK/NIE |
| 1. | Zestaw do automatycznej izolacji DNA z pełnej krwi świeżej i mrożonej (z objętości 50 – 500ul) | TAK |  |
| 2. | Zestaw kompatybilny z aparatem do izolacji DNA Maxwell RSC | TAK |  |
| 3. | Kompletny zestaw zawierający kartridże, pompki , bufor elucyjny i probówki do elucji. | TAK |  |
| 4. | Zestaw wystarczający na wykonanie 48 izolacji DNA | TAK |  |
| Lp. | Określenie parametru poz. 3 | Warunek graniczny | Odpowiedź TAK/NIE |
| 1. | Zestaw do automatycznej izolacji DNA z tkanek (do 50mg tkanki) | TAK |  |
| 2. | Zestaw kompatybilny z aparatem do izolacji DNA Maxwell RSC | TAK |  |
| 3. | Kompletny zestaw zawierający kartridże, pompki , bufor elucyjny, bufor TE i probówki do elucji. | TAK |  |
| 4. | Zestaw wystarczający na wykonanie 48 izolacji DNA | TAK |  |
| Lp. | Określenie parametru poz. 4 | Warunek graniczny | Odpowiedź TAK/NIE |
| 1 | Odczynnik do pomiaru stężenia dsDNA metodą fluorescencyjną, kompatybilny z fluorymetrem o czułości 50 pg/ml. | TAK |  |
| 2 | Barwnik wykrywa obecność bardzo małych ilości dsDNA jest wysoce specyficzny do 2 - niciowego DNA, idealny do wszystkich technik biologii molekularnej, zwłaszcza NGS. | TAK |  |
| 3 | Detekcja: 50pg/ml dsDNA prowadzona jest w płytce 96-dołkowej (1µl, 10ng/ml próbki wyjściowej). | TAK |  |

Uwaga!

Niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.