Dotyczy: części 1

Wymagania graniczne

Warunki graniczne dot. przeciwciał monoklonalalnych do oceny oporności wielolekowej (MDR) komórek białaczkowych i monitorowania choroby resztkowej (MRD) u pacjentów z ostrymi zespołami mielo-  i limfoproliferacyjnymi metodą cytometrii przepływowej

| Lp. | ODCZYNNIK | KLON | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CD1a /PE | BL6 |  |
| 2 | CD1a /FITC | BL6 |  |
| 3 | CD3/PC5 | UCHT1 |  |
| 4 | CD8/PC5 | B9.11 |  |
| 5 | CD13/PC5 | Immu103.44 |  |
| 6 | CD16/PE | 3G8 |  |
| 7 | CD19/PC5 | J3-119 |  |
| 8 | CD19/PC7 | J3-119 |  |
| 9 | CD30/PE | HRS4 |  |
| 10 | CD33/PC5 | D3HL60.251 |  |
| 11 | CD34/PC5 | 581 |  |
| 12 | CD36/FITC | FA6.152 |  |
| 13 | CD38/PE | LS198-4-3 |  |
| 14 | CD41/FITC | P2 |  |
| 15 | CD45/PC5 | J.33 |  |
| 16 | CD45RA/FITC | ALB11 |  |
| 17 | CD45RO/PE | UCHL1 |  |
| 18 | CD56/PC5 | N901(NKH-1) |  |
| 19 | CD56/PC7 | N901(NKH-1) |  |
| 20 | CD58/FITC | AICD58 |  |
| 21 | CD65/FITC | 88H7 |  |
| 22 | CD79b/PE | CB3-1 |  |
| 23 | CD117/PC7 | 104D2D1 |  |
| 24 | CD135/PE | SF1.340 |  |
| 25 | CD235a/FITC | 11E4B-7-6 (KC16) |  |
| 26 | CD235a/PE | 11E4B-7-6 (KC16) |  |
| 27 | CD243/PE | UIC2 |  |
| 28 | CD45 PC7 | J33 |  |
| 29 | CD45 APC | J33 |  |
| 30 | CD34 FITC | 581 |  |
| 31 | CD66c FITC | KOR-SA3544 |  |
| 32 | CD66c PE | KOR-SA3544 |  |
| 33 | CD5 PC7 | BL1a |  |
| 34 | CD7 PC5 | 8H8.1 |  |
| 35 | CD7 APC-A750 | 8H8.1 |  |
| 36 | CD79a APC | HM47 |  |
| 37 | CD33 APC-A750 | D3HL60.251 |  |
| 38 | CD56 APC- A750 | NKH-1 |  |
| 39 | CD200 APC- A750 | OX-104 |  |
| 40 | FCM7(CD20) FITC | FMC7 |  |
| 41 | MPO PE | CLB-MPO-1 |  |
| 42 | MPO FITC | CLB-MPO-1 |  |
| 43 | TdT FITC | HT1+HT4+HT8+HT9 |  |
| 44 | NG2 PE | 7.1 |  |
| 45 | KAPPA FITC | Polyclonal |  |
| 46 | LAMBDA PE | Polyclonal |  |
| 47 | TCR PAN ab APC | IP26A |  |
| 48 | TCR PAN gd PC7 | IMMU510 |  |
| 49 | CD79a PE | HM47 |  |
| 50 | Lactoferrin PE | CLB13.17 |  |
| 51 | ZAP-70 PE | SBZAP |  |
|  | Termin ważności odczynników nie krótszy niż 1 rok od dostawy. |  |  |

Uwaga!  Niespełnienie warunków granicznych spowoduje odrzucenie oferty.