Wymagania w zakresie zagadnień informatycznych dla 5 analizatorów

| Lp. | Parametr |  | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dwustronna komunikacja analizatorów z laboratoryjnym systemem informatycznym funkcjonującym z Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej SU (LSI) : a) podłączenie, obsługa przyjęci zlecenia i dystrybucja wyniku; b) dostarczenie (jeżeli to konieczne) interfejsów wymiany danych oraz (jeżeli to konieczne_) licencji na i użytkowanie | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 2. | Wszelkie koszty związane z integracją pomiędzy analizatorami a LSI ponosi Wykonawca | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 3. | Dostarczone analizatory muszą być podłączone do LSI bezpośrednio lub z wykorzystaniem serwera pośredniczącego middleware | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 4. | W przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego middleware konieczność jego dostawy i konfiguracji (serwer fizyczny z UPS lub serwer Wirtualny uruchomiony na platformie VMWare Zamawiającego) | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 5. | Dostarczenie narzędzi diagnostycznych umożliwiający śledzenie procesów wymiany pomiędzy analizatorami a LSI lub w przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego pomiędzy analizatorami, serwerem pośredniczącym i LSI | Parametr oceniany (TAK/NIE (zaznaczyć odpowiednie) |  |
| 6. | Świadczenie przez Wykonawcę asysty technicznej integracji w ramach której Wykonawca zobowiązany jest do: a) usuwania błędów; b) dostosowywania oprogramowania do zmieniających się przepisów prawnych - konsultacji w zakresie dostarczonego systemu d) instalacji niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu poprawek do zainstalowanej wersji oprogramowania | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 7. | Obsługa serwisowa systemu integracji w trybie 24/7 tj. przez 24 godziny na dobę i 36 dni w roku w zakresie: przyjęcia, zgłoszenia, wskazania osoby prowadzącej, daty i godziny planowanego usunięcia usterki, zamknięcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii systemu za pośrednictwem systemu HelpDesk Wykonawcy oraz telefonicznie : a) Podział błędów na kategorie: - Krytyczny -niemożliwa praca w systemie - Pilny -utrudniający, ograniczający pracę w systemie - Zwykły- nie mający istotnego wpływu na bieżącą pracę b) Rożne czasy reakcji i usunięcia błędów w zależności od kategorii błędu - Krytyczny -reakcja 1 h od momentu zgłoszenia, uśniecie błędów do 4 h - Pilny - reakcja 12 h od momentu zgłoszenia, uśniecie błędów do 48 h - Zwykły - reakcja 72 h od momentu zgłoszenia, uśniecie błędów do 14 h | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 8. | Dostarczenie dokumentacji technicznej i procedur eksploatacji dot. integracji | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |
| 9. | Możliwość konfiguracji analizatorów wraz z integracją w rozbudowanej strukturze organizacyjnej – wiele pracowni w wielu lokalizacjach | Parametr wymagany (nie wypełniać) |  |

#### *Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań informatycznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.