## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | NSSU.DFP.271.47.2019.EP
Nazwa zamówienia
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 |  | (wartość brutto i czynsz dzierżawny, bez kosztu zużycia energii)
część 2
część 3
część 4
część 5
część 6
część 7
część 8
część 9
część 10
część 11
część 12
część 13
część 14
część 15
część 16
część 17
część 18
część 19
część 20
część 21
część 22
część 23
część 24
| część 25 |  | (wartość brutto i czynsz dzierżawny, bez kosztu zużycia energii)
1. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: …………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług”.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, że umowa w części 20 będzie obowiązywała do 2 października 2020 r.
4. | Oświadczamy, że wszystkie produkty, które są wyrobem medycznym, są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski (nie dotyczy części 21, 23 – 24).
5. | Oświadczamy, że oferowane produkty i ssprzęt posiadają certyfikaty CE IVD dotyczy części 1 poz. 1, część 2 – 10 oraz część 12 – 20, 22, 25.
6. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
10. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
11. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część 1
| NSSU.DFP.271.47.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznikr nr …………. do wzoru umowy
Część 1
Przedmiot zamówienia: Manualny zestaw do biochemicznej identyfikacji pałeczek Gram-ujemnych wraz z dzierżawą trzech densytometrów
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń
1 | Manualny zestaw do biochemicznej identyfikacji przesiewowej (podstawowej) pałeczek z rodziny Enterobacteriales wraz z wymaganymi odczynnikami | 10000
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Cena brutto oferty
**Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.
Dzierżawa densytometra
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres | Informacje dotyczące dzierżawionego urządzenia |  |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc za 1 sztukę | Czynsz dzierżawny brutto (za 36 m-cy) za 3 szt.
2. | Dzierżawa densytometra (3 szt.) | 36 | Nazwa urządzenia
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
|  | Moc oferowanego urządzenia (1 szt.) w watach [W] | Założony czas pracy urządzenia (1 szt.) w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej przez 1 urządzenie |  |  | Koszt zużycia energii elektrycznej przez 3 urządzenie
| Densytometr ( 3 szt.) |  | 5475 | 0.27 | 0 |  |  | 0

## część 2
NSSU.DFP.271.47.2019.EP | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznikr nr …………. do wzoru umowy
Część 2
Przedmiot zamówienia: Testy paskowe do oznaczania wrażliwości na antybiotyki do określenia MIC rzeczywistego: ESBL/MBL.
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń
1 | Cefotaxime/Cefotaxime+Clavulanic acid (4µg/ml) | 90
2 | Ceftazidime/Ceftazidime+Clavulanic acid (4µg/ml) | 90
3 | Cefepime/Cefepime+Clavulanic acid (4µg/ml) | 90
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Cena brutto oferty
**Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.

## część 3
| NSSU.DFP.271.47.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznikr nr …………. do wzoru umowy
Część 3
Przedmiot zamówienia: Gotowe podłoża na płytkach oraz w probówkach.
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk
1 | Podłoże Columbia Agar z 5% krwią baranią | 200000
2 | Podłoże Columbia Agar z 5% krwią baranią i z suplementem antybiotykowym do wybiórczej hodowli ziarenkowców Gram dodatnich | 100000
3 | Podłoże McConkey Agar z fioletem krystalicznym | 240000
4 | Podłoże SS | 40000
5 | Podłoże Hektoen Agar | 40000
6 | Podłoże CIN Agar do wybiórczej hodowli Yersinia | 40000
7 | Podłoże czekoladowe z bacytracyną do wybórczej hodowli bakterii z rodzaju Haemophilus | 30000
8 | Podłoże czekoladowe odżywcze do hodowli Neisseria spp. i Haemophilus spp. | 1500
9 | Podłoże czekoladowe do wybiórczej hodowli i izolacji dwoinek rzeżączki | 1500
10 | Płytki odciskowe TSA (typu Count-Tact) z neutralizatorami do badania czystości mikrobiologicznej powierzchni w środowisku | 1500
11 | Podłoże Schaedler Agar z 5% krwią baranią lub końską i Vit K3 lub K1 do hodowli bakterii beztlenowych | 40000
12 | Podłoże z wankomycyną do wybiórczej izolacji i identyfikacji Enterococcus faecium i E. faecalis opornych na wankomycynę | 25000
13 | Podłoże Sabourauda z chloramfenikolem i gentamycyną | 100000
14 | Podłoże Mueller-Hinton II | 200000
15 | Podłoże Mueller Hinton z kloksacyliną | 500
16 | Podłoże Mueller-Hinton Agar z 5% krwią końską + 20 mg/l NAD | 8000
17 | Podłoże RPMI do oznaczania lekowrażliwości grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych | 3000
18 | Podłoże Sabourauda z chloramfenikolem i gentamycyną na skosie z korkiem odkręcanym | 4000
19 | Podłoże Sabourauda z chloramfenikolem i aktidionem (cykloheksamidem) na skosie z korkiem odkręcanym | 4000
20 | Podłoże tryptozowo-sojowe (TSA) na skosie | 3600
21 | 21.Podłoże Shaedlera z wit. K3 lub K1 | 8000
22 | Podłoże Todd Hewitta z kolistyną i kwasem nalidyksowym do namnażania Streptococcus agalactiae | 8000
23 | Bulion BHI do hodowli szerokiego spektrum mikroorganizmów o wysokich wymaganiach odżywczych | 80000
24 | Bulion TSB kazeinowo-sojowy | 7500
25 | Bulion fosforanowo-seleninowy do namnażania pałeczek Salmonella | 25000
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Cena brutto oferty
**Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.

## część 4
| NSSU.DFP.271.47.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznikr nr …………. do wzoru umowy
Część 4
Przedmiot zamówienia: Gotowe podłoża różnicujące w probówkach.
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk
1 | Podłoże Kliglera do biochemicznego różnicowania pałeczek Enterobacteriaceae na podstawie zdolności fermentacji glukozy i laktozy oraz uwalniania siarkowodoru | 10000
2 | Bulion Christensena w modyfikacji Hormaecha i Munila z dodatkiem mocznika do biochemicznego róznicowania pałeczek Enterobacteriaceae na podstawie zdolności wytwarzania ureazy | 10000
3 | Podłoże agarowe z eskuliną na skosie | 5000
4 | 2% dezoksycholan sodu ( sole zółci) w probówkach do wstępnej identyfikacji Streptococcus pneumoniae | 100
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Cena brutto oferty
**Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.

## część 5
| NSSU.DFP.271.47.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznikr nr …………. do wzoru umowy
Część 5
Przedmiot zamówienia: Test (SIR) z podłożami (U9 i arginina) do oznaczania lekowrażliwości Mycoplazma hominis i Ureaplasma urealyiticum kompatybilny do testu Mycoplasma duo KIT.
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń
1 | Test (SIR) z podłożami (U9 i arginina) do oznaczania lekowrażliwości Mycoplazma hominis i Ureaplasma urealyiticum kompatybilny do testu Mycoplasma duo KIT. | 1500
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Cena brutto oferty
**Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.

## część 6
| NSSU.DFP.271.47.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznikr nr …………. do wzoru umowy
Część 6
Przedmiot zamówienia: Osocze królicze do wykrywania koagulazy u gronkowców - liofilizat
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość ml
1 | Osocze królicze do wykrywania koagulazy u gronkowców - liofilizat, 1 op = 10 x 3ml | 300
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Cena brutto oferty
**Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.

## część 7
| NSSU.DFP.271.47.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznikr nr …………. do wzoru umowy
Część 7
Przedmiot zamówienia: Zestawy do hodowli bakterii beztlenowych
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk
1 | Kompletny zestaw (max. na 5 płytek) do wytwarzania środowiska gazowego umożliwiającego hodowlę bakterii w warunkach beztlenowych (nie wymagający stosowania wody). | 3100
2 | Kompletny zestaw do wytwarzania środowiska gazowego w słojach umożliwiający hodowlę bakterii w warunkach beztlenowych. | 1500
3 | Wskaźnik warunków beztlenowych. | 2000
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Cena brutto oferty
**Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.

## część 8
| NSSU.DFP.271.47.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznikr nr …………. do wzoru umowy
Część 8
Przedmiot zamówienia: Przesiewowe testy diagnostyczne
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń
1 | Test do oznaczania aktywnośći bakteryjnej oksydazy cytochromowej | 5000
2 | Test do wykrywania bakteryjnej beta-laktamazy | 300
3 | Test do szybkiego wykrywania aktywności esterazy octanowej Moraxella catarrhalis | 600
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Cena brutto oferty
**Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.

## część 9
| NSSU.DFP.271.47.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznikr nr …………. do wzoru umowy
Część 9
Przedmiot zamówienia: Surowice z zakraplaczem do identyfikacji serologicznej (aglutynacja szkiełkowa) drobnoustrojów
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość ml | Wymagana wielkość opakowania
1 | Salmonella-antygen HM | 80 | 5 ml
2 | Salmonella-antygen AO | 50 | 5 ml
3 | Salmonella-antygen BO | 50 | 5 ml
4 | Salmonlla-antygen CO | 50 | 5 ml
5 | Salmonella-antygen DO | 50 | 5 ml
6 | Salmonella-antygen EO | 50 | 5 ml
7 | Salmonella-antygen Hgm | 50 | 5 ml
8 | Salmonella-antygen O4 | 40 | 5 ml
9 | Salmonella-antygen O7 | 40 | 5 ml
10 | Salmonella-antygen 01,3,19 | 40 | 5 ml
11 | Salmonella-antygen 08,20 | 40 | 5 ml
12 | Salmonella-antygen O9 | 80 | 5 ml
13 | Salmonella-antygen O15 | 20 | 5 ml
14 | Salmonella-antygen O11 | 20 | 5 ml
15 | Salmonella-antygen Vi | 70 | 5 ml
16 | zakaż.zatrucie Shigella flexneri | 80 | 5 ml
17 | zakaż.zatrucie Shigella sonnei | 80 | 5 ml
18 | zakaż.zatrucie Shigella dys 1 | 40 | 5 ml
19 | zakaż.zatrucie Shigella dys 2 | 40 | 5 ml
20 | zakaż.zatrucie Shigella dys 3-8 | 40 | 5 ml
21 | zakaż.zatrucie Shigella boydii 1-7 | 40 | 5 ml
22 | zakaż.zatrucie Shigella boydii 8-11 | 40 | 5 ml
23 | zakaż.zatrucie Shigella boydii 12-15 | 40 | 5 ml
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Cena brutto oferty
**Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.

## część 10
| NSSU.DFP.271.47.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznikr nr …………. do wzoru umowy
Część 10
Przedmiot zamówienia: Test paskowy do określania MIC rzeczywistego posakonazolu
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk
1 | Test paskowy do określania MIC rzeczywistego posakonazolu | 180
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Cena brutto oferty
**Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.

## część 11
| NSSU.DFP.271.47.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznikr nr …………. do wzoru umowy
Część 11
Przedmiot zamówienia: Różne odczynniki chemiczne
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk | Wymagana wielkość opakowania
1 | Sodu siarczyn r-r 2% | 10 litrów | 1 litr
2 | Lazur Giemsy eozyna i błękit metylenowy, roztwór do mikroskopii | 20 ml | 100 ml
3 | R-r buf pH 7,0 (20 °C)[potasu diwodorofosforan/di-sodu wodorofosforan] zawierający środek grzybobójczy | 40 litrów | 1 litr
4 | Roztwór buforowy pH 7,00 +/- 0,05 | 3 opakowania | 100 ml
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Cena brutto oferty
**Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.

## część 12
| NSSU.DFP.271.47.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznikr nr …………. do wzoru umowy
Część 12
Przedmiot zamówienia: Test immunoenzymatyczny in vitro do oznaczania przeciwciał klasy IgG anty – Schistosoma mansoni (jakościowo/półilościowo) w ludzkiej surowicy oraz osoczu
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń
1 | Test immunoenzymatyczny in vitro do oznaczania przeciwciał klasy IgG anty – Schistosoma mansoni (jakościowo/półilościowo) w ludzkiej surowicy oraz osoczu. | 864
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Cena brutto oferty
**Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.

## część 13
| NSSU.DFP.271.47.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznikr nr …………. do wzoru umowy
Część 13
Przedmiot zamówienia: Testy imunoenzymatyczne in vitro do oznaczania przeciwciał klasy IgG anty– Entamoeba histolytica oraz klasy IgG anty– Ascaris lumbricoides (jakościowo/półilościowo) w ludzkiej surowicy i osoczu
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń
1 | Test imunoenzymatyczny in vitro do oznaczania przeciwciał klasy IgG anty– Entamoeba histolytica (jakościowo/półilościowo) w ludzkiej surowicy oraz osoczu | 864
2 | Test imunoenzymatyczny in vitro do oznaczania przeciwciał klasy IgG anty–Ascaris lumbricoides (jakościowo/półilościowo) w ludzkiej surowicy oraz osoczu | 864
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Cena brutto oferty
**Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.

## część 14
| NSSU.DFP.271.47.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznikr nr …………. do wzoru umowy
Część 14
Przedmiot zamówienia: Testy immunoenzymatyczne in vitro do oznaczania przeciwciał klasy IgM oraz IgG anty-Parvowirus B19 w ludzkiej surowicy lub osoczu
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń
1 | Test immunoenzymatyczny in vitro do oznaczania przeciwciał anty-Parvowirus B19 IgM (jakościowo) w ludzkiej surowicy lub osoczu | 1300
2 | Test immunoenzymatyczny in vitro do oznaczania przeciwciał anty-Parvowirus B19 IgG (ilościowo/półilościowo) w ludzkiej surowicy lub osoczu | 1300
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Cena brutto oferty
**Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.

## część 15
| NSSU.DFP.271.47.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznikr nr …………. do wzoru umowy
Część 15
Przedmiot zamówienia: Test immunochromatograficzny do oznaczania Rotavirus/Adenovirus w kale
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń
1 | Test immunochromatograficzny do oznaczania Rotavirus/Adenovirus w kale | 600
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Cena brutto oferty
**Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.

## część 16
| NSSU.DFP.271.47.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznikr nr …………. do wzoru umowy
Część 16
Przedmiot zamówienia: VDRL – test niekrętkowy do jakościowej i półilościowej diagnostyki w kierunku kiły (Treponema pallidum) przy użyciu metody mikroflokulacji w surowicy, osoczu ewentualnie w płynie mózgowo-rdzeniowym
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń
1 | VDRL – test niekrętkowy do jakościowej i półilościowej diagnostyki w kierunku kiły (Treponema pallidum) przy użyciu metody mikroflokulacji w surowicy, osoczu ewentualnie w płynie mózgowo-rdzeniowym | 5000
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Cena brutto oferty
**Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.

## część 17
| NSSU.DFP.271.47.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznikr nr …………. do wzoru umowy
Część 17
Przedmiot zamówienia: Test immunoenzymatyczny in vitro do oznaczania przeciwciał klasy IgG przeciw Varicella Zoster Virus (VZV) w ludzkiej surowicy lub osoczu (metoda ELISA)
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk
1 | Test immunoenzymatyczny in vitro do oznaczania przeciwciał klasy IgG przeciw Varicella Zoster Virus (VZV) w ludzkiej surowicy lub osoczu (metoda ELISA) | 1920
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Cena brutto oferty
**Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.

## część 18
| NSSU.DFP.271.47.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznikr nr …………. do wzoru umowy
Część 18
Przedmiot zamówienia: Test immunochromatograficzny kasetkowy do jakościowego wykrywania RSV w próbkach wymazów z nosa, popłuczyn z nosogardzieli i aspiratów z układu oddechowego
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń
1 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do jakościowego wykrywania RSV w próbkach wymazów z nosa, popłuczyn z nosogardzieli i aspiratów z układu oddechowego | 720
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Cena brutto oferty
**Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.

## część 19
| NSSU.DFP.271.47.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznikr nr …………. do wzoru umowy
Część 19
Przedmiot zamówienia: Kompletny test do wykrycia oraz pomiaru ilościowego (stężenie) 1-3 Beta D-Glukanu w materiale ludzkim (surowicy)
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń
1 | Kompletny test do wykrycia oraz pomiaru ilościowego (stężenie) 1-3 Beta D-Glukanu w materiale ludzkim (surowicy) | 11000
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Cena brutto oferty
**Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.

## część 20
| NSSU.DFP.271.47.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznikr nr …………. do wzoru umowy
Część 20
Przedmiot zamówienia: Odczynniki (reagenty, kalibratory, kontrola pozytywna, kontrola negatywna) do oznaczania syntetycznych kanabinoidów 3 (AB-Pinaca) metodą immunoenzymatyczną na analizatorze Viva-e
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość sztuk
1 | Odczynniki (reagenty, kalibratory, kontrola pozytywna, kontrola negatywna) do oznaczania syntetycznych kanabinoidów 3 (AB-Pinaca) metodą immunoenzymatyczną na analizatorze Viva-e | 600
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Cena brutto oferty
**Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.

## część 21
| NSSU.DFP.271.47.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznikr nr …………. do wzoru umowy
Część 21
Przedmiot zamówienia: Beta-glukuronidaza/Arylosulfataza z Helix Pomatia
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań
1 | Beta-glukuronidaza/Arylosulfataza z Helix Pomatia, op. = 2 ml | 150
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Cena brutto oferty
**Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.

## część 22
| NSSU.DFP.271.47.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznikr nr …………. do wzoru umowy
Część 22
Przedmiot zamówienia: Testy kasetkowe i materiały kontrolne do oznaczeń leków i narkotyków w moczu
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń/ testów | wielkość op. | Ilość opakowań na 36 m-cy
1 | Test kasetkowy do oznaczania amfetaminy w moczu | 120 | x | x
2 | Test kasetkowy do oznaczania barbituranów w moczu | 120 | x | x
3 | Test kasetkowy do oznaczania benzodiazepin w moczu | 120 | x | x
4 | Test kasetkowy do oznaczania buprenorfiny w moczu | 90 | x | x
5 | Test kasetkowy do oznaczania kokainy w moczu | 120 | x | x
6 | Test kasetkowy do oznaczania kotyniny w moczu | 90 | x | x
7 | Test kasetkowy do oznaczania EDDP w moczu | 90 | x | x
8 | Test kasetkowy do oznaczania fentanylu w moczu | 90 | x | x
9 | Test kasetkowy do oznaczania ketaminy w moczu | 90 | x | x
10 | Test kasetkowy do oznaczania MDA w moczu | 90 | x | x
11 | Test kasetkowy do oznaczania MDMA (ekstazy) w moczu | 120 | x | x
12 | Test kasetkowy do oznaczania MDPV (Metylenodioksypyrovaleronu) w moczu | 90 | x | x
13 | Test kasetkowy do oznaczania metadonu w moczu | 120 | x | x
14 | Test kasetkowy do oznaczania metamfetaminy w moczu | 400 | x | x
15 | Test kasetkowy do oznaczania opiatów/morfiny w moczu | 120 | x | x
16 | Test kasetkowy do oznaczania metakwalonu w moczu | 90 | x | x
17 | Test kasetkowy do oznaczania oksykodonu w moczu | 90 | x | x
18 | Test kasetkowy do oznaczania fencyklidyny w moczu | 120 | x | x
19 | Test kasetkowy do oznaczania propoksyfenu w moczu | 90 | x | x
20 | Test kasetkowy do oznaczania paracetamolu (acetaminofenu) w moczu | 120 | x | x
21 | Test kasetkowy do oznaczania syntetycznych kanabinoidów (JHW) w moczu | 400 | x | x
22 | Test kasetkowy do oznaczania TCA (trójcyklicznych anty-depresantów) w moczu | 400 | x | x
23 | Test kasetkowy do oznaczania THC w moczu | 120 | x | x
24 | Test kasetkowy do oznaczania tramalu w moczu | 90 | x | x
25 | Test kasetkowy do oznaczania trazodonu w moczu | 90 | x | x
26 | Test kasetkowy do oznaczania zaleponu w moczu | 90 | x | x
27 | Test kasetkowy do oznaczania zolpidemu w moczu | 90 | x | x
28 | Kontrola negatywna do oznaczania ww. narkotyków w moczu | x | 5 ml | 3
29 | Kontrola pozytywna do oznaczania ww. narkotyków w moczu | x | 5 ml | 3
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Cena brutto oferty
**Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.

## część 23
| NSSU.DFP.271.47.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznikr nr …………. do wzoru umowy
Część 23
Przedmiot zamówienia: Różne proste odczynniki
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość op. | Ilość opakowań
1 | Paski wskaźnikowe pH, pH 1-14, wskaźnik uniwersalny niefarbujące pH 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 | op=100 szt | 9
2 | 1-Butanol czda | op=1 Litr | 1
3 | 4-Aminoantypiryna czda | op=100 g | 1
4 | 4-Aminofenol >98% | op=5 g | 1
5 | 4-Dimetyloaminobenzaldehyd CZDA, ODCZ. FP | op=10 g | 1
6 | Acetyloaceton czda >99,5% (GC) | op=500 ml | 1
7 | Acetylocholiny bromek >99% | op=100g | 1
8 | Bizmutu (III) azotan zasadowy czda | op=100 g | 1
9 | di-Potasu wodorofosforan czda | op=250 g | 2
10 | Izoamylowy alkohol czda | op=500 ml | 1
11 | Kwas azotowy 65% czda | op=50 g | 3
12 | Kwas chromotropowy sól disodowa 2-hydrat CZDA, ODCZ. FP | op=50 g | 1
13 | Kwas siarkowy (VI) min. 95% CZDA | op=1 Litr | 10
14 | Amonu metawanadan ACS >99,0% | op=250 g | 1
15 | Ninhydryna czda | op=25 g | 1
16 | o-Tolidyna 98% | op=100 g | 1
17 | Potasu jodek czda | op=250 g | 1
18 | Rodamina B czda | op=10 g | 1
19 | Rtęci (I) azotan 2-hydrat GR do analizy EMSURE® | op=50 g | 1
20 | Rtęci (I) chlorek GR do analizy EMSURE® | op=250 g | 1
21 | Rtęci (II) chlorek czda | op=100 g | 1
22 | Saponina używana jako niejonowy środek powierzchniowo czynny | op=100 g | 1
23 | Sodu ditionin czda | op=100 g | 1
24 | Sodu fosforan I zasadowy cz.d.a. (NaH2PO4) | op=250 g | 1
25 | Sodowy fosforan II zas.czda 12-hydrat | op=500 g | 1
26 | Sodu węglan bezw czda | op=500 g | 1
27 | Srebra azotan czda | op=50 g | 1
28 | Wapnia chlorek bezw cz (granulat do eksykatorów) | op=1 kg | 2
29 | Żelaza (III) azotan 9-hydrat czda | op=250 g | 1
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Cena brutto oferty
**Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.

## część 24
| NSSU.DFP.271.47.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznikr nr …………. do wzoru umowy
Część 24
Przedmiot zamówienia: Proste odczynniki do chromatografii
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | wielkość opakowań | Ilość opakowań
1 | TLC SilicaGel 60 Plates 5x20 cm (płytki szklane do chromatografii cienkowarstwowej z adsorbentem Silicagel 60) | op=100 szt | 5
2 | Octan etylu czystość do chromatografii (HPLC) | op=1 Litr | 10
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Cena brutto oferty
**Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.

## część 25
| NSSU.DFP.271.47.2019.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznikr nr …………. do wzoru umowy
Część 25
Przedmiot zamówienia: Dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa aparatu do oznaczania parametrów oksymetrycznych
Poz. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń
1 | Odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych | 2000
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Cena brutto oferty
**Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań.
Dzierżawa aparatu
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres | Informacje dotyczące dzierżawionego urządzenia |  |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 m-c | Czynsz dzierżawny brutto (za 36 m-cy)
2. | Dzierżawa aparatu do oznaczania parametrów oksymetrycznych | 36 | Nazwa urządzenia | [5 empty] | 0
Typ
|  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
|  | Moc oferowanego urządzenia (1 szt.) w watach [W] | Założony czas pracy urządzenia (1 szt.) w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej przez 1 urządzenie |  |  | Koszt zużycia energii elektrycznej przez 1 urządzenie
| Aparat do oznaczania parametrów oksymetrycznych |  | 26280 | 0.27 | 0 |  |  | 0