## formularz_oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.111.2020.KK
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów hemodynamicznych (sprzęt do diagnostycznych i terapeutycznych zabiegów kardiologii inwazyjnej) oraz materiałów neurochirurgicznych.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0 | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
| część 4 | 0
| część 5 | 0 | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 9 | 0
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………. ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, nie dłużej jednak niż przez: - 36 miesięcy od daty zawarcia umowy (dotyczy części 1-6); - 33 miesiące od daty zawarcia umowy (dotyczy części 7).
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych (dotyczy części 1-7). Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
7. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
10. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
11. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## Część 1
| DFP.271.111.2020.KK |  |  |  |  | załacznik nr 1 do specyfikacji zalącznik nr ….do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek o działaniu antyproliferacyjnym sirolimus do leczenia pacjentów z wielonaczyniową chorobą wieńcową | 600 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
cienkościenne stenty kobaltowo-chromowe, montowane na balonie stenty pokrywane biodegradowalnym polimerem uwalniającym lek o działaniu antyproliferacyjnym sirolimus grubość strutów stentu =< 60um dla wszystkich średnic długości stentów w zakresie min. od 10 do 48 mm średnica stentów min. od 2,25 do 4,5 mm montowane na balonie wysokociśnieniowym (RPB minimum 16 atm) skrócenie stentu podczas implantacji poniżej 1% przy RBP pewne i mocne umocowanie stentu na balonie możliwość doprężania stentów o średnicach 3.5 i 4.0 do ponad 4.5mm
Parametry pożądane:
duża siła radialna stentu, powyżej 24 psi szeroki zakres długości szeroki zakres średnic

## Część 2
| DFP.271.111.2020.KK |  |  |  |  | załacznik nr 1 do specyfikacji zalącznik nr ….do umowy
załacznik nr 1 do specyfikacji zalącznik nr ….do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Cewniki balonowe do forsowania ciasnych zwapniałych zmian typu semi compliant | 2000 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Cewniki balonowe do forsowania ciasnych zwapniałych zmian typu non compliant | 4000 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne poz. 1: | Parametry oferowane (podać):
1. Cewniki balonowe SC Ciśnienie nominalne 6 atm Wymagane ciśnienie RBP 12 atm. Dla średnicy balonu 3,5 Balon pokryty substancją hydrofilną ułatwiającą jego wprowadzenie do zmiany Dostępna długość części roboczej cewnika balonowego 145 cm Dostępne średnice balonu od 1,25 do 4,0 mm Dostępne długości balonów od 10 mm do 40 mm Profil końcówki balonu ≤0,42 mm
| Parametry oceniane w kryterium JAKOŚĆ: | Parametry oferowane (podać):
szeroki zakres średnic szeroki zakres długości niski profil końcówki (balon 3.0)
| Parametry graniczne poz 2: | Parametry oferowane (podać):
2. Cewniki balonowe NC Ciśnienie nominalne 12 atm Wymagane ciśnienie RBP 20 atm. Dla średnicy balonu 4,5 Balon pokryty substancją hydrofilną ułatwiającą jego wprowadzenie do zmiany Dostępna długość części roboczej cewnika balonowego 145 cm Dostępne średnice balonu od 2,0 do 5,0 mm Dostępne długości balonów od 6 mm do 30 mm Profil końcówki balonu ≤ 0,43mm
| Parametry oceniane w kryterium JAKOŚĆ: | Parametry oferowane (podać):
szeroki zakres średnic szeroki zakres długości

## Część 3
| DFP.271.111.2020.KK | [6 empty] | załącznik nr 1 do specyfikacji załącznik nr …. do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
Zestaw do implantacji kardiodefibrylatora podskórnego bez zastosowania elektrod wewnątrzsercowych |  |  |  | x | x | x | x
1 | Kardiowerter umożliwiający badania MRI | 5 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Elektroda podskórna | 5 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Zestaw do wprowadzania | 5 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
Zestaw dedykowany do implantacji podskórnej defibrylatora bez implantacji elektrod wewnatrzsercowych Zestaw zawierajacy: Kardiowerter umoliwiający badania MRI Elektroda defibrylujaca do podskornej implantacji Zestaw wprowadzajacy
Poz. | Przedmiot | Okres |  | Informacje dotyczące dzierżawionego urządzenia |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto
2 | Dzierżawa programatora | 36 | miesiące | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
Opis przedmiotu zamówienia programatora
Poz. | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY |  | PARAMETR OFEROWANY
1. | Energia defibrylacji/kardiowersji min.75J Strefa wykrywania arytmii – programowana, minimum w zakresie 170-220/min Możliwość stosowania stymulacji po wysłaniu terapii wysokoenergetycznej (post-shock pacing) Możliwość programowania polarności interwencji wysokoenergetycznej Programy do automatycznego konfigurowania polarności interwencji oraz sensingu Przewidywana żywotność baterii minimum 6 lat Możliwość prowadzenie telemonitoringu implantowanego urządzenia (stacja nadawcza, przekaz danych bezprzewodowy, system obsługujący dane zgodny z aktualnym prawodawstwem) Kompatybilność z zaoferowanym w poz.1 - Zestawem do implantacji kardiodefibrylatora podskórnego bez zastosowania elektrod wewnątrzsercowych | tak
|  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
| programator |  | 8760 | 0.55

## Część 4
| DFP.271.111.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1 do specyfikacji załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestawy z Y-connectorem o małej utracie krwi, torquerem, igłą wprowadzającą | 500 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
Zestaw składający się z Y-connectora, torquera i igły wprowadzającej Y onnector o małej utracie krwi, zabezpieczony szczelną zastawką, mechanizm spustowy w postaci główki typu push oraz mechanizm uszczelniający w postaci przycisku(typu klick) z boku zastawki umożliwiający łatwe i wielokrotne otwieranie zastawki jednym palcem, zastawka z przewodem zakończona kranikiem Otwarcie zastawki do wymiaru 9F Torquer - kolorowy dobrze widoczny; Igła wpwadzająca - tępa umożliwiająca wprowadzanie prowadników 0.014'' do 0.021'' do zastawki Y-connectora.
Parametry pożądane:
Łatwe i wygodne operowanie zastawką

## Część 5
| DFP.271.111.2020.KK | [6 empty] | załącznik nr 1 do specyfikacji załącznik nr …. do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw cewników do litotrypsji wewnątrznaczyniowej celem modyfikacji uwapniałych blaszek miażdżycowych | 20 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
Zestaw cewników balonowych do usuwania zwapnień z wykorzystaniem fal dźwiękowych Dostępne cewników balonowych o średnicach 2.5-4.0mm Balony kompatybilne z prowadnikiem 0.014'' Zestaw kompatybilny z cewnikami prowadzącymi 6F
Poz. | Przedmiot | Okres |  | Informacje dotyczące dzierżawionego urządzenia |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto
2 | Dzierżawa konsoli do litotrypsji wewnątrzwieńcowej wraz z okablowaniem i aktualnym oprogramowaniem | 36 | miesiące | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
Opis przedmiotu zamówienia konsoli do litotrypsji wewnątrzwiecoiwej wraz z okablowaniem i aktualnym oprogramowaniem
Poz. | PARAMETR | PARAMETR WYMAGANY |  | PARAMETR OFEROWANY
1. | możliwość podpięcia generatora do zasilania 230V / 50 Hz; maksymalne wymiary generatora: 30 cm (wysokość) x 16 cm (szerokość) x 30 cm (głębokość); maksymalna waga generatora 7,5 kg; możliwość przytwierdzenia generatora do stołu operacyjnego i kolumny anestezjologicznej; maksymalne napięcie wyjściowe generatora 3000 V; częstotliwość impulsu 1 Hz; minimalna długość kabla złącza 1,5 m; kompatybilność z zaoferowanym w poz. 1 - Zestawem cewników do litotrypsji wewnątrznaczyniowej celem modyfikacji uwapniałych blaszek miażdżycowych | tak
|  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
| konsola do litotrypsji wewnątrzwiecoiwej wraz z okablowaniem i aktualnym oprogramowaniem |  | 8760 | 0.55 | 0

## Część 6
| DFP.271.111.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1 do specyfikacji załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Okluder do zamykania PFO dla pacjentów uczulonych na nikiel | 15 | sztuk |  |  |  | 0
| Parametry graniczne: | Parametry oferowane (podać):
- Okluder o budowie dwóch dysków, wykonany z nitinolu pokrytego warstwą platyny, dedykowany dla pacjentów uczulonych na nikiel. Powłoka platynowa całkowicie izoluje nitinol, zapobiegając uwalnianiu się jonów niklu do krwi - Dyski okludera połączone są cylindryczną talią odpowiadającą rozmiarowi ubytku. - Samocentralizacja okludera w ubytku. - Mechanizm zamknięcia ubytku poprzez wypełnienie otworu przez część środkową okludera. - dostępne rozmiary: 18, 25, 30, 35 mm- Możliwość zamknięcia ubytków przednio-górnych, bez rąbka aortalnego -W przypadku nieprawidłowego miejsca otwarcia dysków okludera,czy nieprawidłowego wszczepienia, możliwość ponownego załadowania okludera do koszulki dostarczającej i ponownego wszczepienia w przegrodę bez konieczności usuwania systemu z serca - Zestaw składający się z :• Okluder,• System uwalniający do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych typu drugiego• Cewnik balonowy do pomiaru wielkości ubytku• Prowadnik 0.035 typu exchange o wzmożonej sztywności- Możliwość wprowadzenia implantu przez koszulki dostarczające /delivery sheat/ o wielkości: od 18mm do 30 mm - koszulka 8F,35 mm- koszulka 9F

## Część 7
| DFP.271.111.2020.KK |  |  |  |  | załącznik nr 1 do specyfikacji załącznik nr …. do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
Akcesoria do aspiratora ultradźwiękowego SonaStar FHF-XXXXX Misonix posiadanego przez Zamawiającego
1 | Dreny do irygacji, sterylne | 150 | szt. |  |  |  | 0
2 | Koncówka do aspiracji z funkcją kruszenia kości, długa, zakrzywiona, mikro, 1.8 x 1.3 mm | 20 | szt. |  |  |  | 0
3 | Koncówka do aspiracji z funkcją kruszenia kości, standardowa, krótka, 3.6 mm x 160° | 20 | szt. |  |  |  | 0
4 | Końcówka do aspiracji 2.6 mm, makro | 30 | szt. |  |  |  | 0
5 | Sonda 1.9 mm, standardowa, do głębokich dostępów | 30 | szt. |  |  |  | 0
6 | Końcówka do aspiracji 1.9 mm, standardowa, karbowana | 30 | szt. |  |  |  | 0
7 | Końcówka do aspiracji 1.9 mm, standardowa, długa, zakrzywiona | 30 | szt. |  |  |  | 0
8 | Końcówka do aspiracji 1.6 mm, mikro, długa, zakrzywiona | 20 | szt. |  |  |  | 0
9 | Końcówka do aspiracji 1.1 mm, precyzyjna, długa, zakrzywiona | 20 | szt. |  |  |  | 0
10 | Końcówka do aspiracji 1.9 mm, standardowa, długa, zakrzywiona | 20 | szt. |  |  |  | 0
11 | Końcówka do aspiracji 1.1 mm, precyzyjna | 30 | szt. |  |  |  | 0
12 | Końcówka do aspiracji 1.6 mm, mikro | 90 | szt. |  |  |  | 0
13 | Końcówka do aspiracji 1.9 mm, standardowa | 90 | szt. |  |  |  | 0
14 | Sonda 2.0 mm, laparoskopowa | 10 | szt. |  |  |  | 0