## formularz_oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.30.2021.ADB
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów okulistycznych.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
| część 11 | 0
| część 12 | 0
| część 13 | 0
| część 14 | 0
| część 15 | 0
| część 16 | 0
| część 17 | 0
| część 18 | 0
| część 19 | 0
| część 20 | 0
| część 21 | 0
| część 22 | 0
| część 23 | 0
| część 24 | 0
| część 25 | 0
| część 26 | 0
| część 27 | 0
| część 28 | 0
| część 29 | 0
| część 30 | 0
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………. ……………………………………………………………………………………………………… *Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż przez: - 12 miesięcy (dot. części 5, 6, 7, 8, 10, 17, 30) od daty zawarcia umowy, - 24 miesiące (dot. części 4) od daty zawarcia umowy, - 36 miesięcy (dot. części 1, 2, 3, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29) od daty zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w SWZ wraz z załącznikami.
6. | Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
7. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
8. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ.
9. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
10. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*:
Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
11. | Oświadczamy, że jesteśmy (podkreślić właściwe): 11.1. mikroprzedsiębiorstwem, 11.2. małym przedsiębiorstwem, 11.3. średnim przedsiębiorstwem, 11.4. jednoosobową działalnością gospodarczą, 11.5. osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 11.6. inny rodzaj (w tym duże przedsiebiorstwo).
12. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część_(1)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Sonda do cyklofotokoagulacji transscleralnej, typu G-Probe, sterylna, kompatybilna z posiadanym endofotokoagulatorem okulistycznym OcuLight IRIS Medical typ SL. | 120 | szt |  |  | 0 | 0

## część_(2)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr … do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Układ oddechowy okrężny noworodkowy jednorazowy, pakowany pojedynczo w skład, którego wchodzą: 3 rury karbowane o średnicy 10 mm w tym 2 rury o dł.1,6 metra i 1 rura o dł.0,8m, zagięty łącznik Y z portem luer, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 0,5L. | 20 | zest |  |  | 0 | 0
2. | Układ oddechowy pediatryczny jednorazowy, pakowany pojedynczo w skład, którego wchodzą: 3 rury rozciągliwe o średnicy 15 mm w tym 2 rury o dł. 0,4-2 metra i 1 rura o dł.0,4m- 1,5m, łącznik Y, łącznik kolankowy z portem luer i koreczkiem, worek oddechowy bezlateksowy o pojemności 1L, złączka do worka 22m/22m, zakończenia rur 22 mm | 450 | zest |  |  | 0 | 0
3. | Filtr oddechowy z HMEF pediatryczny ciezar 20 g , przestrzen martwa 28 ml , skutecznosc filtracji 99,99 % zwrot wilgoci 30 mgH2O/l,opór przy 30l/min 2,1 cm H2O,łaczniki 22F/15M-22M/15 F, min. Objęt. Oddech. 75 ml | 450 | szt |  |  | 0 | 0
4. | Fltr oddechowy z HMEFnoworodkowy cięzar 19 g , przestrzen martwa 17 ml , skutecznosc filtracji 99,99 %, zwrot wilgoci 27 mg H2O/l, opor przy 11l/min 1,2cm H2O,łaczniki 15 F-22M/15 F, min. Objęt.oddech. 25 ml | 50 | szt |  |  | 0 | 0
5. | System mocowania rur oddechowych składajacy się z dwóch samoprzylepnych klipsów oraz pojedynczej i podwójnej klamerki | 20 | szt |  |  | 0 | 0

## część_(3)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa jednoczęściowa zwijalna hydrofobowa fabrycznie zapakowana w jednorazowy system do implantacji, (preoldowana). 1. stopień uwodnienia poniżej 0,5%, 2. indeks refrakcji 1,5 – 1,6, 3. średnica optyczna od 5,5 mm do 6,0mm, 4. średnica całkowita od 12 do 13mm, 5. angulacja 0 stopni 6. z filtrem UV 7. aberracja (-0,1)-(-0,2)mcm , 8. moc od 6,0D do +30,0D, (od 6,0D do 30,0D co 0,5 D,) Zamawiający dopuszcza soczewkę o angulacji 5 st, z haptenami posiadającymi zakończenia z PMMA, pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją - do wyboru przez zamawiającego. | 700 | sztuk |  |  | 0 | 0
2. | Soczewka wewnątrzgałkowa asferyczna akrylowa jednoczęściowa zwijalna, hydrofobowa z kartridżem jednorazowego użytku lub fabrycznie zapakowana w jednorazowy system do implantacji. 1. stopień uwodnienia poniżej 0,5%, 2. indeks refrakcji 1,5 – 1,6, 3. średnica optyczna od 5,5mm do 6,0mm, 4. średnica całkowita od 12 do 13mm, 5. angulacja 0 stopni 6. z filtrem UV 7.filtr światła niebieskiego 8. aberracja (-0,1)-(-0,2)mcm 9.moc od 6D do +30D, (od 6,0D do 30,0D co 0,5 D,) Zamawiający dopuszcza soczewkę o angulacji 5 st z haptenami posiadającymi zakończenia z PMMA, pozostałe parametry zgodne ze specyfikacją - do wyboru przez zamawiającego. | 150 | sztuk |  |  | 0 | 0

## część_(4)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Aplikator rutenowy oftalmiczny RU-106 typu CCB o aktywności 21,0 MBq. Tolerancja aktywności: -10/+60% | 6 | szt. |  |  | 0 | 0
2. | Aplikator rutenowy oftalmiczny RU-106 typu COB o aktywności nie mniej niż 15 MBq. Tolerancja aktywności: -10/+60% | 3 | szt. |  |  | 0 | 0

## część_(5)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw akcesoriów zużywalnych do przeprowadzenia procedury kombinowanej (fako + witrektomia tylna w technice 27G) zawierający: 1. Kaseta do zabiegu kombinowanego wraz z systemem trokarów, drenów, witrektomem 7500cięć/min, 27G - 1 szt.; 2. Gaziki 8x8 - 5 szt.; 3. Przylepce 2,5x13 cm - 1 szt.; 4. Opatrunek oczny - 1 szt. 5. Osłona plastikowa na oko - 1 szt. 6. Fartuch jednorazowy rozmiar L - 2 szt.; 7. Fartuch jednorazowy rozmiar M - 1 szt. 8. Ręczniki do rąk papierowe, jałowe - 3 szt. 9. Obłożenie jednorazowe na stolik 140x140 cm - 1 szt. 10. Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 100x120 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny - 1 szt. 11. Podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora (2 sztuki) - 1 zestaw 12. Strzykawki 3 ml - 2 szt.; 13. Strzykawki 5 ml - 2 szt 14. Strzykawki 20 ml - 1 szt. 15. Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego - 5 szt. 16. Kaniula 20G x 22 mm zakrzywiona - 1 szt. 17. Pojemnik plastikowy okrągły, pojemność około 120 ml, średnica około 10 cm - 1 szt. 18. Worek na panel przedni - 1 szt. 19. Peseta do ILM 27G - 1 szt. 20. Laser z oświetlaczem, podgięty 27G - 1 szt. 21. Igła soft tip needle 27G - 1 szt. 22. Igła fletowa soft tip 27G - 1 szt.; 23. Igły do iniekcji 18G - 4 szt. 24. Pakułki - 2 szt. 25. Kaniula do hydrodysekcji 27G - 3 szt. 26. Cystotom - 1 szt. 27. Osłonki irygacyjne + komora testowa - 1 zestaw 28. Tip kelman - 1 szt. 29. Nóż sideport 1,2 mm - 1 szt. 30. Nóż slit 2,4 mm - 1 szt. 31. Tupfery - 3 szt. | 9 | sztuk |  |  | 0 | 0
2. | Zestaw akcesoriów zużywalnych do przeprowadzenia zabiegów witrektomii tylnej w technice 27G [pusty] zawierający: 1. Kaseta do zabiegu kombinowanego wraz z systemem trokarów drenów, witrektomem 7500cięć/min, 27G - 1 szt. 2. Gazik 8x8 - 5 szt. 3. Przylepce 2,5 x13 cm - 1 szt. 4. Opatrunek oczny - 1 szt. 5. Osłona plastikowa na oko - 1 szt. 6. Fartuch jednorazowy rozmiar L - 2 szt. 7. Fartuch jednorazowy rozmiar M - 1 szt. 8. Ręczniki do rąk papierowe, jałowe - 1 szt. 9. Obłożenie jednorazowe na stolik 140x140 cm - 1 szt. 10. Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 100x120 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny - 1 szt. 11. Podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora (2 sztuki) - 1 zestaw 12. Strzykawki 3 ml - 2 szt. 13. Strzykawki 5 ml - 1 szt. 14. Strzykawki 20 ml - 1 szt. 15. Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego - 5 szt. 16. Kaniula 20 G x 22 mm zakrzywiona - 1 szt. 17. Pojemnik plastikowy okrągły, pojemność około 120 ml, średnica około 10 cm-1 szt. 18. Worek na panel przedni - 1 szt. 19. Igła soft tip needle tip 27G - 1 szt. 20. Igła fletowa soft tip 27G - 1 szt.; 21. Igły do iniekcji 18G - 3 szt. 22. Końcówka do endolasera 27G z oświetlaczem 27G - 1 szt. 23. Pęseta do ILM 27G - 1 szt. 24. Pakułka - 2 szt. 25. Tupfery -3 szt. | 9 | sztuk |  |  | 0 | 0
3. | Zestaw akcesoriów zużywalnych do przeprowadzenia procedury kombinowanej (fako + witrektomia tylna w technice 25G) zawierający: 1. Kaseta do zabiegu kombinowanego wraz z systemem trokarów z zaworami, drenów, witrektomem 7500 lub 10 000 cięć/min, 25G - 1 szt.; 2. Gaziki 8x8 - 5 szt.; 3. Przylepce 2,5x13 cm - 1 szt. 4. Opatrunek oczny - 1 szt.; 5. Osłona plastikowa na oko - 1 szt. 6. Fartuch jednorazowy rozmiar L - 2 szt.; 7. Fartuch jednorazowy rozmiar M - 1 szt. 8. Ręczniki do rąk papierowe, jałowe - 3 szt. 9. Obłożenie jednorazowe na stolik 140x140 cm - 1 szt. 10. Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 100x120cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny - 1 szt. 11. Podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora (2 sztuki) - 1 zestaw 12. Strzykawki 3 ml - 2 szt.; 13. Strzykawki 5 ml - 2 szt.; 14. Strzykawki 20 ml - 1 szt. 15. Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego - 5 szt. 16. Kaniula 20 G x 22 mm zakrzywiona - 1 szt. 17. Pojemnik plastikowy okrągły, pojemność około 120 ml, średnica około 10 cm - 1 szt. 18. Worek na panel przedni - 1 szt.; 19. Peseta do ILM 25G - 1 szt. 20. Końcówka do endolasera, podgięta 25G - 1 szt. 21. Igła soft tip needle 25G - 1 szt.; 22. Igły do iniekcji 18G - 4 szt. 23. Kaniula do hydrodysekcji 27G - 3 szt. 25. Cystotom - 1 szt. 25. Osłonki irygacyjne + komora testowa - 1 zestaw; 26. Tip kelman - 1 szt. 27. Nóż sideport 1,2 mm - 1 szt.; 28. Zestaw kaniul I/A bimanualnych UltraFlow - 1 komplet 29. Igła fletowa 25G soft tip - 1szt 30. Pakułka - 2szt. 31. Tupfery - 3 szt. 32. Nóż slit 2,4 - 2,75 mm - 1 szt. | 60 | sztuk |  |  | 0 | 0
4. | Zestaw akcesoriów zużywalnych do przeprowadzenia zabiegów witrektomii tylnej w technice 25G [pusty] zawierający: 1. Kaseta do zabiegu kombinowanego wraz z systemem trokarów z zaworami, drenów, witrektomem 7500 lub 10 000cięć/min, 25G - 1 szt. 2. Trokary bez zaworów 25G - 3 szt. 3. Gaziki 8x8 - 5 szt. 4. Pakułka - 2 szt. 5. Tupfery - 3 szt. 6. Przylepce 2,5x13 cm - 1 szt. 7. Opatrunek oczny - 1 szt. 8. Osłona plastikowa na oko - 1 szt. 9. Fartuch jednorazowy rozmiar L - 2 szt. 10. Fartuch jednorazowy rozmiar M - 1 szt. 11. Ręczniki do rąk papierowe, jałowe - 3 szt. 12. Obłożenie jednorazowe na stolik 140x140 cm - 1 szt. 13. Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 100x120 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny - 1 szt. 14. Podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora (2 sztuki) - 1 zestaw 15. Strzykawki 3 ml - 2 szt. 16. Strzykawki 5 ml - 1 szt. 17. Strzykawki 20 ml - 1 szt. 18. Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego - 5 szt. 19. Kaniula 20G x 22 mm zakrzywiona - 1 szt. 20. Pojemnik plastikowy okrągły, pojemność około 120 ml, średnica około 10 cm - 1 szt. 21. Worek na panel przedni - 1 szt. 22. Peseta do ILM 25G - 1 szt. 23. Igła fletowa 25G soft tip - 1szt 24. Igła soft tip needle 25G - 1 szt. 25. Igły do iniekcji 18G - 3 szt. 26. Końcówka do lasera podgięta z oświetlaczem 25G | 102 | sztuk |  |  | 0 | 0
5. | Zestaw akcesoriów zużywalnych do przeprowadzenia procedury kombinowanej (fako + witrektomia tylna w technice 23G) zawierający: 1. Kaseta do zabiegu kombinowanego wraz z systemem trokarów z zaworami, drenów, witrektomem 7500 lub 10 000 cięć/min, 23G - 1 szt.; 2. Gaziki 7,5 -8cmx7,5 -8cm- 5 szt.; 3. Przylepce 2x13- 15 cm (2 sztuki) - 1 zestaw. 4. Opatrunek oczny - 1 szt.; 5. Osłona plastikowa na oko - 1 szt. 6. Fartuch jednorazowy rozmiar L - 2 szt.; 7. Fartuch jednorazowy rozmiar M - 1 szt. 8 Ręczniki do rąk papierowe, jałowe - 3 szt.9. Obłożenie jednorazowe na stolik 140x140 cm - 1 szt. 10. Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 100x120cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny - 1 szt. 11. Podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora (2 sztuki) - 1 zestaw 12. Strzykawki 3 ml - 2 szt.; 13. Strzykawki 5 ml - 2 szt.; 14. Strzykawki 20 ml - 1 szt 15. Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego - 5 szt. 16. Kaniula 20G x 22 mm zakrzywiona - 1 szt. 17. Worek na panel przedni - 1 szt. 18. Pojemnik plastikowy okrągły, pojemność około 120 ml, średnica około 10 cm - 1 szt. 19. Końcówka do endolasera z oświetlaczem, podgięta 23G - 1 szt 20. Igła soft tip needle 23G - 1 szt.; 21. Igły do iniekcji 18G - 4 szt. 22. Kaniula do hydrodysekcji 27G - 3 szt.; 23. Cystotom - 1 szt.. 24. Osłonki irygacyjne + komora testowa - 1 zestaw; 25. Tip kelman - 1 szt. 26. Nóż sideport 1,2 mm - 1 szt.; 27. Nóż slit 2,4 mm - 1 szt. 28. Zestaw kaniul bimanualnych 29. Pakułka - 2 szt 30. Tupfery - 3 szt. | 90 | sztuk |  |  | 0 | 0
6. | Zestaw akcesoriów zużywalnych do przeprowadzenia zabiegów witrektomii tylnej w technice 23G [pusty] zawierający: 1. kaseta do zabiegu kombinowanego wraz z systemem trokarów z zaworami, drenów, witrektomem 7500 lub 10 000 cięć/min, 23G - 1 szt. 2. Trokary baz zaworów 23G - 3 szt. 3. Gaziki 8cm x8cm - 5 szt. 4. Pakułka - 2 szt. 5. Tupfery - 3 szt. 6. Przylepce 2,5x 13 cm - 1 szt. 7. Opatrunek oczny - 1 szt. 8. Osłona plastikowa na oko - 1 szt. 9. Fartuch jednorazowy rozmiar L - 2 szt. 10. Fartuch jednorazowy rozmiar M - 1szt. 11. Ręczniki do rąk papierowe, jałowe - 3 szt. 12. Obłożenie jednorazowe na stolik 140x140 cm - 1 szt. 13. Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 100x120 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny - 1 szt. 14. Podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora (2 sztuki) - 1 zestaw 15. Strzykawki 3 ml - 2 szt. 16. Strzykawki 5 ml - 1 szt. 17. Strzykawki 20 ml - 1 szt. 18. Mikrogąbki do osuszania pola operacyjnego - 5 szt. 19. Kaniula 20G x 22 mm zakrzywiona - 1 szt. 20. Pojemnik plastikowy okrągły, pojemność około 120 ml, średnica około 10 cm - 1 szt. 21. Worek na panel przedni - 1 szt. 22. Igła soft tip needle 23G - 1 szt. 23. Igła fletowa 23G soft tip - 1szt 24. Igły do iniekcji 18G - 3 szt. 25. Pęseta ILM 25G - 1 szt. 26.Zestaw do podaży i odsysania oleju w technice 23G | 270 | sztuk |  |  | 0 | 0
7. | Zestaw do podaży i odsysania oleju w technice 23G i 25 G (rozmiar do dyspozycji zamawiającego). | 36 | sztuki |  |  | 0 | 0
8. | Końcówka do endolasera, 23G i 25G zakrzywiona (rozmiar i rodzaj do dyspozycji zamawiającego). | 36 | sztuk |  |  | 0 | 0
9. | Końcówka do endolasera, 23G i 25G zakrzywiona z oświetlaczem (rozmiar i rodzaj do dyspozycji zamawiającego). | 36 | sztuk |  |  | 0 | 0
10. | Oświetlacz szerokokątny 23G i 25G kompatybilny z posiadanym aparatem Constallation (rozmiar i rodzaj do dyspozycji zamawiającego). | 12 | sztuk |  |  | 0 | 0
11. | Oświetlacz żyrandolowy. | 12 | sztuk |  |  | 0 | 0
12. | Końcówka do endodiatermii 25G | 6 | sztuk |  |  | 0 | 0
13. | Pik jednorazowy do manipulacji w technice 23 i 25G z oświetlaczem (rozmiar do dyspozycji zamawiającego). | 12 | sztuk |  |  | 0 | 0
14. | Nagałkowa soczewka płaska asferyczna do operacji witrektomijnych plamki, jednorazowa, sterylna o polu widzenia 30 - 35 stopni, - 59D DO -60D o powierzchni kontaktu z rogówką min. 180mm. | 102 | sztuki |  |  | 0 | 0
15. | Igła fletowa soft tip w technice 23G i 25G (rozmiar do dyspozycji zamawiającego). | 12 | sztuk |  |  | 0 | 0
16. | Trokar z zaworem lub bez zaworu 23G z kaniulą o długości 6mm jednorazowy, pakowany po 1 szt. | 12 | sztuk |  |  | 0 | 0
17. | Trokar z kaniulą 4 mm z zaworem 23G, 25G, jednorazowy | 12 | sztuk |  |  | 0 | 0
18. | Szpatuła jednorazowa do delaminacji w technice 23 i 25 G (rozmiar do dyspozycji zamawiającego). | 12 | sztuk |  |  | 0 | 0
19. | Kaniula IGŁA z końcówką silikonową 23G lub 25G (rozmiar do dyspozycji zamawiającego). | 66 | sztuk |  |  | 0 | 0
20. | Pęseta ząbkowana, jednorazowa do operacji szklistkowo-siatkówkowych z systemem aktywacji 360 st. w technice 23G, 25G (rozmiar do dyspozycji zamawiającego). | 150 | sztuk |  |  | 0 | 0
21. | Pęseta jednorazowa do ILM z systemem aktywacji 360 st. w technice 23G, 25G (rozmiar do dyspozycji zamawiającego). | 36 | sztuk |  |  | 0 | 0
22. | Nożyczki jednorazowe do operacji szklistkowo-siatkówkowych z systemem aktywacji 360 st. w technice 23G, 25G (rozmiar do dyspozycji zamawiającego). | 66 | sztuk |  |  | 0 | 0
23. | Nożyczki jednorazowe do cięcia w pionie do operacji szklistkowo-siatkówkowych z systemem aktywacji 360 st. w technice 23G. | 6 | sztuk |  |  | 0 | 0
UWAGA: Część 5 poz. 1-23 muszą być kompatybilne z posiadanym aparatem Constallation firmy Alcon

## część_(6)
Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Materiał wiskoelastyczny z hialuronianem sodu, uzyskany metodą biofermentacji bakteryjnej, kohezyjny: - stężenie: 14mg/ml (1,4%) 10 mg/ml (1.0%) hialuronianu sodu; - objętość ampułkostrzykawki 1,0 ml; - masa cząsteczkowa: 3,2-3,5 mln Da 2,8-3,2 mln Da; - lepkość: 120 000 mPa.s (0,1 s-1); 300 000 mPas; - osmolarność: 280-330 mOsmol/kg; 270-400 mOsmol/kg; - pH: 6,8-7,6; | 2200 | sztuk |  |  | 0 | 0

## część_(7)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Materiał wiskoelastyczny zawierający mieszaninę hialuronianu sodu i siarczanu chondroidyny, sterylny, o właściwościach dyspresyjno-kohezyjnych: - stężenie hialuronianu sodu powyżej 1% (max stężenie - 1,7%), stężenie siarczanu chondroidyny 4%, - objętość ampułkostrzykawki 0,5 - 1,0 ml, - masa cząsteczkowa hialuronianu sodu 1,7 x 〖10〗^6 daltona, - masa cząsteczkowa siarczanu chondroidyny: 22 500 - 23 000 [daltona], - lepkość powyzej 40 000 ± 110 000 mPas, - osmolarność 260 ± 370 mosml/kg, - pH 7,2 ± 0,4 | 200 | sztuk |  |  | 0 | 0

## część_(8)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw akcesoriów zużywalnych do przeprowadzenia zabiegów fakoemulsyfikacji zawierający: 1. Kaseta jednorazowa z workiem odpływowym i membraną elastomerową, z systemem drenów i osłonami irygacyjnymi - 1 szt. 2. Gaziki 8x8cm - 5 szt. 3. Przylepce 2,5x13 cm - 1 szt. 4. Tupfery - 3 szt. 5. Opatrunek oczny - 1 szt. 6. Osłona plastikowa na oko - 1 szt. 7. Fartuch jednorazowy rozmiar L - 2 szt. 8. Fartuch jednorazowy rozmiar M - 1 szt. 9. Ręczniki do rąk papierowe, jałowe - 3 szt. 10. Obłożenie jednorazowe na stolik 140x140 cm - 1 szt. 11. Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 100x120 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny - 1 szt. 12. Podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora (2 sztuki) - 1 zestaw 13.Strzykawka insulinówka 1ml - 2 szt. 14. Strzykawki 3 ml - 2 szt. 15. Strzykawki 5 ml - 1 szt. 16. Strzykawki 20 ml - 1 szt. 17. Igły do iniekcji 18G - 4 szt. 18. Kaniula 20Gx22mm zakrzywiona - 1 szt. 19. Kaniula do hydrodysekcji 27G - 4 szt. 20. Cystotom - 1 szt. 21. Pojemnik plastikowy kieliszek - 1 szt. 22.Osłonki irygacyjne + komora testowa - 1 zestaw 23. Tip kelman - 1 szt. 24. Nóż sideport 1,2 mm - 1 szt. 25. Nóż slit 2,4 mm - 1 szt. 26. Worek na panel przedni - 1 szt. | 1300 | sztuk |  |  | 0 | 0
2. | Nóż do przedniej witrektomii 20G min 800 cięć lub 23G min 2500 cięć | 54 | sztuki |  |  | 0 | 0
3. | Końcówki do posiadanej głowicy Kelman (z systemem ABS). | 60 | sztuk |  |  | 0 | 0
4. | Osłonka irygacyjna z komorą testową, do tipu 0,9mm do cięcia 2,2mm i 2,4mm - 1 zestaw kompatybilny z głowicą Ozil do posiadanego aparatu INFINITI | 60 | sztuk |  |  | 0 | 0
5. | Komplet bimanualnych rękojeści składający się z: 1.Rękojeść irygacyjna metalowa lub metalowo-gumowa 21G z nasypem diamentowym, średnica zewnętrzna 0.8 mm, 2 otwory irygacyjne o średnicy 0,5 mmm. 2.Rękojeść aspiracyjna metalowo-gumowa 21G z nasypem diamentowym, średnica zewnętrzna 0.8 mm, 1 otwór aspiracyjny o średnicy 0,3 mmm. | 7 | Kompletów |  |  | 0 | 0
UWAGA: Część 8 poz. 1, 2, 3, 4 ,5 - kompatybile z posiadanym aparatem do fakoemulsyfikacji INFINITI firmy Alcon

## część_(9)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Retraktor tęczówkowy, do chwilowego rozciągnięcia i przytrzymania tęczówki podczas operacji, giętkie, niebieskie, polipropylenowe haki dla lepszej widzialności, płaski silikonowy stoper, sterylny. W opakowaniu 5 retraktorów. | 1000 | sztuk |  |  | 0 | 0

## część_(10)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowa igła dwutorowa do podawania dekaliny 23G (0,6mm), konektor luer-lock | 10 | sztuk |  |  | 0 | 0
2 | Jednorazowa, wysuwana igła podsiatkówkowa, 41G, pracująca w systemie 23G (0,6mm) | 30 | sztuk |  |  | 0 | 0
3 | Sterylny, roztwór o stężeniu 0,15%błękitu trypanu ,o stężeniu 0,025% błękitu brilantowego G i o stężeniu 4%polietylenoglikolu rozcieńczonych w fizjologicznym lub zbuforowanym roztworze chlorku sodowego stosowany do barwienia błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej, pakowany w szklane ampułkostrzykawki lub ampułki zawierające 0,5 ml płynu. | 100 | sztuk |  |  | 0 | 0
4 | Błękit trypanu - sterylny, apyrogenny płyn do barwienia tkanek zapewniający widoczność włókien tkankowych, stosowany jest w chirurgii przedniego odcinka oka podczas usuwania zaćmy. Stężenie 0,06%. Opakowanie = 5 szt. fiolek po 1ml lub opakowanie = 1 szt fiolka 1 ml lub opakowanie= 10 szt. fiolek 1 ml | 1000 | sztuk |  |  | 0 | 0
5 | Metyloceluloza o stężeniu 2,0% o pojemności 2 ml, lepkość (2600-7000) mpas, osmolarność (300-390) mosm/l | 150 | sztuk |  |  | 0 | 0

## część_(11)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Implant przeciwjaskrowy: fabrycznie załadowany, gotowy do użycia mikroimplant do chirurgicznego leczenia jaskry wykonany ze stali nierdzewnej osadzony na sterylnym jednorazowym injectorze. Parametry: długość 2,64mm, średnica światła 200µm, posiadający kanały pomocnicze, kształt gwarantujący stabilizację implantu po wszczepieniu - 1 sztuka | 30 | sztuk |  |  | 0 | 0

## część_(12)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Implant kolagenowy sterylny, stosowany do operacji jaskry do zmniejszenia bliznowacenia w miejscu przeprowadzanego zabiegu - zbudowany z porowatego materiału składającego się z usieciowanego atelokolagenu (>90%) i glikozaminoglikanów (<10%). Średnica porów od 10-30 0mikrometrów. Wielkość implantu: średnica 6mm, wysokość 2mm. | 100 | sztuk |  |  | 0 | 0

## część_(13)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Implant nadtwardówkowy do wgłębiania ściany gałki ocznej wykonany z 100% elastomeru silikonu, nie zawierający lateksu, o długości ok. 125mm, mankiet okrągły lub owalny, z taśmą wg poniższych rozmiarów: 1. Wysokość taśmy 0,75mm, szer. 2mm, mankiet okrągły dł. 15mm lub 30mm, średnica wew. 1mm, średnica zewnętrzna 2,1mm 2. Wysokość taśmy 0,75mm, szer. 2mm, mankiet owalny dł. 5mm. szerokości 2,5mm, wysokości 1,6mm, 3. Wysokość taśmy 0,6mm, szer. 2,5mm, mankiet owalny dł. 5mm. szerokości 3,75mm, wysokości 1,8mm | 120 | sztuk |  |  | 0 | 0
2 | Gąbki silikonowe do implantacji wg poniższych rozmiarów: Okrągła dł. 80mm, średnicy 3; 4; 5 mm Typ Scholda, szer. 5 i 7 mm, Owalna o długości 80-100mm, szerokości 5; 7; 7,5mm; wys. 3; 3,25; 5,5mm, Okrągła z tunelem dł. 80mm szer. 5mm, Owalna z rowkiem dł. 80mm, szer. 5: 7,5mm Półokrągła (częściowo płaska) dł 80mm i szer 5 X3,33 mm; 7,5x2,75 mm. | 250 | sztuk |  |  | 0 | 0

## część_(14)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 14 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Implant Oczodołowy Konstrukcja Implantu oczodołowego: 100% syntetyczny Hydroksyapatyt (HA), klasa medyczna - materiał ceramiczny odpowiednik naturalnych minerałów budujących kości, porowatość hydroksyapatytu (80%>) zapewniająca wrastanie do jego wnętrza tkanki łącznej. 2. Dostępne średnice implantów: 18/20/22 mm (rozmiar do dyspozycji Zamawiającego).. | 250 | sztuk |  |  | 0 | 0

## część_(15)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 15 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do iniekcji doszklistkowej, sterylny. W skład zestawu wchodzą: 1.Serweta na stół instrumentalny wykonana z dwuwarstwowego, laminowanego nieprzemakalnego materiału FS2 o wymiarach 75x100 cm, gramatura 48 g/m2 (+/- 10%), która służy jako owinięcie zestawu - 1 sztuka, Zamawiający dopuszcza serwetę na stół instrumentalny wykonaną z dwuwarstwowego, laminowanego nieprzemakalnego materiału o wymiarach 75x100 cm, gramatura min.48 g/m2 (+/- 10%), która służy jako owinięcie zestawu - 1 sztuka. Pozostałe wymagania zgodne ze SIWZ. 2.Serweta okulistyczna wykonana z hydrofobowej włókniny polipropylenowej o trójwarstwowej strukturze SMS o wymiarach 60x60 cm, o gramaturze 50 g/m2 (+/- 10 %), nieprzemakalności min 600 mm H20 oraz wytrzymałością na rozerwanie 210 kPa; posiadająca otwór owalny o średnicy 7cm (+/_10%) , wypełniony przylepną folią chirurgiczną o wysokiej przepuszczalności dla pary wodnej, antystatyczna, niepalna, nie powodująca refleksów, wykonana z folii poliuretanowej o paroprzepuszczalności >700 g/sqm/24h, o grubości 0,025 mm, folia z nacięciem - 1 sztuka, 3. drewniany patyczek o długości 15 cm zakończony z jednej strony wacikiem- 3 sztuki, 4. kompres z gazy 17-nitkowe , 12-warstwowe o wymiarach 7,5 x 7,5 cm- 3 sztuki, 5. tupfery gazowe 17- lub 20-nitkowe zwinięte z gazików o wymiarach 20x20 cm- 3 sztuki, 6.rozwórka metalowa jednorazowa pełne blaszki - 1 szt. 7.cyrkiel- plastikowy dwustronny 3,5 i 4mm - 1 szt | 6000 | sztuk |  |  | 0 | 0

## część_(16)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 16 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Plastikowa tacka do sterylizacji narzędzi z pokrywą, z silikonową matą silikonową, jednopoziomowa.Wymiary: 254 mm x 152mmx19 mm (+/-10%) | 50 | sztuk |  |  | 0 | 0
2. | Plastikowa tacka do sterylizacji narzędzi z pokrywą, z silikonową matą silikonową, jednopoziomowa.Wymiary: 190 mm x 101mmx19 mm (+/-10%) | 50 | sztuk |  |  | 0 | 0
3. | Plastikowa tacka do sterylizacji narzędzi z pokrywą, ze specjalnym wkładem silikonowym przeznaczonym do zabezpieczenia przed przesuwaniem 4 szt. narzędzi witreoretinalnych jednopoziomowa.Wymiary:165 mm x 101mmx19 mm (+/-10%) | 20 | sztuk |  |  | 0 | 0

## część_(17)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 17 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw akcesoriów zużywalnych do przeprowadzenia zabiegów fakoemulsyfikacji zawierający: 1. Gaziki 7,5x7,5 - 5 szt. 2. Opatrunek oczny z klejem lub bez - 1 szt. 3. Osłona plastikowa na oko - 1 szt. 4. Fartuch jednorazowy rozmiar L - 2 szt. 5. Fartuch jednorazowy rozmiar M - 1 szt. 6. Ręczniki do rąk papierowe, jałowe - 3 szt. 7. Obłożenie jednorazowe na stolik 150x200 cm - 1 szt. 8. Obłożenie jednorazowe okulistyczne dla pacjenta 140x140 cm z otworem wypełnionym folią operacyjną oraz ze zbiornikiem na płyny - 1 szt. 9. Podłokietniki jałowe do obłożenia fotela operatora (2 sztuki) - 1 zestaw 10. Strzykawki 2- 2,5 ml - 2 szt. 11. Strzykawki 5 ml - 1 szt. 13. Mikrogąbki - 5 szt. (jedno opakowanie) 14. Igły do iniekcji 18G - 4 szt. 15. Kaniula do hydrodysekcji 27G - 2 szt. 16. Cystotom - 1 szt. 17.Nóż slit 2,4 mm - 1 szt. 18. Kaniula do polewania pola operacyjnego 20G - 1 szt. 19. Rękaw irygacyjny, sterylny, do tipu przeznaczonego do cięcia 2,2mm -1 szt. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawa irygacyjnego, sterylnego, do tipu przeznaczonego do cięcia 2,2mm poza zestawem akcesoriów zużywalnych. Do każdego zestawu powyżej ma być dołączony zestaw akcesoriów zużywalnych, który zawiera: kasetę VFM, dreny do I/A, komorę testową, 2 rękawy irygacyjne, zatyczkę, pokrowiec na ekran, pokrowiec zapasowy, pokrowiec na pilota, klucz do igieł. Do każdego zestawu powyżej ma być dołączony poza zestawem akcesoriów zużywalnych: 1. rękaw irygacyjny, sterylny, do tipu przeznaczonego do cięcia 2,2mm -1 szt. 2. nóż grotowy 20G - 1 szt. | 80 | sztuk |  |  | 0 | 0
2 | Zestaw akcesoriów zużywalnych zawierający: kasetę VFM, dreny do I/A, komorę testową, 2 rękawy irygacyjne, zatyczkę, pokrowiec na ekran, pokrowiec zapasowy, pokrowiec na pilota, klucz do igieł | 60 | sztuk |  |  | 0 | 0
3 | Tip do głowicy fakoemulsyfikacji, sterylny, jednorazowy, przeznaczony do cięcia 2,2mm , rodzaj tipu do wyboru zamawiajacego | 16 | sztuk |  |  | 0 | 0
4 | Tip do głowicy fakoemulsyfikacji, przewidziany na 10 zabiegów, niesterylny, prosty, ścięty pod kątem 30 stopni, przeznaczony do cięcia 2,2 mm. | 24 | sztuki |  |  | 0 | 0
5 | Rękaw irygacyjny, sterylny, do tipu przeznaczonego do cięcia 2,2mm | 36 | sztuk |  |  | 0 | 0
6 | Jednorazowy witrektom przedni pneumatyczny, bimanualny. Sterylnie zapakowany gotowy do użycia. Kompatybilny z posiadanym aparatem Stellaris | 36 | sztuk |  |  | 0 | 0
7 | Diatermia bipolarna, pęseta | 2 | sztuki |  |  | 0 | 0
8 | Kabel do diatermii | 2 | sztuki |  |  | 0 | 0
UWAGA: Część 17 poz. 1 do 8 - kompatybilne z posiadanym aparatem do fakoemulsyfikacji STELLARIS firmy Baush & Lomb

## część_(18)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 18 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Kaniula do hydrodysekcji 27G x 22mm, zagięta ze spłaszczonym końcem ułatwiającym manewrowanie pomiędzy torbą a soczewką, odległość do miejsca zagięcia 8 -11 mm, spłaszczona końcówka 0,25-30mm | 2300 | sztuk |  |  | 0 | 0
2 | Cystotom 25G, 0,5x16mm zagięty pod kątem 45° lub 12° wygięty anatomicznie | 300 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Kaniula irygacyjna 20G/21G, 0,6x22 - 25mm zagięta pod kątem 30°- 45°, 7,0- 9 mm od końca | 1200 | sztuk |  |  | 0 | 0

## część_(19)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 19 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Kompres oczny jałowy wykonany z chłonnej waty opatrunkowej (100% bawełny) z otuliną z 24-nitkowej lub 28-nitkowej gazy (100% bawełny), charakteryzujący się szczególną miękkością i chłonnością, o dobrych i długo utrzymujących się właściwościach wyściełających: w rozmiarze 56mmx70mm | 30000 | sztuk |  |  | 0 | 0

## część_(20)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 20 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowa pęseta bez systemu aktywacji 360 st.typu `endgriping`, delikatnie zakończona, powierzchnia antyodblaskowa, przeznaczona do usuwania błony epitheluim oraz ILM, do operacji szklistkowo-siatkówkowych z w technice 23G, 25G (rozmiar do dyspozycji zamawiającego). | 10 | sztuk |  |  | 0 | 0
2 | Jednorazowa pęseta do ILM typu Eckardt - długa 37 mm przeznaczona dla pacjentów krótkowzrocznych, z systemem aktywacji 360 st.,do operacji szklistkowo-siatkówkowych w technice 23G, 25G (rozmiar do dyspozycji zamawiającego). | 20 | sztuk |  |  | 0 | 0
3 | Jednorazowy magnes do usuwania ciał obcych 18G, długość części roboczej 32mm z systemem aktywacji 360mm. | 10 | sztuk |  |  | 0 | 0
4 | Scraper do siatkówki w tech. 23G, 25G, (rozmiar do wyboru zamawiającego) | 10 | sztuk |  |  | 0 | 0

## część_(21)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 21 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw do podania gazu SF6 do długoterminowej endotamponady po operacyjnym leczeniu ciężkich chorób siatkówki. W skład zestawu wchodzi: pojemnik o pojemności 75 ml do użytku wielorazowego zapobiegający wydostaniu się gazu oraz 4 komplety do iniekcji. Każdy komplet do iniekcji zawiera: filtr 0.22 mikrona, łącznik, strzykawkę 60 ml, igłę 30G oraz opaskę dla pacjenta. | 100 | sztuk |  |  | 0 | 0
2. | Zestaw do podania gazu C3F8 do długoterminowej endotamponady po operacyjnym leczeniu ciężkich chorób siatkówki. W skład zestawu wchodzi: pojemnik o pojemności 75 ml do użytku wielorazowego zapobiegający wydostaniu się gazu oraz 4 komplety do iniekcji. Każdy komplet do iniekcji zawiera: filtr 0.22 mikrona, łącznik, strzykawkę 60 ml, igłę 30G oraz opaskę dla pacjenta. | 30 | sztuk |  |  | 0 | 0

## część_(22)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 22 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Nóż grotowy jednorazowego typu Slit użytku sterylny,ze znacznikiem, zakrzywiony do otwarcia komory przedniej oka o kalibracji poprzecznej 2,2; 2,4; 2,75; mm o wyoblonych lub niewyoblonych obustronnie ostrzonych krawędziach tnących, przechodzących poza najszerszą część ostrza z 2mm znacznikiem lub bez znaczników głębokości. (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego na etapie zamawiania). | 360 | sztuk |  |  | 0 | 0
2. | Nóż grotowy do sklerotomii sterylny, o kalibracji 20G, jednorazowego użytku. | 60 | sztuk |  |  | 0 | 0
3. | Nóż grotowy zakrzywiony do paracentezy sterylny o poprzecznej kalibracji; 1,1 mm; 1,2 mm obustronnie zaostrzonych krawędziach tnących, wykończony matowo, jednorazowego użytku (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego na etapie zamawiania). | 540 | sztuk |  |  | 0 | 0
4. | Nóż dyskowy zakrzywiony sterylny o kalibracji poprzecznej 2,2-2,25mm, jednorazowego użytku. | 300 | sztuk |  |  | 0 | 0

## część_(23)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 23 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Nóż skośny do paracentezy sterylny, o ukątowaniu 15; stopni, jednorazowego użytku. | 450 | sztuk |  |  | 0 | 0
2. | Nóż typu Crescent do tworzenia tunelu twardówkowego: pokryty matową warstwą, zapobiegającą odblaskom z mikroskopu operacyjnego o poprzecznej kalibracji 2;0 lub 2,3mm, ostrze noża zagięte pod kątem 60 st., długości ostrza 6,5 mm, sterylny, jednorazowego użytku. Rozmiar kalibracji do wyboru zamawiającego. | 550 | sztuk |  |  | 0 | 0

## część_(24)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 24 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Serweta do zabiegów okulistycznych 122x157 cm (+/- 2 cm) z otworem 8x11 cm (+/- 1cm) całkowicie wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowaną z serwetą torbą 48cm x 28cm +/- 2 cm 360˚, z dwoma sztywnikami 20 cm +/- 1cm po obu stronach torby , wyposażona w dodatkowy plastyczny pasek o długości 40 cm+/- 1cm do formowania serwety na pacjencie i w jeden podwójny uchwyt na przewody. Serweta wykonana z repelentnej, lekkiej , paroprzepuszczalnej włókniny polipropylenowej SMMMS o gramtaurze 43g/m² dobrze układającej się na pacjencie. Serweta zgodna z normą EN 13795 lub równoważną, pakowana podwójnie - we włókninę i sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 4 etykiety samoprzylepne etykiety do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. Sterylizacja tlenkiem etylenu. Serweta pakowana zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Producent spełnia wymogi normy środowiskowej ISO 14001 lub równoważnej, potwierdzonej certyfikatem. | 1000 | sztuk |  |  | 0 | 0
2. | Osłony na podłokietniki 76x35 +/-1 cm z miękkiej, dobrze układającej się, „oddychającej”, bawełnopodobnej włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze 70g/m², wyposażone w taśmy do mocowania. Zestaw zapakowany sterylnie zawierający 2 szt . podłokietników , posiada dokładny i czytelny opis zawartości zestawu, w szczególności informacje o nazwie zestawu, producencie, dacie ważności i nr serii w postaci minimum 3 naklejek do umieszczenia w dokumentacji medycznej. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie osłony wykonanej z dwuwarstwowego laminatu (włóknina polipropylenowa 28g/m2 + folia PE 28g/m2). Pozostałe parametry są zgodne z SIWZ. | 300 | zestawów |  |  | 0 | 0

## część_(25)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 25 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zestaw do zabiegów okulistycznych, sterylny, w skład zestawu wchodzą: 1. Osłona na stół narzędziowy 150x190cm, obszar chłonny min.65x190cm - 1 szt 2. Fartuch chirurgicznyw romiar: M - 1 szt , 3. Fartuch chirurgicznyw L - 1 szt. Fartych z włókniny typu SMS 35g/m2, antystatyczny. Rękawy proste zakończone niepylącym mankietem o długości min. 8cm. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową, w części szyjnej zapięcie na rzep. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha oraz normy EN 13795 lub równoważną widoczne przy złożonym fartuchu. 4. Serweta operacyjna dwuwarstwowa 150x150cm z otworem 8cm wypełniony folią operacyjną, podfoliowana, o gramaturze 56 g/m2. Po dwóch stronach otworu przyklejone kieszenie foliowe 40x30cm z kształtką Odporność na przenikanie płynów nie mniej niż >250 cm H2O. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho nie mniej niż 75N i na mokro nie mniej niż 80 N- 1 szt; 5. Rękawice nitrylowe L 6. Kompres gazowy 5x5cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, - 10 szt. 7. Kompres gazowy 7,5x7,5cm, gaza 17-nitkowa, 12-warstwowy, -2 szt. 8. Pojemnik plastikowy okrągły 60ml, transparentny -1 szt. 9. Strzykawka 3ml 1 szt 10. Tupfer kula 20x20cm, gaza 17-nitkowa - 3 szt. 11. Igła tępa do pobrania leku 1,2x40mm - 1szt Wszystkie składowe ułożone w kolejności umożliwiającej sprawną aplikację zgodnie z zasadami aseptyki, zawinięte w serwetę na stolik instrumentariuszki. Zestaw powinien być wyposażony w cztery samoprzylepne etykiety,z nr katalogowym, datą ważności i numerem serii, informacją o producencie, służąca do archiwizacji danych. Zawartość zestawu opisana w języku polskim na etykiecie produktowej. Zapakowane sterylnie w jedną torbę z przeźroczystej folii polietylenowej z klapką z materiału typu TYVEC zgrzewaną z folią, w celu zminimalizowania ryzyka rozjałowienia zawartości podczas wyjmowania z opakowania przy zgrzewie powinien znajdować się sterylny margines. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wymaga się dołączenia dokumentacji technicznej zawierającej powierdzenie spełniania wymagań zawartych w opisie przedmiotu zamówienia, zgodne z wymogami normy PN EN 13795 lub równoważną. Zestaw zapakowany w podwójne opakowanie - dyspemnser z klapką do wilokrotnego otwierania i zamykania posiadający etykietę produktową oraz karton zewnętrzny. | 2800 | sztuk |  |  | 0 | 0

## część_(26)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 26 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Marker (znacznik) tantalowy sterylny, okrągły o średnicy 2,5mm do przyszycia na twardówkę w celu oznaczenia granic guza wewnątrzgałkowego przed terapią protonową, pakowany w saszetki po 4 szt. | 720 | sztuk |  |  | 0 | 0

## część_(27)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 27 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zatyczka hydrożelowa do kanalików łzowych Zbudowana z przezroczystego materiału hydrożelowego aplikowanego do punktu łzowego CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU -Uwadnia się w ciągu 10 minut -Rozszerza się, miękko dopasowując do indywidualnych wymiarów jamy punktu łzowego pacjenta -Eliminuje potrzebę nasadki dla zatyczki silikonowej -jest długotrwałą zatyczką, która może być łatwo usunięta poprzez irygację kanaliku łzowego -jest biokompatybilny -nie występuje odczucie ciała obcego -dostarczana w wygodnym, przygotowanym do użycia, aplikatorze -eliminuje konieczność pomiaru punktu łzowego | 160 | sztuk |  |  | 0 | 0

## część_(28)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 28 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Sterylny dotorebkowy pierścień napinający do stabilizacji soczewki wewnątrzgałkowej wykonany z materiału PMMA o średnicy 11mm, załadowany fabrycznie w injektor jednorazowego użytku; kształt elipsowaty, na obu końcach otwory. | 200 | szt. |  |  | 0 | 0

## część_(29)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 29 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Soczewka SPXL, sterylna, jednorazowa do posiadnaego urządzenia EIBOS 2 | 60 | szt |  |  | 0 | 0
2 | Osłona silikonowa wielorazowego użytku do sterylizacji parą wodną na EIBOS 2 | 12 | szt. |  |  | 0 | 0
3 | Pokrętło na EIBOS 2 | 3 | szt |  |  | 0 | 0
4 | Skrzydełko na EIBOS 2 | 3 | szt |  |  | 0 | 0
5 | Osłonka silikonowa wielorazowego użytku na uchwyty do mikroskopu operacyjnego | 50 | szt |  |  | 0 | 0
6 | Osłonka silikonowa wielorazowego użytku na uchwyty do mikroskopu operacyjnego | 50 | szt |  |  | 0 | 0
UWAGI: pozycja 1-6 muszą być kompatybilne z mikroskopem Hi -R NEO 900

## część_(30)
DFP.271.30.2021.ADB | [5 empty] | Załącznik nr 1a do SWZ Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 30 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Przedmiot zamówienia Parametry wymagane | Ilość | jm | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Konformery do wyprofilowania załamków spojówkowych, zakładane do worka spojówkowego po zabiegu usunięcia gałki ocznej. Sterylne, jednorazowego użytku, wykonane z Polyamidu, z otworami umożliwiającymi drenaż wydzieliny i leków, w rozmiarze 20, 23 i 26 mm – wielkość do wyboru zamawiającego. | 20 | sztuk |  |  | 0 | 0
2 | Soczewka zwijalna jednoczęściowa bezaberracyjna akrylowa hydrofilna do mikrocięcia poniżej 2,2mm z injectorem i cartridgem. Budowa soczewki jednoczęściowa o 3 stopniowej stabilizacji haptyków. Funkcja anti-glare redukująca odblaski. Budowa soczewki asferyczna dwuwypukła o stałym dioptrażu na części optycznej soczewki. Budowa części haptycznych jednoczęściowa Konstrukcja 4 haptyków narożnych. Ostre krawędzie na częściach optycznych i haptycznych, dodatkowo bariera 360 stopni na części optycznej soczewki, 1. o angulacji 10 stopni, 2. z filtrem UV 3. kompatybilne z laserem YAG 4. średnica części optycznej 5,5 mm do 6,5 mm, 5. średnica całkowita 10,5 do 11,0mm, 6. poziom uwodnienia soczewki od 26 do 28%, 7. niski współczynnik refrakcji 1,4 – 1,5, 8. funkcja anti-glare redukująca odblaski. Soczewka dostępna w dioptrażach od 0÷30D, w tym od 0÷9 co 1D, natomiast od 10÷30D co 0,5D. Implantacja za pomocą injectora z cardrigem dołączonego do każdej soczewki przez cięcie poniżej 2,2mm. | 1300 | sztuk |  |  | 0 | 0
3 | Soczewka opatrunkowa nagałkowa, bez mocy optycznej do 30-dniowego użytku, asferyczna o powierzchni pozwalającej na korektę abberacji sferycznej, zapobiegającej odkładaniu się złogów białka i lipidów. Materiał: Balafilcon A 1. 36 - 37% uwodniena, 2. Średnica 13,5 -14,0 mm 3. Promień krzywizny 8,6-8,7 mm 4. wartość refrakcji- 0,00 | 200 | sztuk |  |  | 0 | 0