## formularz oferty
Załącznik nr 1 do SWZ
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.26.2021.AM
| Nazwa zamówienia | Obsługa serwisowa aparatów diagnostyki obrazowej pracujących na terenie Nowej Siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU), ul. Jakubowskiego 2
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie całego przedmiotu zamówienia (w danej części) za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
2. | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ………….........................................…………. …………………………………………………………………………………….........................………………… *Należy podać informacje o których mowa w pkt. 10.9 SWZ. Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi do 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, nie dłużej jednak niż przez 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że jesteśmy *:
|       | mikroprzedsiębiorstwem małym przedsiębiorstwem średnim przedsiębiorstwem jednoosobową działalnością gospodarczą osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej inny rodzaj (w tym duże przedsiębiorstwo)
*zaznaczyć właściwe
6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w SWZ.
8. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do SWZ wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
9. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ...................................................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................................................ *Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
10. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku
11. | Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. Dz.U. poz. 100) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. *
|   | Tak Nie
* Zaznaczyć właściwe. Jeżeli wykonawca nie dokona zaznaczenia to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO

## część (1)
| DFP.271.26.2021.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | 0
Urządzenie, będące przedmiotem obsługi serwisowej
Poz. | Inwentarz | Aparat | Producent | Typ | Nr ser. | cena brutto za 1 miesiąc | cena brutto za 24 miesiące
1. | 24565 | RTG ogólnodiagnostyczny | Siemens | Ysio Max | 27114 |  | 0
2. | 24564 | RTG telekomando | Siemens | Axiom Luminos dRF | 7122 |  | 0
3. | 24748 | TK | Siemens | Somatom Definition EDGE | 83757 |  | 0
4. | 24562 | serwer | Siemens | Syngovia | 131938 |  | 0
5. | 34691 | RTG przewoźny | Siemens | Mobilett Mira Max | 3558 |  | 0
6. | 34693 | RTG przewoźny | Siemens | Mobilett Mira Max | 3560 |  | 0
7. | 24555 | Angiograf +Sensis + stół + system zasilania | Siemens | Q Ceiling | 109514 |  | 0
8. | 24556 | Angiograf +Sensis + stół + system zasilania | Siemens | Q Ceiling | 109513 |  | 0
9. | 24554 | Angiograf + stół + system zasilania | Siemens | Angiograf Artis Q Ceiling | 109511 |  | 0
Zakres czynności wymaganych do obsługi serwisowej (przeglądy i naprawy z częściami zamiennymi, w tym detektory i lampy)
| LP | CZYNNOŚĆ | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
Wykonywanie przeglądów i kontrola jakości
| 1. | wykonywanie przeglądów okresowych obejmujących czynności wymagane przez producenta i w interwale przewidzianym dla poszczególnych aparatów | tak
| 2. | koszty materiałów potrzebnych do przeglądu w cenie oferty | tak
| 3. | sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego | tak
| 4. | kontrola zużycia części –przekazanie informacji użytkownikowi | tak
| 5. | konserwacja i czyszczenie elementów odpowiedzialnych za chłodzenie systemu | tak
| 6. | konserwacja i smarowanie elementów mechanicznych | tak
| 7. | konserwacja i porządkowanie oprogramowania systemowego, aplikacji wykorzystywanych przez personel, oraz bazy danych | tak
| 8. | po przeglądzie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 9. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania przeglądów, oraz generowanie stosownych raportów | tak
| 10. | KONTROLA JAKOŚCI: obrazu, wartości pomiarowych i aplikacyjnych, oraz przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień | tak
Wykonywanie napraw
| 11. | w cenie oferty – wykonywanie nieograniczonej ilości napraw aparatu na każde wezwanie użytkownika | tak
| 12. | czas rozpoczęcia naprawy od wezwania mail lub telefonicznie (podłączenie zdalne może być traktowane jako rozpoczęcie naprawy) – maksymalnie 2 dni robocze z uwzględnieniem godzin pracy serwisu: pomiędzy 8:00 a 17:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy | Tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 13. | w ramach naprawy – lokalizacja uszkodzenia, diagnozowanie awarii, usuwanie usterek, oraz ich skutków | tak
| 14. | koszt części zamiennych jest zawarty w cenie oferty – dotyczy również detektorów i lamp rtg. Części zamienne powinny być oryginalne i zgodne ze specyfikacją producenta, a w przypadku lamp i detektorów dodatkowo części powinny być nowe. | tak
| 15. | czas zakończenia naprawy maksymalnie 5 7 dni roboczych od wezwania | tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 16. | po naprawie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 17. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania napraw, oraz generowanie stosownych raportów | tak
Pozostałe
| 18. | po podpisaniu umowy wykonawca sporządzi harmonogram przeglądów i kontroli w porozumieniu z użytkownikiem w terminie do 2 tygodni od podpisania | tak
| 19. | raport serwisowy/ karta pracy zostanie przesłany na adres ernestlewandowski@su.krakow.pl do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego przeglądu, lub czynności serwisowej | tak
| 20. | Wykonawca posiada wiedzę, oraz uprawnienia umożliwiające naprawy i przeglądy przedmiotowych aparatów w szczególności licencję na kody dostępowe i klucze serwisowe umożliwiające ich wykonywanie, a także dostęp do dokumentacji technicznej wyrobu | tak
| 21. | Wykonawca zaopatrzy serwisantów wykonujących czynności serwisowe przy aparaturze generującej promieniowanie jonizujące stosowna odzież ochronną | tak
| 22. | Dla aparatów wyposażonych w funkcję zdalnej diagnostyki: wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i napraw aparatów, utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usługi, również gdy Zamawiający nie może udostępnić łącza internetowego, system zdalnej diagnostyki spełniający normę ISO/IEC 27001:2013 „lub równoważny” | tak
| 23. | Gwarancja na wymieniane części zamienne min. 3 miesiące | tak
*obliczane wg wzoru (najkorzystniejsza oferta)/(badana oferta) x 10pkt

## część (2)
| DFP.271.26.2021.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2 | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | 0
Urządzenie, będące przedmiotem obsługi serwisowej
Poz. | Inwentarz | Aparat | Producent | Typ | Nr ser. | cena brutto za 1 miesiąc | cena brutto za 24 miesiące
1. | 24559 | Mammograf + pełne oprzyrządowanie wraz ze stacjami diagnostycznymi | GE | Senographe Essential | 717454BU3 |  | 0
2. | 24560 | Mammograf z tomosyntezą + pełne oprzyrządowanie wraz ze stacjami diagnostycznymi | GE | Senographe Essential Enlarge; SenoBright (CESM) i SenoClaire (tomosynteza) | 717458BU4 |  | 0
3. | 24558 | TK +stół+ wstrzykiwacz Nemoto+UPS Eaton 9355 | GE | Revolution HD | CBCKG1800011HM, CL2GT1800199HN |  | 0
4. | 24557 | TK +stół+AW serwer CTO2+ wstrzykiwacz Nemoto +Dosewatch CT02+UPS Eaton 9355 | GE | Revolution CT | REVVX1800008CN |  | 0
5. | 24553 | Angiograf +Fluoro UPS+ AW 4,7 VA02 +wstrzykiwacz MEDRAD MARK 7 Arterion | GE | IGS6 | B3-18-011 |  | 0
6. | 24561 | PET/CT + pełne oprzyrządowanie z bramka oddechową, wstrzykiwaczem Nemoto Alpha 7, 2 stacjami klienckimi AW, oraz serwerem AW | GE | Mi/Digital | PTDMI1800024PT |  | 0
7. | 24747 | Angiograf +Fluoro UPS +Dosewatch VA01 +AW 4,7 VA01 + wstrzykiwacz MEDRAD MARK 7 Arterion | GE | Discov. IGS7 D4-18-023 | D4-18-023 |  | 0
Zakres czynności wymaganych do obsługi serwisowej (przeglądy i naprawy z częściami zamiennymi, w tym detektory i lampy)
| LP | CZYNNOŚĆ | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
Wykonywanie przeglądów i kontrola jakości
| 1. | wykonywanie przeglądów okresowych obejmujących czynności wymagane przez producenta i w interwale przewidzianym dla poszczególnych aparatów | tak
| 2. | koszty materiałów potrzebnych do przeglądu w cenie oferty | tak
| 3. | sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego | tak
| 4. | kontrola zużycia części –przekazanie informacji użytkownikowi | tak
| 5. | konserwacja i czyszczenie elementów odpowiedzialnych za chłodzenie systemu | tak
| 6. | konserwacja i smarowanie elementów mechanicznych | tak
| 7. | konserwacja i porządkowanie oprogramowania systemowego, aplikacji wykorzystywanych przez personel, oraz bazy danych | tak
| 8. | po przeglądzie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 9. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania przeglądów, oraz generowanie stosownych raportów | tak
| 10. | KONTROLA JAKOŚCI: obrazu, wartości pomiarowych i aplikacyjnych, oraz przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień | tak
Wykonywanie napraw
| 11. | w cenie oferty – wykonywanie nieograniczonej ilości napraw aparatu na każde wezwanie użytkownika | tak
| 12. | czas rozpoczęcia naprawy od wezwania mail lub telefonicznie (podłączenie zdalne może być traktowane jako rozpoczęcie naprawy) – maksymalnie 2 dni robocze z uwzględnieniem godzin pracy serwisu: pomiędzy 8:00 a 17:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy | Tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 13. | w ramach naprawy – lokalizacja uszkodzenia, diagnozowanie awarii, usuwanie usterek, oraz ich skutków | tak
| 14. | koszt części zamiennych jest zawarty w cenie oferty – dotyczy również detektorów i lamp rtg. Części zamienne powinny być oryginalne i zgodne ze specyfikacją producenta, a w przypadku lamp i detektorów dodatkowo części powinny być nowe. | tak
| 15. | czas zakończenia naprawy maksymalnie 5 7 dni roboczych od wezwania | tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 16. | po naprawie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 17. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania napraw, oraz generowanie stosownych raportów | tak
Pozostałe
| 18. | po podpisaniu umowy wykonawca sporządzi harmonogram przeglądów i kontroli w porozumieniu z użytkownikiem w terminie do 2 tygodni od podpisania | tak
| 19. | raport serwisowy/ karta pracy zostanie przesłany na adres ernestlewandowski@su.krakow.pl do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego przeglądu, lub czynności serwisowej | tak
| 20. | Wykonawca posiada wiedzę, oraz uprawnienia umożliwiające naprawy i przeglądy przedmiotowych aparatów w szczególności licencję na kody dostępowe i klucze serwisowe umożliwiające ich wykonywanie, a także dostęp do dokumentacji technicznej wyrobu | tak
| 21. | Wykonawca zaopatrzy serwisantów wykonujących czynności serwisowe przy aparaturze generującej promieniowanie jonizujące stosowna odzież ochronną | tak
| 22. | Dla aparatów wyposażonych w funkcję zdalnej diagnostyki: wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i napraw aparatów, utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usługi, również gdy Zamawiający nie może udostępnić łącza internetowego, system zdalnej diagnostyki spełniający normę ISO/IEC 27001:2013 „lub równoważny” | tak
| 23. | Gwarancja na wymieniane części zamienne min. 3 miesiące | tak
*obliczane wg wzoru (najkorzystniejsza oferta)/(badana oferta) x 10pkt

## część (3)
| DFP.271.26.2021.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | 0
Urządzenie, będące przedmiotem obsługi serwisowej
Poz. | Inwentarz | Aparat | Producent | Typ | Nr ser. | cena brutto za 1 miesiąc | cena brutto za 24 miesiące
1. | 24581 | Stół do biobsji | Hologic | Affirm Prone | APB11000130 |  | 0
2. | 42992 | Densytometr | Hologic | Horizon Wi | 302951M |  | 0
3. | 19955 | RTG ramię C | Ziehm | Ziehm Imaging | 21334 |  | 0
Zakres czynności wymaganych do obsługi serwisowej (przeglądy i naprawy z częściami zamiennymi, w tym detektory i lampy)
| LP | CZYNNOŚĆ | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
Wykonywanie przeglądów i kontrola jakości
| 1. | wykonywanie przeglądów okresowych obejmujących czynności wymagane przez producenta i w interwale przewidzianym dla poszczególnych aparatów | tak
| 2. | koszty materiałów potrzebnych do przeglądu w cenie oferty | tak
| 3. | sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego | tak
| 4. | kontrola zużycia części –przekazanie informacji użytkownikowi | tak
| 5. | konserwacja i czyszczenie elementów odpowiedzialnych za chłodzenie systemu | tak
| 6. | konserwacja i smarowanie elementów mechanicznych | tak
| 7. | konserwacja i porządkowanie oprogramowania systemowego, aplikacji wykorzystywanych przez personel, oraz bazy danych | tak
| 8. | po przeglądzie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 9. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania przeglądów, oraz generowanie stosownych raportów | tak
| 10. | KONTROLA JAKOŚCI: obrazu, wartości pomiarowych i aplikacyjnych, oraz przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień | tak
Wykonywanie napraw
| 11. | w cenie oferty – wykonywanie nieograniczonej ilości napraw aparatu na każde wezwanie użytkownika | tak
| 12. | czas rozpoczęcia naprawy od wezwania mail lub telefonicznie (podłączenie zdalne może być traktowane jako rozpoczęcie naprawy) – maksymalnie 2 dni robocze z uwzględnieniem godzin pracy serwisu: pomiędzy 8:00 a 17:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy | Tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 13. | w ramach naprawy – lokalizacja uszkodzenia, diagnozowanie awarii, usuwanie usterek, oraz ich skutków | tak
| 14. | koszt części zamiennych jest zawarty w cenie oferty – dotyczy również detektorów i lamp rtg. Części zamienne powinny być oryginalne i zgodne ze specyfikacją producenta, a w przypadku lamp i detektorów dodatkowo części powinny być nowe. | tak
| 15. | czas zakończenia naprawy maksymalnie 5 7 dni roboczych od wezwania | tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 16. | po naprawie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 17. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania napraw, oraz generowanie stosownych raportów | tak
Pozostałe
| 18. | po podpisaniu umowy wykonawca sporządzi harmonogram przeglądów i kontroli w porozumieniu z użytkownikiem w terminie do 2 tygodni od podpisania | tak
| 19. | raport serwisowy/ karta pracy zostanie przesłany na adres ernestlewandowski@su.krakow.pl do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego przeglądu, lub czynności serwisowej | tak
| 20. | Wykonawca posiada wiedzę, oraz uprawnienia umożliwiające naprawy i przeglądy przedmiotowych aparatów w szczególności licencję na kody dostępowe i klucze serwisowe umożliwiające ich wykonywanie, a także dostęp do dokumentacji technicznej wyrobu | tak
| 21. | Wykonawca zaopatrzy serwisantów wykonujących czynności serwisowe przy aparaturze generującej promieniowanie jonizujące stosowna odzież ochronną | tak
| 22. | Dla aparatów wyposażonych w funkcję zdalnej diagnostyki: wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i napraw aparatów, utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usługi, również gdy Zamawiający nie może udostępnić łącza internetowego, system zdalnej diagnostyki spełniający normę ISO/IEC 27001:2013 „lub równoważny” | tak
| 23. | Gwarancja na wymieniane części zamienne min. 3 miesiące | tak
*obliczane wg wzoru (najkorzystniejsza oferta)/(badana oferta) x 10pkt

## część (4)
| DFP.271.26.2021.AM | [5 empty] | załącznik nr 1a do SWZ
załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 4 | ARKUSZ CENOWY
|  |  | Cena brutto: | 0
Urządzenie, będące przedmiotem obsługi serwisowej
Poz. | Inwentarz | Aparat | Producent | Typ | Nr ser. | cena brutto za 1 miesiąc | cena brutto za 24 miesiące
1. | 31974 | wstrzykiwacz | Bracco | CT Express 4D | T00304444-1218 |  | 0
Zakres czynności wymaganych do obsługi serwisowej (przeglądy i naprawy z częściami zamiennymi, w tym detektory i lampy)
| LP | CZYNNOŚĆ | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY | SPOSÓB OCENY
Wykonywanie przeglądów i kontrola jakości
| 1. | wykonywanie przeglądów okresowych obejmujących czynności wymagane przez producenta i w interwale przewidzianym dla poszczególnych aparatów | tak
| 2. | koszty materiałów potrzebnych do przeglądu w cenie oferty | tak
| 3. | sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego | tak
| 4. | kontrola zużycia części –przekazanie informacji użytkownikowi | tak
| 5. | konserwacja i czyszczenie elementów odpowiedzialnych za chłodzenie systemu | tak
| 6. | konserwacja i smarowanie elementów mechanicznych | tak
| 7. | konserwacja i porządkowanie oprogramowania systemowego, aplikacji wykorzystywanych przez personel, oraz bazy danych | tak
| 8. | po przeglądzie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 9. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania przeglądów, oraz generowanie stosownych raportów | tak
| 10. | KONTROLA JAKOŚCI: obrazu, wartości pomiarowych i aplikacyjnych, oraz przeprowadzenie czynności korygujących – ustawienie i regulacja odpowiednich wartości nastawień | tak
Wykonywanie napraw
| 11. | w cenie oferty – wykonywanie nieograniczonej ilości napraw aparatu na każde wezwanie użytkownika | tak
| 12. | czas rozpoczęcia naprawy od wezwania mail lub telefonicznie (podłączenie zdalne może być traktowane jako rozpoczęcie naprawy) – maksymalnie 2 dni robocze z uwzględnieniem godzin pracy serwisu: pomiędzy 8:00 a 17:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych ustawowo od pracy | Tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 13. | w ramach naprawy – lokalizacja uszkodzenia, diagnozowanie awarii, usuwanie usterek, oraz ich skutków | tak
| 14. | koszt części zamiennych jest zawarty w cenie oferty – dotyczy również detektorów i lamp rtg. Części zamienne powinny być oryginalne i zgodne ze specyfikacją producenta, a w przypadku lamp i detektorów dodatkowo części powinny być nowe. | tak
| 15. | czas zakończenia naprawy maksymalnie 5 7 dni roboczych od wezwania | tak, podać całkowitą liczbę dni |  | najkrótszy czas - 10 pkt; wymagany - 0 pkt; inne proporcjonalnie mniej względem najkrótszej wartości*
| 16. | po naprawie – sprawdzenie funkcjonowania aparatu i pozostawienie go w gotowości do pracy | tak
| 17. | dokonanie odpowiednich wpisów do paszportu technicznego aparatu w celu udokumentowania napraw, oraz generowanie stosownych raportów | tak
Pozostałe
| 18. | po podpisaniu umowy wykonawca sporządzi harmonogram przeglądów i kontroli w porozumieniu z użytkownikiem w terminie do 2 tygodni od podpisania | tak
| 19. | raport serwisowy/ karta pracy zostanie przesłany na adres ernestlewandowski@su.krakow.pl do 5 dni roboczych po zakończeniu każdego przeglądu, lub czynności serwisowej | tak
| 20. | Wykonawca posiada wiedzę, oraz uprawnienia umożliwiające naprawy i przeglądy przedmiotowych aparatów w szczególności licencję na kody dostępowe i klucze serwisowe umożliwiające ich wykonywanie, a także dostęp do dokumentacji technicznej wyrobu | tak
| 21. | Wykonawca zaopatrzy serwisantów wykonujących czynności serwisowe przy aparaturze generującej promieniowanie jonizujące stosowna odzież ochronną | tak
| 22. | Dla aparatów wyposażonych w funkcję zdalnej diagnostyki: wykorzystanie systemu zdalnej diagnostyki do diagnostyki i napraw aparatów, utrzymanie infrastruktury koniecznej do realizacji usługi, również gdy Zamawiający nie może udostępnić łącza internetowego, system zdalnej diagnostyki spełniający normę ISO/IEC 27001:2013 „lub równoważny” | tak
| 23. | Gwarancja na wymieniane części zamienne min. 3 miesiące | tak
*obliczane wg wzoru (najkorzystniejsza oferta)/(badana oferta) x 10pkt