## formularz oferty
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFZP-AJ-271-198/2017
| Nazwa zamówienia | Dzierżawa analizatorów, wirówki laboratoryjnej, urządzenia wielofunkcyjnego i drukarki kodów kreskowych, drukarki laserowej oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 |  | (dostawa produktów i czynsz dzierżawny)
część 2
część 3
1. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
2. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia, nie dłużej jednak niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
3. | Oświadczamy, że wszystkie odczynniki i materiały zużywalne oraz analizatory, które są wyrobem medycznym, są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
4. | Oświadczamy, że oferowane odczynniki i materiały zużywalne oraz aparaty posiadają certyfikaty CE IVD.
5. | Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
9. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ...................................................................................................................
*Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
10. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## arkusz cenowy część 1
| DFZP-AJ-271-198/2017 | [7 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 1 |  | Przedmiot zamówienia
Dzierżawa 3 szt. analizatorów (2 szt. dla Zakładu Diagnostyki przy ul. Kopernika 15B i 1 szt. dla Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej przy ul. Skawińskiej 8) i dzierżawa 1 szt wirówki laboratoryjnej oraz dzierżawa urządzenia wielofunkcyjnego (skaner+drukarka+kopiarka) 1 szt. i drukarki kodów kresowych – 1 szt. oraz drukarki laserowej – 1 szt. dla ZD oraz dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do poniższych oznaczeń markerów kardiologicznych i innych markerów
poz. | opis przedmiotu zamówienia | ilość oznaczeń (łącznie z kontrolami, kalibracjami, powtórzeniami i wynikami) dla ZD SU na 36 m-cy | ilość oznaczeń (łącznie z kontrolami, kalibracjami, powtórzeniami i wynikami) dla ZDBiM na 36 m-cy
1 | Prokalcytonina | 75000 | 10200
2 | Troponina I lub Toponinia T - wysokoczułe | 45000 | 15000
3 | NTproBNP | 10800 | 8100
4 | CK MB | 25200 | 450
5 | Mioglobina | 9000 | 1950
6 | HCG | 2100 | x
Szczegółowy arkusz cenowy
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do wykonania oznaczeń/badań wymienionych w tabeli powyżej.
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość |  | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [8 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.
Dzierżawa aparatów:
Lp. | Przedmiot dzierżawy | Okres |  | Opis dzierżawionego aparatu |  |  |  | Czynsz dzierżawny brutto za 1 miesiąc | Czynsz dzierżawny brutto (za 36 m-cy)
1. | Aparat | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
|  | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
| Aparat |  |  | Typ
2. |  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
3. | Aparat | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
4. | Wirówka laboratoryjna | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
5. | Urządzewnie wielofunkcyjne(skaner+drukarka+kopiarka) | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
6. | Drukarka kodów kreskowych | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia |  |  |  |  | 0
Typ
|  |  |  | Nr seryjny | (można wypełnić przy zawieraniu umowy)
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
7. | Drukarka laserowa | 36 | miesięcy | Nazwa urządzenia
|  |  |  | Typ |  |  |  |  | 0
Nr seryjny
Rok produkcji
Akcesoria
Wartość
Razem: | [8 empty] | 0
Koszt zużycia energi elektrycznej:
|  | Moc oferowanego urządzenia w watach [W] | Założony czas pracy urządzenia w godzinach [h] | Przyjęty koszt 1 kWh [zł] | Koszt zużycia energii elektrycznej
1. | Aparat(dla ZD) |  | 26280 | 0.27 | 0
2. | Aparat(dla ZD) |  | 26280 | 0.27 | 0
3. | Aparat( dla ZDBiM) |  | 17620 | 0.27 | 0
4. | Wirówka laboratoryjna |  | 26280 | 0.27 | 0
5. | Urządzewnie wielofunkcyjne(skaner+drukarka+kopiarka) |  | 26280 | 0.27 | 0
6. | Drukarka kodów kreskowych |  | 26280 | 0.27 | 0
7. | Drukarka laserowa |  | 26280 | 0.27 | 0
|  |  |  | Razem: | 0
Koszt zużycia wody:
|  | Szacunkowa ilość wody np. destylowanej, jaką potrzebuje aparat w okresie dzierżawy (36 m-cy) [l] | Przyjęty koszt 1 litra wody destylowanej [zł] | Koszt zużycia wody
1. | Aparat(dla ZD) |  | 0.3 | 0
2. | Aparat(dla ZD) |  | 0.3 | 0
3. | Aparat( dla ZDBiM) |  | 0.3 | 0
|  |  | Razem: | 0

## arkusz cenowy część 2
| DFZP-AJ-271-198/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 2 | Przedmiot zamówienia
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do oznaczeń D-Dimer wykonywanych na posiadanym analizatorze typu miniVidas w Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej i Molekularnej przy ul. Skawińskiej 8
Poz. | Przedmiot zamówienia | ilość oznaczeń (łącznie z kontrolami, kalibracjami, powtórzeniami i wynikami) dla ZDBiM na 36 m-cy
1 | D-Dimer | 10200
Szczegółowy arkusz cenowy
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do wykonania oznaczeń/badań wymienionych w tabeli powyżej.
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.

## arkusz cenowy część 3
| DFZP-AJ-271-198/2017 | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr ….. do umowy
| Część nr: | 3 | Przedmiot zamówienia
Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych (bufor do elektroforezy, bufor do próbek i roztwór barwiący) potrzebnych do oznaczania selektywności i białka monoklonalnego w moczu, przy użyciu techniki elektroforezy na żelu poliakrylamidowym
Poz. | Przedmiot zamówienia | ilość oznaczeń (łącznie z kontrolami, kalibracjami, powtórzeniami i wynikami) dla ZD SU na 36 m-cy
1 | Oznaczanie selektywności białkomoczu | 750 oznaczeń
2 | Oznaczanie białka monoklonalnego w moczu | 4500 oznaczeń
Szczegółowy arkusz cenowy
Zamawiający wymaga zaoferowania wszystkich odczynników, odczynników dodatkowych, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym do wykonania oznaczeń/badań wymienionych w tabeli powyżej.
Dostawa produktów:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy | Oferowana ilość* | Oferowana wielkość produktu** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
Razem: | [7 empty] | 0
*Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. **Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ***Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.