## Informacje ogólne
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.226.2018.LS
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów do zabiegów klasycznych i wewnątrznaczyniowych dla Oddziału Klinicznego Chirurgii Naczyniowej
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
1 | Oświadczamy, że termin płatności wynosi: do 60 dni.
2 | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1a do specyfikacji, jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia zawarcia umowy.
3 | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
4 | Oświadczam, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………. ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
5 | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6 | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7 | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8 | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ * Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9 | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.226.2018.LS | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Prowadnik specjalistyczny zabiegowy 0,018 - Prowadnik pokrywany hydrofilnie – warstwa buforowa - Średnica 0,018”, długości 300cm - Kształtowalny koniec o długości 2cm - Dystalna część miękka na długości 8 oraz 12cm - Rdzeń ze stali z domieszką tytanu | 200 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Prowadnik specjalistyczny 0,014” - Prowadnik pokrywany hydrofilnie w części dystalnej na długości 10 do 38 cm - Powłoka polimerowa z domieszką wolframu (w części dystalnej na długości 2 cm 90% wagi, w części proksymalnej 55% wagi) - Średnica 0,014” - Długości 300cm - Kształtowalna końcówka: prosta i zagięta - Dystalna część miękka na długości 8 oraz 11cm - Stalowy rdzeń pokryty PTFE w części proksymalnej | 200 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Stenty samorozprężalne do stentowania tętnic szyjnych o stałej średnicy zamkniętokomórkowe - Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem, - System dostawczy akceptujący prowadnik 0,014”, monorail, - Długość cewnika dostawczego 135cm - Średnica systemu dostawczego 5 oraz 5,9F - Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh), o geometrii zamkniętych cel. - Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia i jego zmieniającej się średnicy - tętnica szyjna wspólna-tętnica szyjna wewnętrzna - Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny, - Średnice: 7, 8 mm, długości: 30 i 40mm. - Dobra widoczność stentu we fluoroskopie, bez markerów | 20 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Cewniki balonowe do angioplastyki tętnic szyjnych - Cewniki w systemie RX o długości 150 cm - Kompatybilne z prowadnikiem 0,014” i 0,018” - Średnice: od 2 mm do 8 mm (co 0,5 mm) - Długości: 20 mm - Kompatybilne z koszulką 4 F lub 5 F w zależności od średnicy - Ciśnienie nominalne 6 atm, RBP 14 atm | 100 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Cewniki balonowe tnące do leczenia opornych zmian w tętnicach obwodowych (w tym szyjnych) - Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0,014” (rapid exchange) i 0,018” (OTW) - Średnice balonu od 2 mm do 8 mm - Długości balonu: 1,5 cm i 2 cm - Liczba aterotomów: 3 lub 4 - Długość cewnika 140 cm - Kompatybilny z koszulką 6 lub 7 F w zależności od średnicy - RBP 10 i 12 atm | 10 | sztuk |  |  |  | 0
6. | Cewniki balonowe do dużych naczyń (w tym żylnych) - Cewniki kompatybilne z prowadnikiem 0.035” - Długości cewników: 120 cm - Średnice balonów: 12/14/16/18/ mm - Długości balonów: 40/60 mm - RBP: 5-8 atm - Kompatybilny z koszulkami: 7 F (dla śr. 12 i 14 mm) i 8 F (dla śr. 16 i 18 mm) | 10 | sztuk |  |  |  | 0
7. | Stenty samorozprężalne obwodowe do dużych naczyń - Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem, - System dostawczy akceptujący prowadnik 0,035” „over the wire”, - Długość cewnika dostawczego 135cm - Stent pleciony w kształt tubularnej siatki (mesh) o diagonalnych oczkach, - Stent o dużej elastyczności, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia, - Stent z możliwością ponownego złożenia - całkowicie repozycjonowalny, - Średnice: 12-24mm, długości: 20-145 mm. - Dobra widoczność stentu we fluoroskopie. | 10 | sztuk |  |  |  | 0
8. | Stent samorozprężalny pokrywany lekiem do leczenia zmian tt w odcinku udowym -stent samorozprężalny, nitinolowy, pokrywany paclitaxelem - dawka leku 0,167 mikrograma/mm2 - kompatybilny z koszulką 6F - dostępne długości stentu 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm - dostępne średnice 6, 7mm - triaxialny system uwalniania stentu - dostępne długości systemów dostawczych 75 i 130 cm - kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | 30 | sztuk |  |  |  | 0
9. | Balon do czasowej okluzji Cewnik balonowy do czasowej okluzji w chirurgii naczyniowej oraz do modelowania stentgraftów - Cewnik 7F o długościach 65 oraz 100cm - Cewnik balonu o konstrukcji bilumen zapewnia bardzo krótki czas deflacji. - Kompatybilny z prowadnikiem 0,038”. - Średnice balonu: 20/27/33/40mm. - Dwa platynowe markery obrazujące końce balonu. | 10 | sztuk |  |  |  | 0
10. | Koszulki wprowadzające z igłą dotętniczą jednoczęściową w zestawie: koszulka naczyniowa, ze znacznikiem cieniującym na końcu, z zastawką hemostatyczną, stosowana do tętnicy udowej; boczne ramię z zaworem i trójdrożnym kranikiem do przepłukiwania koszulki; średnica od 9F do 14F; długość w zakresie od 11cm do 23cm; prowadnik J 35 | 30 | sztuk |  |  |  | 0

## część (2)
| DFP.271.226.2018.LS | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Stentgraft do leczenia tętniaków aorty brzusznej z możliwością fiksacji podnerkowej jak i nadnerkowej; Możliwość fiksacji na rozwidleniu aorty i możliwość otwarcia systemu w wąskiej aorcie; Możliwość Implantacji protezy wewnątrznaczyniowej z dostępu chirurgicznego 17F po jednej stronie i z nakłucia tętnicy 7F po stronie przeciwnej przy spełnionych warunkach anatomicznych układu naczyniowego pacjenta; Główny element jednomodułowy w rozmiarach w zakresie od 22 mm do 28 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 34 mm przy zastosowaniu przedłużki proksymalnej. Odnogi biodrowe o średnicy 13, 16 i 20 mm z możliwością zwiększenia średnicy do 25 mm przy zastosowaniu przedłużki dystalnej dla wszystkich rozmiarów stentgraftów rozwidlonych. W zestawie komplet części stentgraftu potrzebnych do zaopatrzenia tętniaka. * | 5 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Stent - graft do leczenia tętniaków aorty brzusznej System ze stentem kobaltowo-chromowym z poliuretanowym EndoBagiem wypełnianym w trakcie zabiegu polimerem; Z systemem wprowadzającym, uchwytem, z portami i łącznikami w odpowiednich kolorach do podłączenia do konsoli systemu. Stent z dołączonym EndoBagiem musi być zamontowany na balonie. Stenty o długości od 100 mm do 200 mm i średnicy 10 mm z EndoBagami o średnicy 7,0 cm. Zestaw wprowadzający 17Fr kompatybilny z prowadnikami 0,035” - system wprowadzany przez tętnicę biodrową lub udową - średnica szyjki aorty podnerkowo w skali 18 do 28 mm. - minimalna długość szyjki aorty nad tętniakiem podnerkowo ≥ 10 mm. - średnica tętnic biodrowych od 9 do 35 mm. - możliwość dostawiania odnóg Możliwość zaopatrzenia szyi tętniaka o kącie zagięcia do 60 stopni. * | 5 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Stentgraft aortalny brzuszny Stentgraft aortalny, brzuszny z polimerową technologią uszczelniania (polimerem twardniejącym podczas procedury) - wprowadzanie za pomocą niskoprofilowego cewnika od 12F do 15F - możliwość zaimplantowania w przypadku tętniaków z szyją o średnicy w zakresie od 16 do 30 mm - kąt zagięcia aorty podnerkowo ≤ 60 stopni - średnica tętnic biodrowych od 8 do 25 mm. * | 15 | sztuk |  |  |  | 0
* Dotyczy pozycji 1-3: Zamawiający wymaga udostępnienia na okres trwania umowy urządzenia do wymiarowania wraz z dedykowanym oprogramowaniem.

## część (3)
| DFP.271.226.2018.LS | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Korek o nitinolowej konstrukcji pokryty PTFE, rozmiary 3,5,7,9 mm, przeznaczone do okluzji naczyń o średnicach 1,5 - 9 mm, rozmiary 3 i 5 - kompatybilne z mikrocewnikami, możliwość zmiany położenia w celu precyzyjnego umieszczenia okludera | 10 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Odczepialne koile obwodowe charakteryzujące się precyzyjnym umiejscowieniem, szybko redukujące przepływ. Koile wykonane z platyny, ukształtowane w formę 3D, pozwalające na wypełnienie zmian sferycznych, pokryte włóknami PGLA. Możliwość repozycjonowania koili. Dostępne średnice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18mm. Dostępne długości 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 30, 40cm. Zewnętrzny system odczepiania. Kompatybilne z mikrocewnikiem 0,014” i 0,018. | 15 | sztuk |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.226.2018.LS | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | STENTGRAFT BRZUSZNY 1. Stentgraft o budowie modułowej składający się z dwóch podstawowych elementów: stentgraftu podstawowego i dodatkowej odnogi bocznej. 2. Materiał, z którego wykonany jest stentgraft: nitinol z powłoką poliestrową. 3. Odkryty stent z haczykami na bliższym zakończeniu pozwalający na umiejscowienie stentgraftu powyżej odejścia tętnic nerkowych. 4. Znaczniki widoczne w promieniach rentgenowskich, marker E ułatwiający pozycjonowanie stentgraftu. 5. System wprowadzający stentgraftu podstawowego nie większy niż 20F. 6. Średnice proksymalne stentgraftu podstawowego: 23-36 mm. 7. Długości całkowite stentgraftu podstawowego od 130mm, 150mm, 170mm 8. Ekstensje aortalne o średnicach od 26-38mm. 9. Ekstensje biodrowe o średnicy proksymalnej 13-27mm i dystalnej 10-27mm. 10. Długość nogi kontralateralnej od 50 do 105 mm bez strefy nakładania się – przynajmniej 4 długości. 11. Średnice dystalne części ipsilateralnej: 10-25 mm, średnica odnogi krótkiej 13mm, 12. możliwość rozbudowy stentgraftu o moduł tzw. Iliac branch o parametrach: długość całkowita iliac branch 97,85,109,121mm, średnice proksymalne: 14,16,18 mm, średnice dystalne 10,12,14 mm 13. Współpraca z prowadnikiem sztywnym 0,035 cala. 14. Stentgraft nie powoduje przeciwwskazań do wykonania badania MRI. 15. System wprowadzania Squeeze-to-Release. 16. W zestawie – ilość części potrzebna do zaopatrzenia tętniaka, dwa prowadniki sztywne oraz balon niskociśnieniowy do doprężenia stentgraftów. cewnik pigtail | 5 | sztuk |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.226.2018.LS | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Proteza dziana impregnowana solami srebra - impregnowana Triklosanem - dostępne rozmiary średnic: 14x7, 16x8, 18x9, 20x10, 24x12 oraz długość protezy w przedziale 40 – 50 [cm] - dostępne średnice: 6,7,8,10,12,14,16,18,20,22,24 oraz długość protez w przedziale 30 - 40 [cm] - impregnowana solami srebra - proteza karbowana o dużej rozciągliwości - łatwość przechodzenia igły przez materiał protezy opisać 1,2 - odporność na zagięcie i ucisk - sposób uszczelnienia: uszczelnienie kolagenem lub żelatyną - wchłanianą na drodze hydrolizy | 10 | sztuk |  |  |  | 0