## Informacje ogólne
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFZP-LS-271-226/2017
| Nazwa zamówienia | Dostawa podstawowych materiałów medycznych.
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
| część 10 | 0
| część 11 | 0
| część 12 | 0
| część 13 | 0
| część 14 | 0
| część 15 | 0
| część 16 | 0
| część 17 | 0
| część 18 | 0
| część 19 | 0
| część 20 | 0
| część 21 | 0
| część 22 | 0
| część 23 | 0
| część 24 | 0
| część 25 | 0
| część 26 | 0
| część 27 | 0
| część 28 | 0
| część 29 | 0
| część 30 | 0
| część 31 | 0
| część 32 | 0
| część 33 | 0
| część 34 | 0
| część 35 | 0
| część 36 | 0
| część 37 | 0
| część 38 | 0
| część 39 | 0
1. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
2. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1a do specyfikacji, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy (dotyczy części 1-26, 28-39) oraz 12 miesięcy (dotyczy części 27), od dnia zawarcia umowy..
3. | Dotyczy części 16 poz. 1 i części 27: Okres gwarancji został podany w wypełnionym załączniku nr 1a do specyfikacji.
4. | Dotyczy części 1-4, 6-17, 19-28, 30-39: Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ * Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
9. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Przyrząd infuzyjny bez PCV i lateksu z wydlużoną komorą kroplomierza (dolna część elastyczna, górna sztywna). Przyrząd wykonany z tworzyw wolnych od ftalanów DEHP i DOP, o długości minimum 180 cm, wyposażony w filtr 15 mikrometra. Zabezpieczający dostęp powietrza przy pomocy membrany w komorze kroplowej, system zatrzymujący infuzję na poziomie komory kroplowej, a tym samym zabezpieczający przed wniknięciem powietrza do drenu poniżej komory kroplowej, sterylny. | 900 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Przyrząd do podawania leków cytostatycznych światłoczułych, wykonany z materiału zapewniającego ochronę leku przed światłem ultrafioletowym, elastyczna komora kroplowa z filtrem 15 mikrometra, jednorazowy, jałowy, z drenem o długości > 150 cm, wyposażony w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym, z zakończeniem luer lok. | 900 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Przyrząd infuzyjny bez PCV i lateksu z wydlużoną komorą kroplomierza (dolna część elastyczna, górna sztywna). Przyrząd wykonany z tworzyw wolnych od ftalanów DEHP i DOP, o długości minimum 180 cm, wyposażony w filtr 15 mikrometra. Zabezpieczający dostęp powietrza przy pomocy membrany w komorze kroplowej, system zatrzymujący infuzję na poziomie komory kroplowej, a tym samym zabezpieczający przed wniknięciem powietrza do drenu poniżej komory kroplowej, sterylny z złącznikiem injekcji. | 63000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (2)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Kaniula bezpieczna, wykonana z poliuretanu, wyposażona w automatyczny zatrzask lub osłonkę igły chroniący personel przed zakłuciem, z wmontowanym przedłużaczem zabezpieczonym łącznikiem z silikonową membraną - umożliwającą wielokrotną podaż leków w sposób bezigłowy. Posiadającą również elastyczne skrzydełka mocujące. Pakowana w opakowanie typu tyvec. Rozmiar 24G. | 500 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Kaniula do wlewów dożylnych wykonana z PTFE, bez dodatkowego portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiajacym wprowadzenie kaniuli do żyły, wyposażona w elastyczne skrzydełka mocujące, o przepływie 13ml/min., sterylna. Pakowana w opakowanie typu tyvec. Nie wywołujące odczynu zapalnego. Rozmiar 24 G i 26G. Potwierdzenie przepływu na opakowaniu jednostkowym. | 27000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (3)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Kaniula dożylna bezpieczna, z portem bocznym umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi,wykonana z poliuretanu, z minimum 4 paskami kontrastującymi widocznymi w promieniach rtg. Wyposażona w automatyczny zatrzask lub osłonkę igły chroniący personel przed zakłuciem, uruchamiany zaraz po wyjęciu mandrynu z kaniuli. Pakowana w opakowania typu blister, z zawartą na nich nazwą materiału z którego jest wykonana dana kaniula. Posiadająca następujące przepłytwy 14G - minimum 270 ml/min., 16G - minimum 190 ml/min., 17G - minimum 125 ml/min., 18G dłuższa - minimum 95 ml/min., 18G krótsza - minimum 100 ml/min., 20G - minimum 60 ml/min., 22G - minimum 35-45 ml/min. | 140000 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Kaniula dożylna z portem bocznym umieszczonym nad skrzydełkami mocującymi, skrzydełka elastyczne, ułatwiajace umocowanie wkłucia, wykonana z poliuretanu, posiadająca minimum 4 paski kontrastujące widoczne w promieniach w rtg, sterylna. Nie wywołująca odczynu zapalnego, długość kaniul przynajmniej w dwóch rozmiarach, pakowana w opakowania typu blister, z zawartą na nich nazwą materiału z którego jest wykonana dana kaniula. Posiadająca następujące przepływy 14G - minimum 270 ml/min., 16G - minimum 190 ml/min., 17G - minimum 125 ml/min., 18G dłuższa - minium 95 ml/min., 18G krótsza - minimum 100 ml/min, 20G - minimum 60 ml/min., 22G - minimum 35-45 ml/min. | 710000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (4)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Łącznik luer-lock służący do zabezpieczenia wkłucia, szczelny, uniemożliwiający wypływ krwi po usunięciu strzykawki lub drenu, wielokrotnego użycia (minimum do 100 podań) zabezpieczony silikonową membraną umożliwiajacą bezigłową podaż płynów, leków, pakowane pojedyńczo, sterylne. | 280000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (5)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Pojemnik jednorazowego użycia na zużyte odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach, charakteryzujęce się następującymi cechami:odporne na wilgoć, przekłucia, przecięcia, zapewniające szczelność zamkniecia, uniemożliwiajace ponowne otwarcie, z nadrukiem wg opisu poniżej*, pojemności 5 l wysokość 40-50cm, średnica podstawy 10-15 cm, w pokrywie pojemnika umieszczony dodatkowy otwór wrzutowy** | 500 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Pojemnik jednorazowego użycia na zużyte odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach, charakteryzujęce się następującymi cechami: odporne na wilgoć, przekłucia, przecięcia, zapewniające szczelność zamkniecia, uniemożliwiajace ponowne otwarcie, kolor czerwony, z nadrukiem wg opisu poniżej*, pojemność 25-30l, w pokrywie pojemnika umieszczony dodatkowy otwór wrzutowy** | 200 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Pojemnik jednorazowego użycia na zużyte odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach, charakteryzujęce się następującymi cechami: odporne na wilgoć, przekłucia, przecięcia, zapewniające szczelność zamkniecia, uniemożliwiajace ponowne otwarcie, kolor czerwony, z nadrukiem wg opisu poniżej*, pojemność 5-6 litrów, w pokrywie pojemnika umieszczony dodatkowy otwór wrzutowy | 5000 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Pojemnik jednorazowego użycia na zużyte odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach, charakteryzujęce się następującymi cechami:odporne na wilgoć, przekłucia, przecięcia, zapewniające szczelność zamkniecia, uniemożliwiajace ponowne otwarcie, kolor czerwony, z nadrukiem wg opisu poniżej*, pojemność 10 litrów, w pokrywie pojemnika umieszczony dodatkowy otwór wrzutowy | 1100 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Pojemnik jednorazowego użycia na zużyte odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach, okrągły, charakteryzujęce się następującymi cechami: odporne na wilgoć, przekłucia, przecięcia, zapewniające szczelność zamkniecia, uniemożliwiajace ponowne otwarcie, kolor czerwony, z nadrukiem wg opisu poniżej*, pojemność 0,5 litra, w pokrywie pojemnika umieszczony dodatkowy otwór wrzutowy | 8800 | sztuk |  |  |  | 0
6. | Pojemnik jednorazowego użycia na zużyte odpady medyczne o ostrych końcach i krawędziach, okrągły, charakteryzujęce się następującymi cechami: odporne na wilgoć, przekłucia, przecięcia, zapewniające szczelność zamkniecia, uniemożliwiajace ponowne otwarcie, o średnicy podstawy minimum 12 cm, kolor czerwony, z nadrukiem wg opisu poniżej*, pojemność 2 litry, w pokrywie pojemnika umieszczony dodatkowy otwór wrzutowy | 150000 | sztuk |  |  |  | 0
* Nadruk winien zawierać następującą treść oraz miejsce na dokonanie stosownych wpisów przez użytkownika: 1. kod odpadów ……………………... 2. miejsce wytworzenia ……………………... 3. data otwarcia / data zamknięcia pojemnika ……………………... 4. podpis osoby zamykającej ……………………… oraz oznakowane BIOHAZARD
** Zamawiający dopuszcza możłiwość zaoferowania pojemników bez dodatkowego otworu wrzutowego

## część (6)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Woda destylowana do nawilżaczy tlenu typu Respiflo w pojemnikach o pojemności 300 - 400 ml, woda jałowa, aspirogenna, umożliwiająca przeprowadzenie długotrwałej inhalacji – co najmniej 30 dni, z możliwością stosowania u więcej niż jednego pacjenta | 3200 | litrów |  |  |  | 0
2. | Woda destylowana do nawilżaczy tlenu typu Respiflo w pojemnikach o pojemności 500 -650 ml, woda jałowa, aspirogenna, umożliwiająca przeprowadzenie długotrwałej inhalacji – co najmniej 30 dni, z możliwością stosowania u więcej niż jednego pacjenta | 7300 | litrów |  |  |  | 0

## część (7)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi, wyposażony w filtr krwi 200 mikrometra, ze specjalnym kolcem w komorze kroplowej, który nie powoduje dziurawienia worków, komora kroplowa wolna od PCV, wykonana z plastiku, który umożliwia szybkie i łatwe utworzenie jeziorka, zaciskacz rolkowy umożliwiający precyzyjne i stałe ustawienie szybkości infuzji. Dł. drenu 200 cm., wolny od ftalanów. Opakowanie oznakowane w sposób umożliwiajacy na szybką identyfikację. Konstrukcja kolca zapewniajacego szczelność pomiędzy przyrządem a workiem, sterylny. | 380000 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez łacznika iniekcji, posiadajacy bardzo precyzyjny zacisk rolkowy, który umożliwia łatwe i stałe ustawienie szybkości infuzji. Wyposażony w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym. Komora kroplowa wolna od PCV, wykonana z materiału przeźroczystego i plastycznego umożliwiającego szybkie ustawienie jeziorka, wyposażona w filtr 15 mikrometra. Długość drenu min. 180 cm, wolny od ftalanów. Konstrukcja kolca zapewniająca szczelność pomiędzy przyrządem a butelką/workiem, sterylny. | 1000 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez łacznika iniekcji, posiadajacy bardzo precyzyjny zacisk rolkowy, który umożliwia łatwe i stałe ustawienie szybkości infuzji. Wyposażony w odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym. Komora kroplowa wolna od PCV, wykonana z materiału przeźroczystego i plastycznego umożliwiającego szybkie ustawienie jeziorka, wyposażona w filtr 15 mikrometra. Długości min. 150 cm, wolny od ftalanów. Konstrukcja kolca zapewniająca szcelność pomiędzy przyrządem a butelką/workiem, sterylny. | 2500000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (8)
| DFZP-LS-271-226/2017 |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Rękawice niesterylne, nitrylowe bezpudrowe, o AQL=<1,5; zgodne z Normą EN 455-1,2,3; rozmiary XS, S, M, L, XL; opakowanie nie większe niż 100 sztuk/ 50 par | 29000000 | par |  |  |  | 0
2. | Rękawice niesterylne, winylowe bezpudrowe, nie zawierające DEHP, o AQL=<1,5; zgodne z Normą EN 455-1,2,3; rozmiary 6, 7, 8, 9 lub S, M, L, XL; opakowanie nie większe niż 100 sztuk / 50 par | 2500000 | par |  |  |  | 0
3. | Rękawice niesterylne, nitrylowe bezpudrowe, grubsze, przeznaczone do pracy przy cytostatykach, z przedłużonym mankietem o AQL=<1,5; zgodne z Normą EN 455-1,2,3; rozmiary XS, S, M, L,; opakowanie nie większe niż 100 sztuk / 50 par | 31000 | par |  |  |  | 0
Dodatkowe wymagania:
W okresie obowiązywania umowy Zamawiający wymaga dostarczenia 1000 sztuk uchwytów na opakowania z rękawiczkami wykonanych z drutu stalowego z blaszką montażową, całość pokryta farbą antybakteryjną. Ewentualny koszt niniejszych uchwytów (wraz z ich dostarczeniem) musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym).

## część (9)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, diagnostyczne, sterylne; rozmiary S, M, L; pakowane pojedynczo parami | 280000 | par |  |  |  | 0

## część (10)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Rękawice bezlateksowe sterylne, syntetyczne lub neoprenowe, teksturowane, bezpudrowe, o AQL=<1,5; sterylizowane radiacyjnie, lub promieniami gamma; rozmiary 6,0-9,0 (z rozm. połówkowymi: 6,5; 7,5; 8,5). | 170000 | par |  |  |  | 0
2. | Rękawice lateksowe sterylne bezpudrowe, z wewnętrzną warstwą polimerową, teksturowane, o zawartości protein poniżej 50ug/g, o AQL=<1,5; sterylizowane radiacyjnie, rozmiary 6-9 (z rozm. połówkowymi: 6,5; 7,5; 8,5). | 331000 | par |  |  |  | 0
3. | Rękawice sterylne, lateksowe, lekko pudrowane lub bezpudrowe, teksturowane, o długości mankietu 45-55 cm, sterylizowane radiacyjnie o zmniejszonej zawartości protein, o AQL =<1,5; rozmiary 7-8 (z rozm. połówkowym: 7,5). | 200 | par |  |  |  | 0
4. | Rękawiczki w systemie podwójnego zakładania, sterylne lateksowe, teksturowane, w kolorze zielonym lub niebieskim, o zawartości protein<30ug/g, rozmiary 6-9 (z rozm. połówkowymi: 6,5; 7,5; 8,5). | 2000 | par |  |  |  | 0

## część (11)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Rękawice lateksowo-nitrylowe sterylne, AQL=<1, o zawartości protein <50ug/g, teksturowane, sterylizowane radiacyjnie, rozmiary 6-9 (z rozm. połówkowymi: 6,5; 7,5; 8,5). | 230000 | par |  |  |  | 0

## część (12)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Rękawice foliowe damskie, męskie niesterylne | 106000 | par |  |  |  | 0

## część (13)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Igła iniekcyjna sterylne rozmiary: 0,45x16mm, 0,5x25mm, 0,6x25mm, 0,7x30mm, 0,8x40mm, 0,9x40mm | 21000 | opak. a 100szt. |  |  |  | 0
2. | Igły iniekcyjne sterylne rozmiary 1,1 i 1,2 | 8000 | opak. a 100szt. |  |  |  | 0
3. | Igła z tępym ostrzem lub typu "pencil point" do przekłuwania butelek, fiolek, sterylna z czerwoną lub różową nasadką, rozmiar 18G | 1100000 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Igła do pena, sterylna, kompatybilna z penami wszystkich producentów insuliny, rozmiar 29G, 30G, 31G, długość igieł od 5 mm do 8 mm. | 140000 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Igła typu motylek sterylna rozmiary 0,7 i 0,8 | 5500 | sztuk |  |  |  | 0

## część (14)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 14 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Strzykawka szczelna, skala niezmywalna czytelna, z podziałką co 0,1 ml, sterylna, 2ml. Strzykawka może posiadać rozszerzoną skalą. Tłok strzykawki może być w kolorze kontrastującym. Strzykawka może posiadać logo producenta na cylindrze. opakowanie = 100szt. | 2400000 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Strzykawka szczelna, skala niezmywalna czytelna, z podziałką co 0,2 ml, sterylna, 5ml. Strzykawka może posiadać rozszerzoną skalę. Tłok strzykawki może być w kolorze kontrastującym. Strzykawka może posiadać logo producenta na cylindrze. opakowanie = 100szt. | 2700000 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Strzykawka szczelna, skala niezmywalna czytelna, z podziałką co 0,5 ml lub 0,2 ml sterylna, 10ml. Strzykawka może posiadać rozszerzoną skalę. Tłok strzykawki może być w kolorze kontrastującym. Strzykawka może posiadać logo producenta na cylindrze. opakowanie = 100szt. | 2800000 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Strzykawka szczelna, skala z podziałką co 1 ml, niezmywalna, czytelna, sterylna, z końcówką wtykową, 20ml; opakowanie = 100szt. lub 8 szt. lub 50 szt. Strzykawka może posiadać rozszerzoną skalę. Tłok strzykawki może być w kolorze kontrastującym. Strzykawka może posiadać logo producenta na cylindrze. | 3000000 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Strzykawka szczelna, skala z podziałką co 1 ml, niezmywalna, czytelna, sterylna, z końcówką wtykową, 50ml z możliwością wypełnienia do 60ml. Strzykawka może posiadać logo producenta na cylindrze. | 20000 | sztuk |  |  |  | 0
6. | Strzykawka typu Janeta z końcówką do cewnika lub sondy, sterylna, szczelna, wyposażona w dodatkowy łącznik typu luer, 100ml. Strzykawka może posiadać logo producenta. Skala może być umieszczona po obu stronach cylindra. | 160000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (15)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 15 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Strzykawka 20 ml z gumowym tłokiem do pomp infuzyjnych z końcówką luer lock, sterylna, z blokadą zapobiegajacą wysunięcie sie tłoka z komory strzykawki podczas nabierania leku, umożliwającą podaż leku w całości, o czytelnej i niezmywalnej skali, z podziałką co 1 ml, posiadającą szczelny pierścień tłoka | 45000 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Strzykawka 50 ml z gumowym tłokiem do pomp infuzyjnych z końcówką luer lock, sterylna, z blokadą zapobiegajacą wysunięcie sie tłoka z komory strzykawki podczas nabierania leku, umożliwającą podaż leku w całości, z możliwością wypełnienia do 60 ml, o czytelnej i niezmywalnej skali, z podziałką co 1 ml, posiadającą szczelny pierścień tłoka. Strzykawki moga posiadać logo producenta na cylindrze. | 820000 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Strzykawka 50 ml sterylna luer-lock, z możliwością wypełnienia do 60 ml, z cylindrem w kolorze bursztynowym, ze skalą czytelną i trwała, z podziałką co 1 ml, posiadająca szczelny pierścień tłoka oraz z blokadą zapobiegajacą wysuniecie sie tłoka z komory strzykawki podczas nabierania leku, umożliwiajacą podłączenie do pomp typu Ascor, Alaris, Pilot A2, Pro Sp 125, Medfusion 3500, oraz podaż leku w całości, z nazwą producenta na cylindrze strzykawki | 75000 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Strzykawka tuberkulinowa z gumowym tłokiem oraz igłą (winna umożliwiać precyzyjne dozowanie małych ilości leku), igła 0,45 o długości od 10 mm do 13 mm, sterylna. | 270000 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Strzykawka 1ml insulinówka z gumowym tłokiem oraz igłą (winna umożliwiać precyzyjne dozowanie małych ilości leku), igła 0,29 o długości 13 mm lub igła 0,30 o długości od 12 mm do 13 mm od sterylna. | 37000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (16)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 16 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Okres gwarancji (>/=24 mies.) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Ciśnieniomierz automatyczny naramienny. Metoda pomiaru oscylometryczna. Rozdzielczość pomiaru 1 [mmHg]. Zakres pomiaru ciśnienia 0 do 299 [mmHg]. Zakres pomiaru tętna 40 do 180 [uderzeń/min]. Dokładność pomiaru ciśnienia +/- 3 mmHg. Dokładność pomiaru tętna +/- 5% odczytu. Wskaźnik prawidłowo założonego mankietu. Mankiet 22 - 32 cm. Zasilanie na baterie 1,5V AA lub zasilacz. Wyłączanie automatyczne. Wskaźnik niskiego poziomu baterii. Standardowe wyposażenie ciśnieniomierz, mankiet M o rozmiarze 22-32 cm baterie AA 1,5V, etui, instrukcja obsługi; okres gwarancji co najmniej 24 miesiące. | 400 | sztuk |  |  | ………. miesiące |  | 0
2. | Mankiet M o rozmiarze 22 – 32 cm kompatybilny do ciśnieniomierza z poz. 1 | 600 | sztuk |  |  | x |  | 0

## część (17)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 17 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Patyczki z wacikiem do wymazów, pakowane pojedynczo, sterylne | 230000 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Szpatułka drewniana do kontroli jamy ustnej, pakowana pojedynczo | 2700 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Kieliszki plastikowe do leków | 3100000 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Słój do moczu tulipan plastikowy z przykrywką | 1100 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Butla na mocz PP lub z polietylenu bezbarwna min. 2l, z zakrętką. | 250 | sztuk |  |  |  | 0
6. | Kanka doodbytnicza 10x300mm, atraumatyczna, pakowana pojedynczo | 1200 | sztuk |  |  |  | 0
7. | Jednorazowy zestaw do lewatyw składający się z worka o pojemności minimum 1500 ml ze skalowaniem co 250 ml i miękkiego drenu 16x250mm, na końcu zaokrąglonego z dwoma otworami bocznymi, wyposażony w zacisk zabezpieczający przed wypływem płynu lub zestaw jednorazowy z workiem o pojemności 1750 ml ze skalowaniem co 250 ml, dren długości 1500 mm i średnicy 6 mm, zakończony kanką z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi. niesterylne | 6100 | sztuk |  |  |  | 0
8. | Steryny zestaw do lewtywy o pojemności worka minimum 1500ml, skłądający się również z kanki doodbytnicznej z otworm centralnym i otwaorami bocznymi. Każdy zestaw pakowany pojedyńczo, czytelnie opisane datą produkcji oraz datą ważności sterylizacji. | 500 | sztuk |  |  |  | 0

## część (18)
| DFZP-LS-271-226/2017 |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 18 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Okulary ochronne z powłoką nieparującą, z podwyższoną odpornością na zarysowania, posiadające gumowe elastyczne zauszniki | 600 | sztuk |  |  |  | 0

## część (19)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 19 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Słuchawka lekarska | 230 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Ciśnieniomierz zegarowy wraz ze słuchawkami, dwuprzewodowy, manometr z uchwytem umożliwiającym zamontowanie do mankietu, mankiet dla dorosłych zawijany - bez rzep. Zakres pomiarowy 0-300mmHg, zapakowany w etui. | 200 | sztuk |  |  |  | 0

## część (20)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 20 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Sterylny cewnik Foleya, dwudrożny z balonem szczelnym ok. 5-15 ml, balon odporny na rozerwania, łatwy do napełniania i opróżniania, lateksowy obustronnie silikonowany, posiadający gładką powierzchnię, ułatwiającą wprowadzenie, dł. min. 40cm, oznaczenie kolorystyczne rozmiarów na końcówce uszczelniającej, pakowane pojedynczo, rozmiary Ch 12-30 | 125000 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Sterylny cewnik Foleya wykonany ze 100% silikonu, dwudrożny z balonem szczelnym, balon odporny na rozerwania, łatwy do napełniania i opróżniania, posiadający gładką powierzchnię, ułatwiającą wprowadzenie, dł. min. 40 cm, oznaczenie kolorystyczne rozmiarów na końcówce uszczelniającej, pakowane pojedynczo, rozmiary Ch 12-18 (z balonem 5-10 ml) oraz rozmiary Ch 20-24 (z balonem 10-20 ml) | 4000 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Zestaw do godzinowej zbiórki moczu z komorą pomiarową o pojem. 400-500 ml. z dokładnością 1-40 ml, z workiem zbiorczym o pojem. 2000 ml z drenem dwuświatłowym (z odpowietrzaniem) z dwoma zastawkami antyrefluksyjnymi, z czego 1 zastawka w łączniku z cewnikiem, oraz z bezigłowym portem do pobierania próbek, sterylny | 9700 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Sterylny worek do zbiórki moczu 2 l, do stosowania co najmniej przez 5 dni, ze szczelnym zaworem spustowyn i zastawka antyrefluksyjną, z bezigłowym portem do pobierania próbek, z uchwytem do mocowania. | 21000 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Worki do zbiórki moczu 2 l, ze szczelnym poprzecznym zaworem spustowym, sterylne | 172000 | sztuk |  |  |  | 0
6. | Uchwyty (wieszaki) do mocowania worków kompatybilne z workami z poz. 4 i 5 | 19000 | sztuk |  |  |  | 0
7. | Sterylna zatyczka do cewników, schodkowa, pakowana pojedynczo, data ważności i numer serii na każdym opakowaniu | 105000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (21)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 21 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Ostrza wymienne do skalpeli wykonane ze stali węglowej - nazwa firmy i numer wygrawerowany na ostrzu, sterylne, rozmiary 10-24 | 3300 | opak. a 100szt. |  |  |  | 0
2. | Ostrze chirurgiczne z trzonkiem jednorazowego użytku. Rączka wykonana z polistyrenu, natomiast ostrze ze stali nierdzewnej. Każdy skalpel hermetycznie zapakowany w indywidualne, sterylne opakowanie, rozmiary 10-24 | 5200 | sztuk |  |  |  | 0

## część (22)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 22 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Zaciskacze do pępowiny | 16000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (23)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 23 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Opaski identyfikacyjne - wykonane z tworzywa nie powodującego odczynów alergicznych i innych podrażnień skóry, dające się łatwo założyć natomiast ich usunięcie możliwe tylko przy użyciu nożyczek.Wymaga się, aby opaski były w kolorze umożliwiającym odczytanie danych zawartch w kartoniku. W rozmiarach dla dorosłych. Do zakładania na rękę. Kartonik z danymi do uzupełnienia powinien posiadać następującą treść: pesel .............. oraz puste miejsce do wpisanie danych specyficznych dla danego oddziału lub może być kartonik bez treści "pesel" ale z miejsem na dane typu pesel i danych specyficznych dla danego oddziału. | 410000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (24)
| DFZP-LS-271-226/2017 |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 24 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Elektroda do ekg klamrowa (kończynowa), w 4 kolorach czarny, czerwony, żółty, zielony, kompatybilne z większością aparatów EKG, komplet = 4 sztuki | 80 | kompletów |  |  |  | 0
2. | Elektroda przedsercowa blaszkowa, dla dorosłych, w komplecie 6 sztuk | 240 | kompletów |  |  |  | 0

## część (25)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 25 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Torba izolacyjna, sterylna zakończona tasiemką umożliwiajacą zamknięcie 49x49cm lub 50x50cm. | 520 | sztuk |  |  |  | 0

## część (26)
| DFZP-LS-271-226/2017 |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 26 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Żel do USG; opakowanie 0,5 litra lub 1 litr | 5500 | litrów |  |  |  | 0
2. | Żel do ekg; opakowanie 250ml - 260ml | 950 | opak. |  |  |  | 0
3. | Żel do USG zgodny z częstotliwością drgań występujących w różnych aparatach USG, całkowicie wodny roztwór, nie pozostawiający zabrudzeń na ubraniach i nie uszkadzający głowic i przetworników, hypoalergiczny, bakteriostatyczny, niewywołujący podrażnień, niezawierający aldehydu mrówkowego, pojemnik zaopatrzony w dozownik, w zestawie z 2 butelkami o pojemności od 250ml do 260ml do uzupełnień; opakowanie 5 litrów lub w zestawie z 1 butelką o pojemności od 250-260ml. | 180 | zestawów |  |  |  | 0
4. | Żel do usg sterylny, pakowany w podwójnych saszetkach, zgodny z częstotliwością drgań wystepujących w różnych aparatach USG, hydrologiczny, bakteriostatyczny, niewywołujący podrażnień, całkowicie wodny roztwór nie pozostawiający zabrudzeń na ubraniach i nie uszkadzający głowic i przetworników; opakowanie 20g | 3900 | opak. |  |  |  | 0

## część (27)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [6 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 27 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Okres gwarancji (>/=24 mies.) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Przenośny, bezdotykowy termomometr na podczerwień, mierzący temperaturę w odległosci ok. 0,5-3 cm od powierzchni ciała w sposób precyzyjny z dokładnością +/-0,2 st. C, wyświetlacz LCD, odczyt temperatury od 1 do 2 sekund zakończony sygnałem dźwiękowym, zakres pomiaru temperatury 34,0-43,0 st. C. Termometr na baterie AAA-, wystarczające na ok. 15 000 pomiarów, o wadze ok. 150 g; okres gwarancji co najmniej 24 miesiące. | 100 | sztuk |  |  | ………. miesiące |  | 0
Dodatkowe wymagania:
Zamawiający wymaga udostępnienia na czas obowiązywania umowy jednego urządzenia do kalibracji termometrów oraz przeszkolenia trzech pracowników Zamawiającego z jego obsługi. Ewentualny koszt udostępnienia urządzenia do kalibracji termometrów oraz przeszkolenia trzech pracowników Zamawiającego z jego obsługi, musi być ujęty w cenie oferowanych wyrobów (nie może stanowić dodatkowej pozycji cenowej w Formularzu oferty, ani w Arkuszu cenowym).

## część (28)
| DFZP-LS-271-226/2017 |  |  |  |  | załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 28 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Przewód do cystoskopu lub resektoskopu pojedynczy, sterylny, wyposażony w jednokanałową igłę biorczą z osłonką, komorę do wytwarzania ciśnienia, precyzyjny rolkowy regulator przepływu, łącznik stożkowy oraz mięką końcówkę wykonaną z PCV | 3000 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Przewód do cystoskopu lub resektoskopu podwójny, sterylny, wyposażony w dwie jednokanałowe igły biorcze z osłonkami, komorę do wytwarzania ciśnienia, precyzyjny rolkowy regulator przepływu, łącznik stożkowy oraz mięką końcówkę wykonaną z PCV | 1200 | sztuk |  |  |  | 0

## część (29)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 29 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Wanienka do dezynfekcji sprzętu medycznego, wykonana z tworzywa sztucznego, łatwego do czyszczenia, z pokrywką oraz sitem o pojemności 10L | 10 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Wanienka do dezynfekcji sprzętu medycznego, wykonana z tworzywa sztucznego, łatwego do czyszczenia, z przeżroczystą pokrywką lub białą pokrywą oraz sitem o pojemności 2L | 40 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Wanienka do dezynfekcji sprzętu medycznego, wykonana z tworzywa sztucznego, łatwego do czyszczenia, z przeżroczystą lub białą pokrywką oraz sitem o pojemności 3L. | 10 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Wanienka do dezynfekcji sprzetu medycznego, wykonana z tworzywa sztucznego, łatwego do czyszczenia, z pzreźroczystą lub białą pokrywą oraz sitem o pojemności 5L | 10 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Wanienka do dezynfekcji sprzetu medycznego, wykonana z tworzywa sztucznego, łatwego do czyszczenia, z pzreźroczystą lub białą pokrywą oraz sitem o pojemności 8L | 10 | sztuk |  |  |  | 0
6. | Wanienka do dezynfekcji sprzetu medycznego, wykonana z tworzywa sztucznego, łatwego do czyszczenia, z pzreźroczystą lub białą pokrywą oraz sitem o pojemności 30L | 20 | sztuk |  |  |  | 0

## część (30)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 30 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Igła z miedzianym uchwytem, do akupunktury. Igła wykonana jest ze stali chirugicznej najwyższej jakości, uchwyt z oplotem miedzianym. Technologia zapewniająca długotrwałe zachowanie właściwości sterylnych, ostra, sztywność wystarczająca do manipulacji i zarazem elastyczna. Pakowane sterylnie, każda w osobnym opakowaniu. Rozmiary 0,15 x 20mm, 0,20 x 25mm, 0,25 x 40mm, 0,30 x 30mm; opakowanie = 100 szt. | 420000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (31)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 31 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Maski typu FFP2 z zaworem, ochrona: pyły i mgły. Mają chronic układ oddechowy przed substancjami niebezpiecznymi, zapewnić szczelne dopasowanie do twarzy oraz łatwość oddychania biorąc pod uwagę konieczność pracy przez kilka godzin dziennie. Jednocześnie maski nie mogą uciskać szyi, nadmiernie wrzynać się w skórę. Zgodne z normą EN 149. Maski pakowane pojedynczo z datą ważności. | 500 | sztuk |  |  |  | 0

## część (32)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 32 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego, wykonany z plastiku lub białego PP, odpornego na formalinę, wraz ze szczelną pokrywką, uniemożliwiającą powtórne otwiercie i zamknięcie 150-200ml. Pojemnik może posiadać etykietę z miejscem do opisu oraz z odpowiednim oznakowaniem. | 3600 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego, wykonany z plastiku lub białego PP, odpornego na formalinę, wraz ze szczelną pokrywką, uniemożliwiającą powtórne otwiercie i zamknięcie 330-400ml. Pojemnik może posiadać etykietę z miejscem do opisu oraz z odpowiednim oznakowaniem. | 3600 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego, wykonany z plastiku lub białego PP, odpornego na formalinę, wraz ze szczelną pokrywką, uniemożliwiającą powtórne otwiercie i zamknięcie 500-600 ml. Pojemnik może posiadać etykietę z miejscem do opisu oraz z odpowiednim oznakowaniem. | 1700 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego, wykonany z plastiku lub białego PP, odpornego na formalinę, wraz ze szczelną pokrywką, uniemożliwiającą powtórne otwiercie i zamknięcie 800-1000 ml. Pojemnik może posiadać etykietę z miejscem do opisu oraz z odpowiednim oznakowaniem. | 3000 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego, wykonany z plastiku lub białego PP, odpornego na formalinę, wraz ze szczelną pokrywką, uniemożliwiającą powtórne otwiercie i zamknięcie 1500-2500 ml. Pojemnik może posiadać etykietę z miejscem do opisu oraz z odpowiednim oznakowaniem. | 2800 | sztuk |  |  |  | 0
6. | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego, wykonany z plastiku lub białego PP, odpornego na formalinę, wraz ze szczelną pokrywką, uniemożliwiającą powtórne otwiercie i zamknięcie 3000-4000 ml. Pojemnik może posiadać etykietę z miejscem do opisu oraz z odpowiednim oznakowaniem. | 2500 | sztuk |  |  |  | 0
7. | Pojemnik do transportu materiału chirurgicznego, wykonany z plastiku lub białego PP, odpornego na formalinę, wraz ze szczelną pokrywką, uniemożliwiającą powtórne otwiercie i zamknięcie 5000-6000 ml. Pojemnik może posiadać etykietę z miejscem do opisu oraz z odpowiednim oznakowaniem. | 1200 | sztuk |  |  |  | 0

## część (33)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 33 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Kompres żelowy, wiekokrotnego użycia, do stosowania na ciepło (do max. 60 stopni) i zimno (do max. -20 stopni), temperatura wskazana utrzymuje sie przez co najmniej 30 min. Przy zmianie temperatury nadal pozostajacy miękki. Możliwe zginanie pod różnym kątem. Wykonany z nietoksycznych materiałów.orazopakowany w nietoksyczną folię. Możliwość dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami do dezynfekcji, rozmiar od 15 x 26cm | 100 | sztuk |  |  |  | 0

## część (34)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 34 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Taśma do kinesiotapingu - wykonana z tkaniny bawełniano-akrylowej (bawełna z warstwą 100% akrylu), materiał posiadajacy pory umożliwiające przepuszczalność wody i powietrza, bez lateksu i substancji leczniczych, wytrzmałość kleju do 8 dni, wodoodporne. Rozciągliwość taśmy - w jednym kierunku - 130-140 % różne kolory, rozmiar 5cm x 17m lub 5cm x 32m. | 3520 | metrów bieżących |  |  |  | 0

## część (35)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 35 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Kołnierz ortopedyczny z regulacją długości (łatwe dopasowanie do rozmiaru szyji) - wykończony miękką pianką łatwą do dezynfekcji - dla standardowych produktów dezynfekcyjnych. Materiał z którego wykonany jest kołnierz musi być przezierny dla promieni X, posiadajacy otwory gwarantujace łatwy dostęp do tchawicy i umożliwający pomiar tętna na tętnicach szyjnych, zapinany na wytrzymałe rzepy. | 60 | sztuk |  |  |  | 0

## część (36)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 36 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Osłony do badań ultrasonograficznych śródoperacyjnych. Sterylna polietylenowa teleskopowo składana osłona na sondę ultrasonograficzną do aparatu usg Logiq P5 o wym. 15,2x244 cm (+/- 10 %), z dopasowaną końcówką na sondę śródoperacyjnej, z gumkami zabezpieczającymi w czasie badania przed zsuwaniem się osłonki. | 450 | sztuk |  |  |  | 0

## część (37)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 37 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Elastyczna siatka opatrunkowa (w stanie nierozciągnietym). Rozmiar: długość 1000 cm, szerokość od 4 cm do 5 cm | 1900 | sztuk |  |  |  | 0

## część (38)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 38 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Sterylna jednorazowa osłona nakładana podczas zabiegu przezskórnej ablacji na kamizelkę urządzenia systemu Zero-Gravity | 2880 | sztuk |  |  |  | 0

## część (39)
| DFZP-LS-271-226/2017 | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 39 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Strzykawka 3ml z bardzo szczelnym gumowym tłokiem, umożliwiająca bardzo dokładne dawkowanie, z centralnie położoną końcówką luer-lock, do pomp infuzyjnych dla pracowni cytostatyków, z rozszerzoną skalą, z podziałką co 0,1 ml, kompatybilna z pompą infuzyjną Braun, sterylna, wykonana z polipropylenu | 38000 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Strzykawka 5ml z bardzo szczelnym gumowym tłokiem, z centralnie położoną końcówką luer-lock, umożliwiająca bardzo dokładne dawkowanie, do pomp infuzyjnych dla pracowni cytostatyków, z rozszerzoną skalą, z podziałką co 0,2 ml, kompatybilna z pompą infuzyjną Braun, sterylna, wykonana z polipropylenu; opakowanie = 100 szt. | 45000 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Strzykawka 10ml z bardzo szczelnym gumowym tłokiem, umożliwiająca bardzo dokładne dawkowanie, z centralnie położoną końcówką luer-lock, do pomp infuzyjnych dla pracowni cytostatyków, z rozszerzoną skalą, z podziałką co 0,5 ml, kompatybilna z pompą infuzyjną Braun, sterylna, wykonana z polipropylenu; opakowanie = 100 szt. | 44000 | sztuk |  |  |  | 0
4. | Strzykawka 20ml z bardzo szczelnym gumowym tłokiem, umożliwiająca bardzo dokładne dawkowanie, z centralnie położoną końcówką luer-lock, do pomp infuzyjnych dla pracowni cytostatyków, z rozszerzoną skalą, z podziałką co 1 ml, sterylna, wykonana z polipropylenu; opakowanie = 100 szt. | 57000 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Strzykawka 30ml z bardzo szczelnym gumowym tłokiem, umożliwiająca bardzo dokładne dawkowanie, z centarlnie położoną końcówką luer-lock, do pomp infuzyjnych dla pracowni cytostatyków, z rozszerzoną skalą, z podziałką co 1 ml, kompatybilna z pompą infuzyjną Braun, sterylna, wykonana z polipropylenu; opakowanie = 100 szt. | 19000 | sztuk |  |  |  | 0
6. | Strzykawka 50ml z bardzo szczelnym gumowym tłokiem, z centarlnie położoną końcówką luer-lock, umożliwiająca bardzo dokładne dawkowanie, do pomp infuzyjnych dla pracowni cytostatyków, z rozszerzoną skalą z podziałką co 1 ml, kompatybilna z pompą infuzyjną Braun, sterylna, wykonana z polipropylenu | 115000 | sztuk |  |  |  | 0
7. | Zatyczka luer-lock do strzykawek z poz. 1-6, bardzo dokładnie zatykająca końcówkę strzykawki, dla pracowni cytostatyków, ze schowanym trzpieniem za boczne krawędzie korka, sterylna, pakowane pojedynczo | 63000 | sztuk |  |  |  | 0
8. | Łącznik między strzykawkowy, umożliwiający podaż płynów miedzy strzykawkami z dodatkowym uchwytem chroniącym przed dotknięciem miejsca połaczenia strzykawek, pakowane pojedynczo | 5900 | sztuk |  |  |  | 0
Dodatkowe wymagania:
Dla wyrobów z poz. 1-6 wymagany jest jeden producent.