## Informacje ogólne
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.24.2018.AJ
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów laboratoryjnych dla Zakładu Patomorfologii
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
1. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
2. | Oświadczamy, że wybór naszej oferty BĘDZIE / NIE BĘDZIE (niepotrzebne skreślić) prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Wraz ze złożonym oświadczeniem, podajemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania tj. ………………………... .…………….………...………, oraz w pkt. 1 wskazujemy jego wartość bez kwoty podatku VAT. (UWAGA! - brak skreśleń i oświadczenia w tym zakresie ze strony Wykonawcy oznacza, że oferta Wykonawcy składającego ofertę nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.)
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania ilości asortymentu określonego w załączniku nr 1a do specyfikacji, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. | Dotyczy części 1 (poz.1-3, 5-10), 2 (poz. 1, 3- 5) , 3, 4 (poz.2), 5, 6 : Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
.5. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
6. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
8. | Oświadczamy, że jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)
9. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ * Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
10. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.24.2018.AJ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr ……. do umowy nr ….
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Kasetki histopatologiczne standardowe z plastikową przykrywka bez zawiasów ze sprężystym zamknieciem, przełamywane, po 62 prostokatne otwory o wym.1x5mmm w obu częściach kasetki, skośna powierzchnia przednie części kasetki posiada fakturę pozwalajacą na nasienie kolejnego numeru badania dowolną techniką, kasetki dostępne w różnych kolorach(1-7 kolorów) Zamawiający dopuszcza kasetki histopatologiczne z 62 prostokątnymi otworami o wym. 1x5mm w części przykrywającej i 56 prostokatnych otworków o wym. 1x5mm w części podstawowej | 9000 | sztuk |  |  |  | 0
2. | Jednprazowe bibułki filtracyjne do kominków wielokrotnego uzycia kompatybilne z posiadaną wirówką cytologiczna THERMO CYTOSPIN. Bibułka z dwoma oczkami. | 10000 | sztuk |  |  |  | 0
3. | Koszyki do posiadanego procesora tkankowego EXCELSIOR, zestaw skadający się z 3 sztuk | 5 | zestawów |  |  |  | 0
4. | Taśma termotransferowa do nadruku na kasetkach histopatologicznych.Nadruk odporny na odczynniki stosowane w histopatologii. Szerokość taśmy 28mm, długość 122m.Taśma kompatybilna z posiadana drukarkąA Shandon Casmark II | 18 | sztuk |  |  |  | 0
5. | Płyn do utrwalania i przechowywania niewybarwionych szkiełek do przechowywania materiału cytologicznego przed wykonaniem rozmazów przy uzyciu cytowirówki. O składzie : woda 52-54%, alkohol etylowy 40-41%, alkoholizopropylowy 2-2,5%, glikol polietylenowy 2-2,5%, alkohol metylowy 1,5-2,5%, błękit metylenowy<0,001%. Opakowanie jednostkowe zawiera 4 lity. | 10 | szt.a'4 l |  |  |  | 0
6. | Płyn utrwalający na bazie alkoholu, stabiliujący białka i lizujący RBCs, zalecany do IHC. Środek utrwalający do materiałów krwistych. Oczyszcza obraz mikroskopowy poprzez rozpuszczenie erytrocytów. Idealny do krótkiego przechowywania próbek. Płyn zawierający : alkohol izopropylowy 20-23%, alkohol metylowy <3%, glokol etylenowy 6-10%, foraldehyd 1-3%, wodorotlenek sodu <1%, fosforan monosodowy <1%, chlorek sodu <1%, octan sodu <1%, woda 65-70%. Opakowanie jednostkowe zawiera 4 litry | 3 | szt.a'4 l |  |  |  | 0
7. | Zestaw do wykonywania "cell-bloków" składający się z 2 odczynników (utrwalającego i żelującego) po 11ml . Skład chemiczny zestawu : odczynniki #1: chlorek wapnia <1%, woda >99%; odczynnik #2: woda 95-99%, formaldehyd <0,1%, sól disodowa <1%, kwas alginowy <1%. Opakowanie zawiera 50 testów. | 40 | op. |  |  |  | 0
8. | Marker hydrofobowy do technik immunoenzymatycznych. Grubość kreski 1mm ± 1mm. Skład chemiczny odczynnika hydrofobowego: 1,3-butadien 30%, benzyna ekstrakcyjna 9,5%, 1-bromopropan 60,5%. | 25 | sztuk |  |  |  | 0
9. | Żel do przymrażania materiału tkankowego w kriostacie. Opakowanie 120 ml. | 15 | szt.a'120ml |  |  |  | 0
10. | Zgłębnik stomatologiczny | 30 | sztuk |  |  |  | 0
11. | Koszyczek na 24 szkiełka mikroskopowe do barwiacza o pojemności około 250ml Wymiary koszyczka na szkiełka: wysokość - 50mm; wysokość z uchwytem - 95mm; szerokość - 30mm; długość - 90mm | 5 | sztuk |  |  |  | 0
12. | Pudełka kartonowe lub tekturowe o minimalnej grubości 1mm i o wymiarach 25 x 9,5 x 3cm, które charakteryzują się sztywnością oraz gładkością. Pudełka sklejane lub szyte tak aby boki były usztywnione i nie narażone na rozerwanie. Na pudełkach można pisać ręcznie jak również naklejać etykiety. Zamawiający dopuszcza pudełka tekturowe do samodzielnego złożenia. | 1000 | sztuk |  |  |  | 0
13. | Pudełka kartonowe lub tekturowe o minimalnej grubości 1mm i o wymiarach 26 x 11 x 6cm, które charakteryzują się sztywnością oraz gładkością. Pudełka sklejane lub szyte tak, aby boki były usztywnione i nie narażone na rozerwanie. Na pudełkach można pisać ręcznie jak również naklejać etykiety. Zamawiający dopuszcza pudełka tekturowe do samodzielnego złożenia. | 1000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (2)
| DFP.271.24.2018.AJ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr ……. do umowy nr ….
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Środek do usuwania parafiny z urzadzeń, zawierający substancję antystatyczną w celu nie przywierania parafiny. Opakowanie 100 - 250 ml | 60 | op.a '100ml |  |  |  | 0
2. | Końcówki polipropylenowe o poj. do 200 ul do automatycznych pipet laboratoryjnych, bezbarwne | 3000 | szt. |  |  |  | 0
3. | Mikroprobówki polipropylenowe typu eppendorf 1,5ml autoklawowalne, bezbarwne z zamknięciem, stożkowodenne | 10000 | szt. |  |  |  | 0
4. | Probówki polipropylenowe 50ml (28 x 114mm) stożkowodenne, skalowane, z nakrętką, z polem do opisu, jałowe opakowanie Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek bez pola do opisu. | 500 | szt. |  |  |  | 0
5. | Probówki polpropylenowe 15ml (17 x 120mm) stożkowodenne, skalowane, z nakrętką, jałowe opakowanie Zamawiający dopuszcza zaoferowanie probówek bez pola do opisu. | 500 | szt. |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.24.2018.AJ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr ……. do umowy nr ….
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Kasetki histopoatologiczne standardowe z plastikową przykrywką, bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem , przełamywane, po 62 prostokątne otwory o wym.1x5mm w obu częściach kasetki, skośna powierzchnia przednie części kasetki posiada fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania dowolną techniką, kasetki dostępne w różnych kolorach ( 2 - 7 kolorów ) | 100000 | szt. |  |  |  | 0
2. | Metalowe przykrywki do kasetek histopatologicznych wykonane ze stali odpornej na działanie odczynników ( alkohol , ksylen, formalinę , temp. do 60 stopni), 62 okrągłe otwory o średnicy 2 mm, zaczep mocujący kasetkę o wym. 12,5mm | 800 | szt. |  |  |  | 0
3. | Kasetki histopoatologiczne standardowe z plastikową przykrywką, bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem, po 62 kwadratowe otwory o wym.2x2mm w obu częściach kasetki, skośna powierzchnia przedniej części kasetki posiada fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania dowolną techniką, kasetki dostępne w różnych kolorach ( 2 - 7 kolorach ) | 20000 | szt. |  |  |  | 0
4. | Kasetki histopatologiczne do bardzo drobnych wycinków,bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem, otwory o wym. 0,35mm,jedna wewnętrzna komora oddzielona od pozostałej części kasetki,dodatkowe otwory zapewniające swobodny przepływ odczynników, kasetki dostępne w różnych kolorach . ( 2 - 7 kolorów ) | 20000 | szt. |  |  |  | 0
5. | Kasetki histopatologiczne biopsyjne, bez zawiasów ze sprężystym zamknięciem, 164 kwadratowe otwory o wym.1x1mm w podstawie kasetki, 140 kwadratowych otworó o wym. 1x1mm w przykrywce kasetki,skośna powierzchnia przedniej części kasetki musi posiadać fakturę pozwalającą na naniesienie kolejnego numeru badania każdą techniką, dostępność kasetek w wielu kolorach. ( 2 - 7 kolorów ) | 20000 | szt. |  |  |  | 0
6. | Torebki do przeprowadzania wyjątkowo drobnych materiałów, wykonane ze specjalnej dzianiny odpornej na działanie używanych odczynników (produkt wykonany z materiału odpornego na działanie ksylenu , alkoholu i temperatury do 60 stopni ) roz. 30x40mm, 30x50mm, 37x55mm, 45x75mm i inne na życzenie . | 200 | szt. |  |  |  | 0
7. | Gąbki do kasetek histopatologicznych . Produkt wykonany z materiału odpornego na działanie ksylenu, alkoholu i temperatury do 60 stopni | 25000 | szt. |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.24.2018.AJ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr ……. do umowy nr ….
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Żyletki zwykłe wkłady: opakowanie 5 szt | 500 | szt. |  |  |  | 0
2. | Patyczki higieniczne z bawełnianą główką / a 100 szt | 90000 | szt. a 100 |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.24.2018.AJ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr ……. do umowy nr ….
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Fartuch zabiegowy. Wymagane właściwości: • zabezpieczony foliowy przód oraz ¾ rękawów • zapinany na „rzep” na szyi i wiązany na placach (na wysokości pasa) na troki • fartuch składany „w książkę”, a troki łączone kartonikiem • rękaw z flizeliny typ raglan, rękaw zakończony - ściągany dzianym poliestrowym mankietem • dostępne rozmiary: M, L, XL, XXL Zamawiający dopuszcza zaoferowanie fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej typu SMS z nieprzemakalnymi zewnętrznymi wzmocnieniami z dwuwarstwowego laminatu w strefie krytycznej tj. w części przedniej i 3/4 rękawów, z systemem troków umożliwiających aseptyczną aplikację fartucha, z prostym rękawem zakończonym elastycznym, poliestrowym mankietem z dzianiny, pozostałe parametry zgodne ze Specyfikacją. | 1500 | sztuk |  |  |  | 0

## część (6)
| DFP.271.24.2018.AJ | [5 empty] | załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr ……. do umowy nr ….
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość |  | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1. | Taśma nakrywkowa o wymiarach 70m x 5cm, grubość nie przekraczająca 0,8mm. Przejrzystość porównywalna z przejrzystością szkła 1 klasy hydrolitycznej. Taśma umożliwia kompatybilny odczyt i weryfikację systemu kodowania i identyfikacji preparatów, będącego integralną częścią posiadanego zestawu PRISMA&FILM | 300 | szt. |  |  |  | 0
2. | Koszyki na szkiełka podstawowe z tworzywa odpornego na działanie 10% - 20% formaliny, VIP™ Fixative, do 20% NBF, roztworu alkoholowego formaliny, S.T.F., Tissue-Fix™, Omni-Fix®, Formol-Free™, Pen-Fix™, roztworu cynkowego formaliny, Millionigs BF, Ethyl Alcohol, izopropanolu, metanolu, ksylenu, ProPar™, toluenu, benzenu, Ameri-Clear, Histo-Clear, Tissue-Clear chloroformu, Histo-Sol™, Clearite™, Hemo-D™, parafiny, Para-Plast™, Tissue-Prep™, Ameriffin™. Skład tworzywa gwarantujący optymalne oczyszczenie z resztek roztworu impregnującego. Przeznaczone do transportu 20 szkiełek podstawowych o grubości do 1mm. Zapewniające optymalny przepływ roztworów z szeregu barwiącego. Ze znacznikiem prawidłowego zorientowania preparatów, w celu zaklejenia w posiadanym urządzeniu zamykającym FILM Coverslipper/Glas g2 Coverslipper. Kształt umożliwiający optymalne osączanie z nadmiaru roztworu barwiącego. | 50 | szt. |  |  |  | 0
3. | Filtr do posiadanej barwiarki PRISMA firmy Sakura. Filtr zawierający węgiel aktywny, posiadający silne właściwości higroskopijne, zapewniające optymalne wchłanianie oparów, generowanych przez wszystkie roztwory umieszczone na pokładzie posiadanej barwiarki PRISMA. | 5 | szt. |  |  |  | 0
4. | Nożyk do odcinania taśmy, pakowany po 5 sztuk | 50 | szt. |  |  |  | 0