## Informacje ogólne
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.232.2018.KK
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów anestezjologicznych oraz dostawa, instalacja i uruchomienie urządzeń do wspomagania oddychania u pacjentów dorosłych z wykorzystaniem wysokich przepływów
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części: | Cena brutto:
Część 1
Część 2
Część 3
Część 4
Część 5
Część 6
Część 7
Część 8
Część 9
Część 10
Część 11
Część 12
Część 13
Część 14
Część 15
Część 16
Część 17
Część 18
Część 19
Część 20
Część 21
Część 22
Część 23
Część 24
Część 25
Część 26
Część 27
Część 28
Część 29
Część 30
Część 31
Część 32
Część 33
Część 34
Część 35
Część 36
Część 37
Część 38
Część 39
Część 40
Część 41
Część 42
Część 43
1. | Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ………………….........................................................................................…. ……………………………………………………………………………………..............................................………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
2. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
3. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
4. | Oświadczamy, że oferowane przez nas materiały są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie i na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
5. | Dot. części 15: Okres gwarancji został podany w wypełnionym załączniku nr 1a do specyfikacji.
6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
9. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: .......................................................................................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ............................................................................................................................................................................... * Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
10. | Oświadczamy, że jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorstwem: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)
11. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Wkłady workowe jednorazowego użytku do posiadanego systemu Serres,poj.1000ml, /spłaszczony kształt/, 2000 ml, 3000ml, posiadające filtr antybakteryjny, zastawkę odcinającą w przypadku przepełnienia, szeroki otwór do wsypywania proszku żelującego, w pokrywie wkładu tylko jeden króciec przyłączeniowy 7,2 mm /obrotowy,schodkowany/,wkłady kompatybilne z posiadanym systemem Serres | szt. | 70000 |  |  |  | 0
2 | Pojemniki wielokrotnego użytku do posiadanego systemu Serres, przeźroczyste, ze skalą pomiarową, z zaczepem do uchwytów, z przyłączem do próżni- króciec obrotowy, schodkowy | szt. | 300 |  |  |  | 0
3 | Wózki do w/w systemu | szt. | 10 |  |  |  | 0
4 | Mocowania - wieszaki, uchwyty do szyn | szt. | 100 |  |  |  | 0
5 | Proszek przeciwpieniący 0,5g saszetka , proszek żelująco-przeciwpieniący saszetka 25g/0,5 g | szt. | 3000 |  |  |  | 0
6 | Wkłady workowe jednorazowego użytku do posiadanego systemu Serres w zestawie z drenem łączącym do cewników, zestaw pakowany w jednym opakowaniu folia-papier, wkład 1000 lub 2000 ml; dren łączący średnica wew. 5,8 mm zew. 8,3 mm z łącznikami żeńskimi śred. 11 mm oraz łącznik schodkowany o różnych średnicach z przesuwnym regulatorem siły ssania | szt. | 2500 |  |  |  | 0
7 | Dren łączący do posiadanego systemu Serres | szt. | 1300 |  |  |  | 0

## część (2)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Końcówka do odsysania pola operacyjnego miniaturowa, zagięta, krótka o średnicy 16CH (śr. zewnętrzna 5,3mm; śr. wewnetrzna 3,5mm) z kontrolą siły ssania kontroli siły ssania - wykonana z twardego przejrzystego tworzywa - dł. końcówki 15cm - zagięta - bez bocznych otworów, w celu zapewnienia wiekszej siły ssania - kompatybilna z drenem o średnicy 20 CH, zaopatrzonym w nasadki - jałowa, opakowanie podwójne: wewnętrzne opakowanie : perforowana folia i zewnętrzne opakowanie: papier – folia | szt. | 3000 |  |  |  | 0
2 | Łącznik drenów o zakończeniach o konstrukcji schodkowej sterylny, kształty litery "T","Y", prosty, prosty redukcyjny, pełna rozmiarówka | szt. | 2000 |  |  |  | 0
3 | Końcówka Pool'a dł 27-29cm, zagieta z kontrolą lub bez kontroli ssania, z ergonomiczną przezroczystą rączką,zbudowana ze standardowej końcówki Yankauer i perforowanej, miękkiej koszulki z możliwością zakładania i zdejmowania podczas zabiegu, uniwersalne,stożkowe zakończenie pasujące do drenów do odsysania - jałowa. | szt. | 3000 |  |  |  | 0
4 | Przedłużacz - dren do odsysania 25 ch/210 cm, łącznik z kontrolą siły ssania-granatowa żeńska końcówka,wzmocniony podłużnie, jałowy, podwójne opakowanie dla zachowania aseptyki przy otwieraniu | szt. | 1000 |  |  |  | 0
5 | Przedłużacz - dren do odsysania 18 ch / 150 cm, nasadka-łącznik, niezałamujący się, gładki w środku i na zewnątrz | szt. | 8000 |  |  |  | 0
6 | Sterylny dren do ssaka umożliwiający dowolną konfigurację zestawu do odsysania, zakończony uniwerslanym łącznikiem, jałowy, opakowanie podwójne: wewnętrzne opakowanie folia i zewnętrzne opakowanie: folia - papier. CH 24-30 dł.min.300 cm | szt. | 3000 |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Worki stomijne przeżroczyste, odpuszczane do przycinania, śred. 10 - 76 mm Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania worka stomijnego, przezroczystego, odpuszczalnego do przycięcia w zakresie 10- 70/90 mm ( wys/ szer) lub 15-60 mm | szt. | 14000 |  |  |  | 0
2 | Worki stomijne przeżroczyste, odpuszczane do przycinania śred. 90 mm | szt. | 7000 |  |  |  | 0
3 | Worki stomijne kolorowe, odpuszczane do przycinania, z filtrem do odprowadzania gazów śred. 90 mm | szt. | 200 |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestawy do drenażu przezskórnego jednostopniowy Zestaw przezskórny metodą jednostopniową składający się z kateteru typu "PIGTAIL" widocznego w RTG, igły dwuczęściowej, opaski zaciskowej, kołnierza, automatycznego drenu umożliwiającego perforację drenażową rany, służącego do odprowadzania płynu z opłucnej, otrzewnowej i torbieli.6F i 9F dł 26 cm | szt. | 2200 |  |  |  | 0
2 | Zestaw do drenażu worka osierdziowego. Skład zestawu: prosta igła, prowadnik, kateter i strzykawka, kateter 7F-10F dł.70cm | szt. | 600 |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Filtr bakteryjny do żywienia pozajelitowego dla dorosłych sterylny, z membraną 1,2 µm, zatrzymujący cząstki, pęcherzyki powietrza, grzyby i drożdże, przepuszczający lipidy, z samoodpowietrzaczem, o małej objętości wypełnienia do 2,4ml, o przepływie min. 100ml/min, z liniami zakończonymi łącznikami Luer-Lock o dł. 6-7cm lub 4-5 cm pozwalającymi na wpięcie w tor infuzyjny | szt. | 300 |  |  |  | 0

## część (6)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowe przetworniki do pomiaru ciśnienia metodą krwawą, sterylne, z tworzywa nietoksycznego, pakowane pojedynczo. - Konfiguracja zestawu: 1x przetwornik ciśnienia, 2x kranik trójdrożny, 1x drenik ciśnieniowy 30 cm, 1x linia płucząca - Częstotliwość własna przetwornika >=200Hz - Wodoszczelne i bezpinowe połączenie kabla sygnałowego przewodu elektrycznego przetwornika - Prostoliniowy przepływ płynu płuczącego przez przetwornik zapobiegający powstawaniu zakłóceń pomiarowych - Wygodny i bezpieczny sposób wypełniania i płukania linii przez lekkie pociągnięcie wypustki w dowolnym kierunku - Konstrukcja przetwornika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem / kabel sygnałowy / monitor - Linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z min. trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem. Komplet mocowania przetwornika do szyny lub statywu. Dostawca przetworników zobowiązuje się do dostosowania kabli przyłączeniowych monitorów w poszczególnych jednostkach Zamawiającego do przetworników. | szt. | 4500 |  |  |  | 0
2 | Zestaw samouszczelniający łącznika T z nebulizatorem, umożliwiającym podłączenie lub odłączenie nebulizatora od respiratora bez wpływu na wentylację pacjenta 22M/22 F. Nebulizator skalowany co 2 ml, wyposażony w szybkozłączkę umożliwiającą podłączenie i odłączenie pojemnika przez obrócenie go o ćwierć obrotu. | szt. | 1000 |  |  |  | 0
3 | Układ oddechowy pacjenta do posiadanego respiratora Ivent 201. Typ Y, jednorazowy, średnica 22mm. W opakowaniu nie więcej niż 20 sztuk. | szt. | 200 |  |  |  | 0

## część (7)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw elektrod do posiadanego aparatu Niccomo, do badania rzutu serca ICG Ag/AgCl, w komplecie 4 szt, z czego każda para umieszczona na wspólnej piance, jednorazowego użycia. | kpl a 4 | 40 |  |  |  | 0
2 | Cewnik do wkłuć centralnych trójświatłowy (średnica wewnętrzna świateł 17G, 18G, 19G) o rozmiarze 9F i długości użytkowej 30 cm, pokryty substancją hydrofilną, zakończony zamontowanym na stałe koszykiem wykonanym z nitinolu służącym do zapobiegania zatorowości płucnej, dwa markery RTG. Na wyposażeniu zestaw wprowadzający. | szt. | 2 |  |  |  | 0

## część (8)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Uniwersalny zestaw do podaży leków i płynów pasujący do posiadanych pomp firmy Medima. Komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15µm, długość 270cm, dodatkowy zawór rolkowy, zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy, bezlateksowy, DEHP free, jednokrotnego użytku, sterylny. | zestawów | 2000 |  |  |  | 0

## część (9)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości co najmniej 160 cm, niskociśnieniowy balonik retencyjny z kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem optymalnego wypełnienie balonika, port do irygacji z możliwością podawania leków z klamrą zamykającą światło drenu przy podaniu leku, port do pobierania próbek stolca, mocowanie umożliwiające podwieszenia na ramie łóżka szpitalnego. Czas utrzymania systemu co najmniej cztery tygodnie, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca z filtrem węglowym, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, skalowane co 25 ml, w tym numerycznie co 100 ml. | szt. | 400 |  |  |  | 0
2 | Worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca pojemności 1000 ml, skalowane co 25 ml w tym numerycznie co 100 ml, nieprzezroczyste, z możliwością podglądu zawartości, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, z filtrem węglowym pochłaniającym nieprzyjemne zapachy, biologicznie czyste. | szt. | 1000 |  |  |  | 0

## część (10)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 10 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Tubusy rektoskopowe (sigmoidoskopowe) 1 x użytku kompatybilne z posiadanym aparatem BOB PRECOPTIC 25do30cm/20mm | szt. | 1700 |  |  |  | 0
2 | Tubusy anoskopowe 1 x użytku kompatybilne z posiadanym aparatem BOB PRECOPTIC 85mm/20mm | szt. | 500 |  |  |  | 0
3 | Anoskop proktologiczny operacyjny śr.23 mm. Anoskop ścięty skośnie o śr.23 mm i długości roboczej 88 mm z rekojweścią przystosowaną do włożenia oświetlacza ołówkowego lub końcówki zimnego światła ( światłowodu) . Wymiary anoskopu operacyjnego umożliwiają współpracę z posiadanymi ligatorami produkowanymi przez firmę Metrum CryoFlex | szt. | 900 |  |  |  | 0

## część (11)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 11 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Filtr wdechowy wielorazowy do posiadanego respiratora Bennett 840 | szt. | 40 |  |  |  | 0
2 | Filtr wydechowy do posiadanego respiratora Bennett 840 | szt. | 50 |  |  |  | 0
3 | Zbiornik na skropliny do filtra wydechowego do posiadanego respiratora Bennett 840 | szt. | 30 |  |  |  | 0

## część (12)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 12 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Dren typu Redon do drenażu ran pooperacyjnych CH 08 do 32 dł.min.700mm | szt. | 20000 |  |  |  | 0

## część (13)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 13 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Dren silikonowy śred.10/7mm Zamawiający dopuszcza zaoferowanie drenu silikonowego o średnicy 9,5/7mm występujący w zwoju a’30mb z przeliczeniem oraz wyceną za 2 zwoje zaokrąglając w górę. | mb | 30 |  |  |  | 0
2 | Cewniki do tlenoterapii biernej przez nos z drenem (wąsy) długość co najmniej 300cm | szt | 2500 |  |  |  | 0
3 | Cewniki do podawania tlenu 16/6 mb | szt | 1000 |  |  |  | 0

## część (14)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 14 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Elektrody 1 x użytku żelowane do EKG dla dorosłych, do krótkotrwałego monitorowania do 24 godzin, o średnicy 30-55 mm, sensor Ag/AgCl, łatwość mocowania przewodów, dobrze przylegające | szt. | 1000000 |  |  |  | 0
2 | Elektrody 1 x użytku żelowane do długotrwałego monitorowania (72 godziny próby wysiłkowe lub do Holtera) dla dorosłych, o średnicy 34-56 mm, sensor Ag/AgCl, dobrze przylegające, łatwość mocowania przewodów | szt. | 70000 |  |  |  | 0
3 | Elektrody 1 x użytku żelowane niewidoczne pod kontrolą rtg, długotrwałe powyżej 24 godzin, o średnicy 34-55 mm, sensor Ag/AgCl, dobrze przylegające, łatwość mocowania przewodów | szt. | 3000 |  |  |  | 0
4 | Elektroda 1 x użytku, pediatryczna, na bazie głąbki PE, sensor Ag/AgCl, o średnicy 30-32 mm | szt. | 200 |  |  |  | 0

## część (15)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 15 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Strzygarka chirurgiczna wraz z ładowarką z nieruchomą głowicą, bezprzewodowa, akumulatorowa, z zakładanymi ostrzami jednorazowego użytku ergonomiczna, lekka, poręczna, z wbudowanym wskaźnikiem naładowania baterii, czas pracy po maksymalnym naładowaniu min. 2 godziny. Możliwość dezynfekcji przez zanurzenie. Gwarancja minimum 24 miesiące. | szt. | 25 |  |  |  | 0
2 | Ostrza do strzygarki z poz. 1 uniwersalne, ostrza pakowane pojedynczo, czyste biologicznie, umożliwiajace usuwanie wszystkiego rodzaju owłosienia - sztywnego, mokrego, delikatnego z każdej okolicy ciała ( głowy, nóg, brzucha, okolic łonowych itp) nieuszkadzające skóry. | szt. | 35000 |  |  |  | 0
3 | Ostrza do strzygarki z poz. 1 jednorazowe, neurochirurgiczne, ostrza pakowane pojedynczo, czyste biologicznie, umożliwiajace usuwanie bardzo gęstego owłosienia, wysokość strzyżenia nie większa niż 0,5 mm, szerokość strzyżenia co najmniej 32 mm, nieuszkadzające skóry. | szt. | 100 |  |  |  | 0
| Parametr dodatkowo punktowany w kryterium: Gwarancja | Parametr wymagany* | Parametr oferowany (należy wpisać konkretną wartość liczbową) | Sposób oceny
| Okres gwarancji dla kazdego z urządzeń oferowanych w poz.1 cz. 15. | >= 24 |  | Maksymalną liczbę punktów otrzymają strzygarki, których okres gwarancji będzie najdłuższy w porównaniu z pozostałymi zaoferowanymi w postępowaniu. Pozostałe strzygarki otrzymają proporcjonalnie mniej punktów.
*Parametry o określonych warunkach liczbowych ( "(>=)” lub „(<=)” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

## część (16)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 16 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych metodą Seldingera dwuświatłowy z powłoką bakteriobójczą składającą się z chlorheksydyny i sulfadiazyny srebra lub z inną powłoką bakteriobójczą, zestaw zawiera strzykawkę i igłę wprowadzającą typu V lub strzykawkę z otworem w tłoku, umożliwiajace wprowadzenie prowadnicy bez rozłączania systemu, prowadnicę odporną na zaginania, introduktor, sprzydełka mocujące, 16Ga, 16Ga/ 7Fr/20 cm | szt. | 5 |  |  |  | 0
2 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuświatłowy, zestaw zawierający cewnik dł. 30cm, zmodyfikowaną igłę typu Seldingera ze zintegrowaną zastawką, odporną na zaginanie prowadnicą, średnica wewnętrzna świateł 14G, 18G. | szt. | 60 |  |  |  | 0

## część (17)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 17 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Żel (pasta) ze środkiem ściernym do przygotowania skóry do badań EEG, potencjałów wywołanych, EKG, 1 szt./114g | szt. | 150 |  |  |  | 0
2 | Pasta mocno przewodząca przeznaczona do stosowania do badań EEG, ENG, wywołanych potencjałów, brainmappingu i procedur MSLT, biała, nieprzezroczysta, rozpuszczalna w wodzie,nie wysycha, łatwo zmywalna, bez grudek, nie ma potrzeby powtórnego nakładania, 1 szt./228g | szt. | 50 |  |  |  | 0

## część (18)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 18 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zbiornik sterylny do posiadanego ssaka Thopaz 0,8 litra z filtrem antybakteryjnym i hydrofobowym (zapobiegającym zalaniu urządzenia, zamykającym się w kontakcie z wydzieliną); z podziałką; kompatybilny z urządzeniem Thopaz, pakowany po 6 szt. | szt. | 90 |  |  |  | 0
2 | Dren do posiadanego ssaka Thopaz z pojedynczą końcówką do pacjenta - Dwukanałowy (jeden kanał odprowadzający powietrze i wydzielinę, drugi kanał pomiarowy), sterylny, jednorazowy, o długości 150 cm, z klipsem zamykającym; do systemu Thopaz, pakowany po 10 szt. | szt. | 60 |  |  |  | 0
3 | Dren do posiadanego ssaka Thopaz z podwójną końcówką do pacjenta, dwukanałowy (jeden kanał odprowadzający powietrze i wydzielinę, drugi kanał pomiarowy), sterylny, jednorazowy, o długości 150 cm, z klipsem zamykającym; do systemu Thopaz, pakowany po 10 szt. | szt. | 50 |  |  |  | 0

## część (19)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 19 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Rurka intubacyjna do przedłużonej intubacji z mankietem poliuretanowym z możliwością odsysania znad mankietu, sterylna, rozmiary dla dorosłych, rozm. 6,0-9,0 | szt. | 100 |  |  |  | 0
2 | Rurka tracheostomijna do przedłużonej wentylacji z mankietem z poliuretanu oraz stałym szyldem z możliwością odsysania znad mankietu. Pakowana pojedynczo, sterylna, rozmiary dla dorosłych, rozm. 6,0-10,0 | szt. | 50 |  |  |  | 0

## część (20)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 20 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw elektrod do monitorowania indeksu bispektralnego do posiadanych monitorów Mindray. Opakowanie = 25 sztuk | op | 25 |  |  |  | 0
2 | Zestaw do drenażu klatki piersiowej z wymienną komorą (trójkomorowy). Zestaw zawiera: komorę o poj. 2,5l, automatyczną zastawkę nadciśnieniową, zastawkę antyrefluksową w komorze zastawki podwodnej, mechanizm antybulgocący zapewniający cichą pracę, wymienną komorę o poj. 2,5l wyposażoną w korek | szt. | 500 |  |  |  | 0
3 | Komora wymienna do zestawu z poz. 2 | szt. | 150 |  |  |  | 0

## część (21)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 21 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Urządzenie do wspomagania oddychania u pacjentów dorosłych z wykorzystaniem wysokich przepływów. Nawilżacz ze zintegrowanym generatorem wysokich przepływów od 2 do 60 l/min ciepłych i nawilżonych gazów oddechowych, w zakresie stężenia tlenu od 21 do 95%, dostarczanych pacjentowi poprzez łączniki: donosowe, tracheostomijne oraz maski. Ustawienie temperatur 31, 34 i 37 stopni C Pełny opis przedmiotu zamówienia - niniejszego urządzenia, zawiera załącznik nr 1b do specyfikacji, który jest integralną częścią tego arkusza. | szt. | 5 |  |  |  | 0
2 | Zestaw dla dorosłych do urządzenia z poz. 1 (rura do oddychania ogrzewanym powietrzem, samonapełniająca się komora, adapter. | szt. | 400 |  |  |  | 0
3 | Kaniula donosowa do urządzenia z poz. 1 w rozmiarach S, M, L | szt. | 700 |  |  |  | 0
4 | Łącznik tracheostomijny do urządzenia z poz. 1 | szt. | 150 |  |  |  | 0

## część (22)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 22 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Pokrętło do precyzyjnej regulacji przepływu, dł 150-210 cm | szt. | 25000 |  |  |  | 0
2 | Przyrząd do przetoczeń czarny / bursztynowy wyposażony w kolec wprowadzający do komory kroplowej, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, czytelna komora kroplowa, kroplomierz 20 kropli=1ml~0,1ml, filtr zabezpieczający 15um, zacisk rolkowy na kolec. długość drenu 180cm; komora wolna od PCV, pozbawiony DEHP. | szt. | 5000 |  |  |  | 0
3 | Zgłębnik gastrostomijny zakładany pod kontrolą endoskopii. Wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, widoczny w promieniach RTG, dł. 40 cm, rozmiar CH 18, z podziałką znakowaną co 1 cm. Zestaw zawiera: wewnętrzny dysk mocujący wykonany z silikonu, zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, zacisk do regulacji przepływu, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit. Zgłębnik bez DEHP, bez lateksu, bez pirogenów, pakowany pojedynczo. | szt. | 10 |  |  |  | 0
4 | Zgłębnik gastrostomijny z wewnętrznym balonem mocującym. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit. Zgłębnik w części wewnętrznej (balonowej) widoczny w promieniach RTG. W części zewnętrznej z podziałką co 0,5 cm, z zaciskiem do regulacji przepływu, z zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu. Rozmiar CH 18, 20. Zgłębnik bez DEHP, bez lateksu, bez pirogenów, pakowany pojedynczo. | szt. | 20 |  |  |  | 0
5 | Zgłębnik nosowo-jelitowy przeznaczony do żywienia dojelitowego bezpośrednio do jelita lub dwunastnicy. Rozmiar zgłębnika Ch 10 dł. 145 cm. Bliższy koniec zgłębnika zakończony złączem ENFit. Zgłębnik wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrową podziałką na całej długości, z metalową prowadnicą pokrytą silikonem. Zgłębnik bez DEHP, bez lateksu, pakowany pojedynczo. | szt. | 60 |  |  |  | 0
6 | Zgłębnik jejunostomijny do żywienia pacjentów bezpośrednio do jelita czczego lub dwunastnicy poprzez wytworzoną wcześniej gastrostomię (w połączeniu ze zgłębnikiem z poz. 1). Rozmiar zgłębnika Ch 9/105 cm. Wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach RTG, z centymetrową podziałką na całej długości, z metalową prowadnicą pokrytą silikonem. Zgłębnik bez DEHP, bez lateksu, pakowany pojedynczo. | szt. | 10 |  |  |  | 0
7 | Zestawy do drenażu niskociśnieniowego ran. Skład zestawu: zbiornik o pojemności 250-300 ml, wytwarzający podciśnienie z workiem o pojemności 500-600 ml z podziałką i filtrem hydrofobowym, dren o długości 1050 mm z uniwersalnym łącznikiem do drenów o rozmiarach od 10 do 18 CH, z trzema zastawkami w linii spływu wydzieliny: dwie w komorze przy wejściu i wyjściu komory i jedna zastawka w worku. | szt. | 1500 |  |  |  | 0
8 | Worek do zestawu z poz. 7 | szt. | 150 |  |  |  | 0

## część (23)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 23 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw z cewnikiem do długoterminowego dostępu naczyniowego do hemodializy. Cewnik: - przekrój 15,5 Fr, dwuświatłowy, podwójne D, - długość od mufki: 15, 17, 19, 23, 27, 31, 35, 43, 50 cm - zakończony niesymetrycznie, różnica 3cm między kanałem żylnym a tętniczym zmniejsza stopień recyrkulacji, - końcówka cewnika odgięta, zmniejsza ryzyko przylegania do ściany i zakrzepicy, - osobny kanał dla prowadnicy ułatwiający wprowadzenie cewnika do żyły, - posiada mufkę poliesterową umożliwiającą optymalne wrastanie tkanki, - wykonany z durathanu, materiału wytrzymałego, miękkiego, elastycznego, odpornego na środki dezynfekcyjne, - końcówki luerowskie wykonane z termoplastycznego poliuretanu Skład zestawu: Igła wprowadzająca 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacze żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzieralny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne | szt. | 400 |  |  |  | 0

## część (24)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 24 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Cewniki (trokary) do drenażu klatki piersiowej i jamy brzusznej. Cewnik z nasadką lejkowatą do bezpośredniego połączenia z zamkniętym systemem dreażu. Linia z oczkiem Sentinel w rtg służąca do dokładnej lokalizacji cewnika. Cewnik znakowany wgłębnie w odstępach co 5 cm. CH 8, CH 10, CH 12, CH 16, CH 20, CH 24, CH 28, CH 32 | szt. | 1000 |  |  |  | 0
2 | Pojemnik próbek śluzu 70 ml typ Lukensa dla dorosłych z zamknięciem opatrzonym skalą z odstępami min. co 1 ml wyposażony w dren do ssaka. | szt. | 8000 |  |  |  | 0

## część (25)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 25 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Uchwyt do mocowania przetworników ciśnienia i imadło do mocowania uchwytu na statywie kroplówki. Uchwyt do mocowania co najmniej dwóch przetworników, uniwersalny, możliwe połączenie przetworników różnych producentów, a co najmniej posiadanych przetworników produkcji: BBraun, Edwards Lifescience, Becton Dickinson. | zestawów | 20 |  |  |  | 0
2 | Dodatkowa rura do układu oddechowego do aparatu do znieczulenia, długość po rozciagnięciu min.2m, końcówki 22F z łącznikiem. Podatność rury 4,4ml/kPa na metr, opór przeplywu przy rozciagnietej rurze 60l/min 1,0 cm H2O. | szt. | 1000 |  |  |  | 0
3 | Maska do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej z użyciem respiratora. Część maski przylegająca do twarzy wykonana z jednego kawałka silikonu. Maska od dołu specjalnie wyprofilowana zapobiegająca otwieraniu ust od zewnątrz umocowane wzmocnienia do mocowania uprzęży. Maska wraz z uprzężą. Kolanko wykonane z twardego plastiku,pełne bez dodatkowych otworów, wyposażone w końcówkę umożliwiającą podłączenie np.tlenu, typu żeńskiego o średnicy wew. 22mm, możliwość obracania części do podłączenia układu pacjenta, gdy jest umocowane w silikonowej części maski. Dopuszcza się zaoferowanie masek do wentylacji nieinwazyjnej, z przeźroczystą pokrywą, przeznaczoną do użytku dla jednego pacjenta, w zakresie rozmiarowym: S, M, L, obejmującym standardowy, pełny zakres rozmiaru pacjenta > 30 kg, zaopatrzona w obrotowe, kątowe złącze, w mankiet wypełniony powietrzem z zaworem umożliwiającym modyfikowanie jego objętości, co pozwala na precyzyjne dopasowanie maski do kształtu twarzy. Utrzymanie maski ułatwiają 4 punkty podporowe (tzw. „trójkąt” maski i podparcie czołowe, w postaci miękkiej powietrznej poduszki) oraz dopinana uprząż na głowę. Ramię łączące maskę z podporą czołową posiada możliwość regulacji. Do każdej maski dołączony jest kolorystyczny szablon umożliwiający precyzyjny wybór rozmiaru maski. 1. Maski przeznaczone do pracy z aparatami z wbudowaną opcją NIV. 2. Maska przeznaczona do pracy z aparatami bez wbudowanej opcji NIV. Dodatkowo zaopatrzona w zawór anty-asfiksja, port wydechowy, z możliwością podłączenia linii pomiarowej ciśnienia lub O2, odpowiednia do pracy w trybie z ciągłym dodatnim ciśnieniem. | szt. | 60 |  |  |  | 0
4 | Hełm do terapii CPAP i / lub nieinwazyjnej wentylacji zasilany przez respirator z możliwością szybkiego dostępu do głowy pacjenta w postaci otwieranego portu dostępu lub zamka błyskawicznego. | szt. | 3 |  |  |  | 0

## część (26)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 26 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Maska do tlenoterapii biernej z drenem dł. 2,1 m i workiem zwiększającym koncentrację tlenu powyzej 80 %, przy przepływie 10-15 l/min, jednorazowego użytku, ze skrzydełkami lub innym mankietem uszczelniającym. | szt. | 6000 |  |  |  | 0
2 | Maska silikonowa lub z innego podobnego tworzywa, wielorazowego użytku dla dorosłych do układów oddechowych i do ambu, miękka, anatomiczna, szczelnie przylegająca do twarzy z nadmuchanym mankietem lub innym mankietem, przeżroczysta,złącze uniwersalne, pełen zakres rozmiarowy /0-6/ | szt. | 100 |  |  |  | 0
3 | Maska tlenowa dla dorosłych z płynną regulacją stężenia tlenu z drenem dł.1,8 m, jednorazowego użytku, anatomicznie wyprofilowana. | szt. | 2000 |  |  |  | 0
4 | Maski twarzowe do tlenoterapii biernej z drenem dł. 2,1 m, z możliwością zastosowania w środowisku MRI, bez PCV, z miękkim mankietem uszczelniającym. | szt. | 9000 |  |  |  | 0
5 | Maski twarzowe jednorazowego użytku do anestezji, przezroczyste, z jednoznacznym kodem kolorystycznym na mankiecie, anatomicznie wyprofilowane, bez ftalanów i PCV, pełen zakres rozmiarowy /0-6/ | szt. | 36000 |  |  |  | 0
6 | Maska do podawania wysokich stężeń tlenu dla dorosłych z wentylem bezpieczeństwa, workiem,ze skrzydełkami lub innym mankietem uszczelniającym, z drenem dł. 210 cm, do komory hiperbarycznej, bez elementów metalowych, jednorazowego użytku. | szt. | 30 |  |  |  | 0

## część (27)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 27 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Maski krtaniowe jednorazowego użytku z mankietem uszczelniającym, pełna rozmiarówka od 5kg do 100kg pacjenta | szt. | 2500 |  |  |  | 0
2 | Maska krtaniowa jednokrotnego użytku do wentylacji pacjenta z możliwością dokonania intubacji dotchawiczej, wyprofilowana anatomicznie pod kątem około 90 stopni, posiadająca uchwyt dla ułatwienia założenia maski, z zabezpieczeniem chroniącym przed możliwością wklinowania nagłośni i jednocześnie umożliwiającym dokonanie intubacji. | szt. | 25 |  |  |  | 0
3 | Jednorazowa, sterylna, zbrojona rurka intubacyjna, z elastyczną końcówką rurki, do intubacji przez w/w maskę krtaniową, wyprofilowaną anatomicznie pod kątem 90 stopni, rozmiar 7,0-9,0. | szt. | 5 |  |  |  | 0
4 | Sterylny żel, obojętny, na bazie wody, bezbarwny, bezwonny, odtłuszczony, przeznaczony do intubacji, wymiany i zakładania sond, drenów, endoskopii. Wielkość opakowania 5g. | szt. | 100 |  |  |  | 0
5 | Sterylny, jednopacjentowy, jednorazowy wkład do ogrzewacza enFlow, pakowany pojedynczo w opakowania folia-papier. Możliwość połączenia do dowolnego zestawu infuzyjnego ze standardowym łącznikiem luer. | szt. | 20 |  |  |  | 0

## część (28)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 28 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Resuscytator dla dorosłych kompletny z maskami w trzech rozmiarach (mała, średnia, duża), z rezerwuarem tlenu. Jednorazowego użytku. | szt. | 2000 |  |  |  | 0
2 | Zestaw z inhalatorkiem lekowym, o poj. 10 ml skalowany co 2 ml, skuteczność pracy nebulizatora - 77% objętości aerozolu w postaci cząsteczek o średnicy MMD 2,7 mikrona, maską bez PCV anatomicznie wyprofilowaną i drenem 2,1 m. | szt. | 20000 |  |  |  | 0

## część (29)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 29 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu: 2 gąbki z odsysaniem pokryte dwuwęglanem sodu, z zastawką do regulacji siły odsysania, płyn do płukania jamy ustnej z roztworem nadtlenku wodoru w saszetce, 1 saszetkę preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie pełniące funkcję pojemnika na płyn i pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa. | szt. | 5000 |  |  |  | 0
2 | Zestaw do toalety jamy ustnej zawierający w jednym opakowaniu: 1 szczoteczkę do zębów z odsysaniem z 3 otworami ssącymi oraz z gąbką na górnej powierzchni, płyn do płukania jamy ustnej z roztworem chlorku cetylpirydyny w saszetce, 1 gąbka-aplikator, 1 saszetkę preparatu nawilżającego do ust na bazie wodnej z cetylpirydyną i witaminą E. Każde pojedyncze opakowanie zestawu pełniące funkcję pojemnika na płyn i pozwalające na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa. | szt. | 4000 |  |  |  | 0
3 | Myjki do toalety pacjenta, hipoalergiczne, wstępnie nawilżone o wymiarach 20 x 20 cm, w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu oraz simetikonu, bez lateksu. Pakowane po 8 sztuk. | op | 5000 |  |  |  | 0
4 | Nawilżone ściereczki ochronne przeznaczone do pielęgnacji okolic intymnych pacjenta przy nietrzymaniu moczu /stolca, pakowane po 3 szt., nasączone środkiem chroniącym skórę przy nietrzymaniu moczu / stolca z 3% dimetikonem i aloesem, usuwające nieprzyjemny zapach. | op | 200 |  |  |  | 0
5 | Czepek jednorazowy do mycia głowy z szamponem i odżywką do bezwodnego mycia głowy - nie wymaga zwilżania i spłukiwania, posiadający dwuwarstwową strukturę. Możliwość podgrzania w kuchence mikrofalowej. | szt. | 500 |  |  |  | 0

## część (30)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 30 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Rurka tracheostomijna fenestracyjna bez mankietu z kompletem wewnętrznych kaniul z otworem fenestracyjnym oraz bez otworu z zastawką umożliwiającą fonację, pakowana pojedynczo, sterylna, rozm. 6,0-10,0. | szt. | 3 |  |  |  | 0
2 | Rurka tracheostomijna z mankietem oraz stałym szyldem z możliwością odsysania znad mankietu, pakowana pojedynczo, sterylna, rozm. 6,0-11,0. | szt. | 800 |  |  |  | 0
3 | Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomym szyldem i mechanizmem blokującym. o płynnej regulacji położenia. Z termowrażliwego PCV, z cienkościennym niskociśnieniowym mankietem uszczelniającym, sterylna, rozm. 6,0-11,0 (w tym połówki) | szt. | 80 |  |  |  | 0
4 | Rurka tracheostomijna fenestracyjna z mankietem niskociśnieniowym z kompletem wewnętrznych kaniul z otworem fenestracyjnym oraz bez otworu, z zastawką umożliwiającą fonację, pakowana pojedynczo, sterylna, rozm. 6,0-10,0. | szt. | 600 |  |  |  | 0
5 | Rurka tracheostomijna fenestracyjna bez mankietu z kompletem wewnętrznych kaniul z otworem fenestracyjnym oraz bez otworu z zastawką umożliwiającą fonację. Pakowana pojedynczo, sterylna, rozm. 6,0-10,0 (w tym połówki) | szt. | 3 |  |  |  | 0
6 | Rurka tracheostomijna z odsysaniem znad mankietu, z ruchomym szyldem, pakowana pojedynczo, sterylna, rozm. 6,0- 9,0 | szt. | 1500 |  |  |  | 0

## część (31)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 31 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, dwuświatłowy, zestaw zawierający cewnik dł. 20cm, zmodyfikowaną igłę typu Seldingera ze zintegrowaną zastawką, odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG. a) 2-kanały 7F/20 i kanały G 16/16; b) 2-kanały 7F/20 i kanały G 14/18. | szt. | 50 |  |  |  | 0
2 | Zestaw do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera, trójświatłowy, zestaw zawierający cewnik dł. 15 lub 20cm, zmodyfikowaną igłę typu Seldingera ze zintegrowaną zastawką, odporną na zaginanie prowadnicę wykonaną z rdzenia niklowo tytanowego, możliwość monitorowania położenia cewnika w trakcie zakładania pod kontrolą EKG, 3-kanały a) 7F/15 G16/18/18; b) 7F/20 G16/18/18. | szt. | 20 |  |  |  | 0
3 | Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby. Strzykawka aspiracyjna 10ml, samoczynna blokada tłoka po uzyskaniu próbki, podwójne uszczelnienie tłoka, końcówka lock; igła do iniekcji 0,9x40, igła biopsyjna cienkościenna atraumatyczna, wyjątkowo ostra, końcówka lock dł. 88 mm, skalpel, pełny zakres rozmiarowy. | szt. | 20 |  |  |  | 0

## część (32)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 32 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Seldingera z jednostopniowym rozszerzadłem o kształcie "rogu nosorożca" z warstwą poślizgową o miękkim końcu i ergonomicznym uchwycie, zwierający skalpel, strzykawkę 10ml, igłe 14Ga z kaniulą, prowadnicę Seldingera i prowadnik, krótkie rozszerzadło 14F, cewnik wprowadzający, jednostopniowe rozszerzadło, rurkę tracheostomijną z mankietem niskociśnieniowym w wersji z przewodem do odsysania lub bez (w zależności od potrzeb zamawiającego), posiadająca samoblokujący się mandryn z otworem na prowadnicę Seldingera, stożkowy prowadnik rurki z uchwytem, 2 kaniule wewnętrzne do rurki, gaziki, opaska do rurki, szczoteczka, jałowy żel poślizgowy 5g, całość sterylna, pakowana na podwójnej tacy z serwetą, 7-9mm, możliwe także połówki | szt. | 60 |  |  |  | 0
2 | Zestawy do szybkiej, bezpiecznej KONIKOTOMII - PCK z igłą Veresa, z rurką 6,0 mm z mankietem. W zestawie dodatkowo sklapel, strzykawka 10 ml, miękka opaska, wymiennik wilgoci i ciepła typu thermovent T, szew chirurgiczny z igłą. | szt. | 30 |  |  |  | 0
3 | Sonda typu Rylea przeciwodleżynowa wykonana z mieszaniny silikonu i PCW, zakończona gładką oliwką, z zatopionym ciężarkiem w postaci 4 stalowych kuleczek, z czterema dużymi, bocznymi otworami na końcu, z niebieską linią widoczna w Rtg, ze znacznikami głębokości na długości 38cm, 51cm i 64cm, z zatyczką, jednorazowa, sterylna, podwójnie opakowana, o długości 105cm Rozmiary: 8F-22F co 2F | szt. | 150 |  |  |  | 0
4 | Dren typu Jakcson Pratt wykonany z czystego 100% silikonu o długości 100cm z fenestracją na długości 20cm w rozmiarze 4x10mm. | szt. | 1700 |  |  |  | 0

## część (33)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 33 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Dren łączący z końcówkami "lejek-lejek", wzdłużnie prążkowany przeciw zagięciom, uniwersalna docinana końcówka od strony ssaka - pakowane podwójnie (folią i papierem) CH24, dł. 180-220 cm, Tolerancja: rozmiary +/- 10% | szt. | 10 |  |  |  | 0
2 | Dren łączący z końcówkami "lejek-lejek", wzdłużnie prążkowany przeciw zagięciom - pakowane podwójnie (folią i papierem) CH24, dł. 250-300 cm, Tolerancja: rozmiary +/- 10% | szt. | 8000 |  |  |  | 0
3 | Dren łączący z końcówkami "lejek-prosta", wzdłużnie prążkowany przeciw zagięciom - pakowane podwójnie (folią i papierem) CH30, dł. 300 cm, Tolerancja: rozmiary +/- 10% | szt. | 11000 |  |  |  | 0
4 | Końcówka odsysająca z pola operacyjnego do odsysania bardzo małych objętości typu Pinpoint, o gładkiej powierzchni zapobiegającej przylepianiu skrzepów i zapewniającej maksymalny przepływ; przeźroczysta, zagięta. Końcówka kompatybilna z drenam z poz. 1 i 2, CH 12 mały przepływ, z rączką, dł. 15-16 cm, Tolerancja: rozmiary +/- 10% | szt. | 70 |  |  |  | 0
5 | Końcówka odsysająca z pola operacyjnego typu "YANKAUER" z rączką i otworami odbarczającymi, do odsysania średnich i dużych objętości o gładkiej powierzchni zapobiegającej przylepianiu się skrzepów i zapewniającej maksymalny przepływ; przeźroczysta, CH 20-22, dł. min. 22 cm. Tolerancja: rozmiary +/- 10%. | szt. | 6000 |  |  |  | 0
6 | Końcówka odsysająca z pola operacyjnego do odsysania dużych objętości typu Yankauer, o gładkiej powierzchni zapobiegającej przylepianiu skrzepów i zapewniającej maksymalny przepływ; przeźroczysta, zagięta. Końcówka kompatybilna z drenam z poz. 1 i 2, CH30, Tolerancja: rozmiary +/- 10% | szt. | 4000 |  |  |  | 0
7 | Zestaw do odsysania pola operacyjnego, z drenem, z możliwością wymiany końcówki typu Yankauer w trakcie ssania. Dren zakończony uniwersalnym docinanym łącznikiem do ssaków, pakowany podwójnie. CH 22-24, dł. min. 200 cm, Tolerancja: rozmiary +/- 10% | szt. | 12000 |  |  |  | 0
8 | Zestaw do masywnego odsysania pola operacyjnego z drenem o długości 300 cm, oraz zagietą końcówką typu Yankauer z możliwością jej zmiany w trakcie odsysania CH 30, długość części roboczej minimum 180 mm. Dren zakończony uniwersalnym łącznikiem do ssaków, pakowany podwójnie, CH 30. Tolerancja: rozmiary +/- 10% | szt. | 500 |  |  |  | 0
9 | Dren balonikowy uniwersalny do końcówek do odsysania pola operacyjnego z balonem co 1m, śred. 7/10mm, dł. 30mb, Tolerancja: rozmiary +/- 10% | szt. | 800 |  |  |  | 0
10 | Dren balonikowy uniwersalny do końcówek do odsysania pola operacyjnego z balonem co 1m, śred. 5/7,5mm, dł. 50mb, Tolerancja: rozmiary +/- 10% | szt. | 3 |  |  |  | 0

## część (34)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 34 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Podkład chłonny: - podkład ochronny 5-warstwowy jednorazowy na stół operacyjny, przeciwodleżynowy; - warstwa zewnętrzna zintegrowana na całej powierzchni, pikowanie w części chłonnej, samo wygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej; - superabsorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min. 35 ml/100cm², potwierdzona przez producenta; - rozmiar min. 100 x 229 cm +/- 5cm, rdzeń chłonny nie większy niż 51 x 206 cm +/- 5 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; - warstwa spodnia pełnobarierowa, wykonana z 3-warstwowej foli polietylenowej. | szt. | 2500 |  |  |  | 0
2 | Podkład chłonny: - podkład ochronny 5-warstwowy jednorazowy, przeciwodleżynowy; - warstwa zewnętrzna zintegrowana na całej powierzchni, pikowanie w części chłonnej, samo wygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej; - superabsorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min. 35 ml/100cm², potwierdzona przez producenta; - rozmiar min. 100 x 150 cm +/- 5cm, rdzeń chłonny nie większy niż 51 x 130 cm +/- 5 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; - warstwa spodnia pełnobarierowa, wykonana z 3-warstwowej foli polietylenowej. | szt. | 500 |  |  |  | 0

## część (35)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 35 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowe pułapki wodne dla dorosłych DRYLINE do posiadanego aparatu do znieczulenia Flow-i firmy Maquet | szt. | 700 |  |  |  | 0
2 | Jednorazowe linie próbkujące do kapnometrii dla dorosłych, końcówka M/M, dł. minimum 2.5 m do pułapek wodnych z poz. 1 | szt. | 2000 |  |  |  | 0

## część (36)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 36 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw do podawania płynów prostych do posiadanej pompy objetościowej Fresenius Agilia dł. 285 cm, wykonany z PCVoraz silikonu. Posiadający filtr 15 µm oraz obrotowy łącznik męski Luer Lock. | szt. | 13000 |  |  |  | 0
2 | Zestaw do żywienia pozajelitowego do posiadanej pompy objetościowej Fresenius Agilia dł.285 cm, wykonany z PCV oraz silikonu. Posiadający dwa filtry 15 µm i 1,2 µm oraz obrotowyb łącznik męski Luer Lock | szt. | 11000 |  |  |  | 0
3 | Zestaw do infuzji leków niekompatybilnych z PCV, filtr 15 mikrometra, 1 port bezigłowy, bez PCV, DEHP i lateksu, do infuzji worków lub butelek z płynami za pomocą pomp infuzyjnych Volumat Agilia/Volumat MC Agilia, długości 285 cm. | szt. | 3000 |  |  |  | 0
4 | Zestaw do infuzji leków światłoczułych ochrona przed światłem, filtr 15 mikrometrów, bez PCV, DEHP i lateksu, do infuzji worków lub butelek z płynami za pomocą pomp infuzyjnych Volumat Agilia/Volumat MC Agilia, długości 285 cm. | szt. | 5000 |  |  |  | 0
5 | Standardowy zestaw infuzyjny do infuzji worków z krwią, wyposażony z filtr 200 µm, przeźroczystą komorę kroplową, kompatybilny z posiadanymi pompami Volumat Agilia. | szt. | 1500 |  |  |  | 0

## część (37)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 37 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Przedłużacz przeźroczysty do pomp strzykawkowych, bez DEHP i lateksu, dł. 150-250 cm śred. 1,5 mm | szt. | 300000 |  |  |  | 0
2 | Korki luer-lock służące do zabezpieczenia wkłucia, z wystającym trzpieniem powyżej jego krawędzi nie wpływającym na jakość używanego sprzętu lub ze schowanym nie wystającym trzpieniem, poniżej bocznej granicy korka, sterylne, pakowane pojedyńczo, z datą ważności i numerem serii na każdym opakowaniu | szt. | 1300000 |  |  |  | 0
3 | Maski krtaniowe jednorazowego użytku z dodatkowym kanałem służącym do wprowadzenia drenu do żołądka (min.14Fr), luźnym niewbudowanym drenem do napełnienia balonu chroniącym przed możliwością przypadkowego przygryzienia, wyprofilowana w kształcie anatomicznym z wbudowanym bite-blokerem, maska krtaniowa z możliwością skutecznej wentylacji w czasie zabiegu wyższymi ciśnieniami dodatnimi w drogach oddechowych o wartości do 30cm H2O, z mankietem nadmuchiwanym. | szt. | 1500 |  |  |  | 0

## część (38)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 38 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jednorazowy adapter do układu oddechowego (do pomiaru EtCO2 w strumieniu głównym) dla dorosłych, do rurki intubacyjnej >4mm; kolor: przezroczysty. | szt. | 240 |  |  |  | 0

## część (39)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 39 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestawy do wysokopróżniowego drenażu ran. Skład zestawu: zbiornik o pojemności 150 - 200 ml z dokładną podziałką do 10ml,dren łączący (z zaciskiem, bez ryzyka rozłączenia podczas pociagania), długości 95 - 130 cm, łączniki do drenów o różnych średnicach. Sterylny, zestaw pakowany w jedno opakowanie. | szt. | 2000 |  |  |  | 0
2 | Pojemniki (butelki) do odsysania ran pooperacyjnych o pojemności 200-250 ml | szt. | 16000 |  |  |  | 0
3 | Pojemniki (butelki) do odsysania ran pooperacyjnych o pojemności 400 ml | szt. | 6500 |  |  |  | 0

## część (40)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 40 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Przedłużacz do rurek intubacyjnych złącze obrotowe 90 stopni lub o kącie rozwartym, łącznik 15cm z portem do odsysania i bronchoskopu, z gumową/silikonową zatyczką uszczelniającą (dł. 15cm 15F/22M). | szt. | 24000 |  |  |  | 0
2 | Łącznik do kontroli siły odsysania do połączenia drenów ssących typu Finger tip 12-18 Fr | szt. | 14000 |  |  |  | 0
3 | Przedłużacz czarny lub bursztynowy do pomp strzykawkowych, bez DEHP i lateksu, dł. 150 cm śred. 1,5 mm | szt. | 150000 |  |  |  | 0

## część (41)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 41 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Dren typu Kehr do drenażu dróg żółciowych, wykonany ze 100% silikonu, rozmiar CH 9- CH 18, długość 80x10x10 cm ( T), sterylny | szt. | 300 |  |  |  | 0
2 | Dren typu Ulmer o perforacji 70 mm z trokarem metalowym, CH 10 do 18, dł. Min. 75 cm, widoczny w RTG na całej swojej długości | szt. | 1500 |  |  |  | 0
3 | Dren do drenażu pasywnego o dlugosci 40-50 cm, CH 30, silikonowy, na całej długości linia RTG, atraumatyczne zakończenie, 5-6 oczek naprzemianległych na dystalnym końcu drenu, jednorazowy, sterylny, pakowany podwójnie. | szt. | 1000 |  |  |  | 0

## część (42)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 42 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Zestaw przezskórny metodą dwustopniową zawierający dilatator, prowadnicę składający się z kateteru typu "PIGTAIL" widocznego w RTG, igły dwuczęściowej, opaski zaciskowej, kołnierza, automatycznego drenu umożliwiającego perforację drenażową rany, służącego do odprowadzania płynu z opłucnej, otrzewnowej i torbieli. 6F i 9F dł. 26 cm | szt. | 200 |  |  |  | 0

## część (43)
| DFP.271.232.2018.KK | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 43 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | J.M. | Ilość | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Trzykomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej, sterylny, posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml, wydzieloną wodną komorę regulacji siły ssania z barwnikiem, samouszczelniającym portem igłowym, posiadający automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym z filtrem. Zestaw z samouszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Możliwość wyciszenia bez ingerencji w system centralnej próżni oraz autoregulacja intensywności „bąblowania”. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną. | szt. | 500 |  |  |  | 0