OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 2

Zestaw narzędzi chirurgicznych do doraźnych zabiegów chirurgicznych

Uwagi i objaśnienia:

- Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>”  lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.

- Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: 2017 lub 2018), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadne narzędzie ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Producent: ........................................................

Kraj produkcji: ................................................................

Rok produkcji (2017 lub 2018): …..............

Klasa wyrobu medycznego: ..................

Parametry techniczne i eksploatacyjne

| L.p. | - Parametr | Ilość sztuk | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 200 mm | 6 | Tak |  |
|  | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 160 mm | 6 | Tak |  |
|  | Pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey szerokość pyszczka 2mm dł. 150 mm lub 160mm. | 6 | Tak |  |
|  | Pinceta anatomiczna z uzębieniem atraumatycznym typ de bakey szerokość pyszczka 2mm dł. 200 mm | 6 | Tak |  |
|  | Pinceta chirurgiczna standard prosta końcówka robocza 1/2 ząbki długość 145 mm | 4 | Tak |  |
|  | Pinceta chirurgiczna prosta końcówka robocza 2/3 ząbki długość 200 mm | 4 | Tak |  |
|  | Pinceta atraumatyczna ząbkowanie debakey prosta izolowana długość 200 mm długość szczęki 2 mm | 4 | Tak |  |
|  | Pinceta atraumatyczna ząbkowanie debakey prosta izolowana długość 240 mm długość szczęki 2 mm | 3 | Tak |  |
|  | Nożyczki preparacyjne odgięte typ metzenbaum długość 180 mm końce tepo tępe | 3 | Tak |  |
|  | Nożyczki preparacyjne odgiete typ nelson metzenbaum długość 230 mm końce tepo tępe | 3 | Tak |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne odgięte typ cooper tępo tepe długość 150 mm | 3 | Tak |  |
|  | Pinceta anatomiczna standard prosta długość 300 mm | 3 | Tak |  |
|  | Imadło chirurgiczne typ crille-wood z zapadką długość 185 mm lub 180 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,4 mm. | 3 | Tak |  |
|  | Imadlo z twardą wkładką crile-wood, długość 270mm lub 200mm, lub 230mm, lub 260mm. | 3 | Tak |  |
|  | Imadło chirurgiczne typ hegar-mayo z zapadką długość 185 mm lub 180mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm | 3 | Tak |  |
|  | Imadło chirurgiczne typ hegar-mayo z zapadką długość 235 mm część robocza z twardą wkładką szczęki ząbkowane krzyżowo skok 0,5 mm | 3 | Tak |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ rochester-pean odgięte długość 240 mm skok ząbków 0,9 mm | 3 | Tak |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ fraser-kelly (crile) odgięte długość 180 mm delikatne | 3 | Tak |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ fuchsig odgięte długość 190 mm lub 200mm. | 3 | Tak |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ halsted odgięte długość 215 mm delikatne lub 210mm. | 3 | Tak |  |
|  | Kleszczyki naczyniowe typ heiss odgięte długość 200 mm delikatne skok ząbków 0,7 mm | 3 | Tak |  |
|  | Kleszczyki preparacyjne typ gemini odgięte długość 200 mm | 3 | Tak |  |
|  | Kleszczyki preparacyjne typ overholt delikatne odgięte długość 215 mm lub 210 mm figura 0 skok ząbków 0,6 m. | 3 | Tak |  |
|  | Hak operacyjny typ langenbeck 40x13 mm przekrój owalny długość 210 mm lub 225mm. | 3 | Tak |  |
|  | Wanna do kontenera o wymiarach 300x274x120mm lub 296 x 275 x 120 mm, lub 297x279x131mm, lub 305x272x116mm, wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. Dopuszcza się tolerancję długości +/- 10 mm. | 10 | Tak |  |
|  | Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 240-245x250-255x75-80mm lub 245x245x60 mm, lub 240x250x70 mm. Dopuszcza się tolerancję długości +/- 10 mm. | 10 | Tak |  |
|  | Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min.2 mm grubości z filtrem przeznaczonym na minimum 4000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w systemie otwartym. pokrywy dla ułatwienia kodyfikacji powiny być oferowane w minimum 4 kolorach. zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. zamknięcie kontenera stanowi również uchwyty w celu ułatwienia pewnego zdjęcia z wanny Dopuszcza się pokrywę kontenera składającej się z pokrywy zewnętrznej i wewnętrznej wykonanych w całości z aluminium z barierą biologiczną w postaci zaworu ciśnieniowo próżniowego wykonanego ze stali nierdzewnej umieszczonego w pokrywie wewnętrznej kontenera. Dopuszcza się tolerancję długości +/- 10 mm. | 10 | Tak |  |
|  | Wanna do kontenera o wymiarach 470-475x270-275x115-120mm lub 456 x 280 x 120 mm, lub 464x279x131 mm lub 485x272x116mm, wykonana ze stopu aluminium z ergonomicznymi uchwytami blokujacymi się pod katem 90 stopni. Wyposażona w uchwyty na tabliczki identyfikacyjne po obu stronach kontenera. Dopuszcza się tolerancję długości +/- 10 mm. | 10 | Tak |  |
|  | Kosz stalowy perforowany z uchwytami i nóżkami o wymiarach 405-410x250-255x75-80mm lub 400x250x60 mm, lub 404x250x70mm Dopuszcza się tolerancję długości +/- 10 mm. | 10 | Tak |  |
|  | Pokrywa kontenera wykonana z grubego aluminium min.2 mm grubości z filtrem przeznaczonym na minimum 4000 cykli sterylizacyjnych. filtr pracujący w systemie otwartym. pokrywy dla ułatwienia kodyfikacji powiny być oferowane w minimum 4 kolorach. zewnętrzna osłona filtra dla zapewnienia ochrony wykonana ze stopu stali. zamknięcie kontenera stanowi również uchwyty w celu ułatwienia pewnego zdjęcia z wanny. Dopuszcza się pokrywę kontenera składającej się z pokrywy zewnętrznej i wewnętrznej wykonanych w całości z aluminium z barierą biologiczną w postaci zaworu ciśnieniowo próżniowego wykonanego ze stali nierdzewnej umieszczonego w pokrywie wewnętrznej kontenera. Dopuszcza się tolerancję długości +/- 10 mm. | 10 | Tak |  |
|  | Warunki energetyczne |  |  |  |
|  | Certyfikaty producenta potwierdzające wprowadzenie systemu zarządzania produkcji zgodnego z dyrektywami i/lub normami dotyczącymi ekologii, energooszczędności | --- | Podać |  |

Warunki gwarancji i serwisu

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Okres gwarancji [miesiące] | >= 24 |  | 24 miesiące – 0 pkt. 25 i więcej – 5 pkt. |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat | tak |  | --- |
|  | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie gwarancji do 3 dni (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 8.00 do 15.00 ) | <=3 dni |  | 3 dni – 0 pkt; 2 dni – 3 pkt; 1 dzień – 5 pkt. |
|  | Czas na naprawę usterki – do 7 dni, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do - 14 dni (dotyczy dni roboczych) | tak |  | --- |
|  | Urządzenie zastępcze w przypadku niewykonania naprawy w ciągu 14 dni od zgłoszenia awarii | tak |  | --- |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny | tak |  | --- |
|  | W ramach ceny: przeglądy w okresie gwarancji (zgodnie z wymogami producenta) | tak, podać ilość |  | --- |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt więcej – 0 pkt |

Pozostałe wymagania

| L.p. | Parametr | Parametr wymagany | Parametr oferowany | Sposób oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz inne opłaty pośrednie po stronie wykonawcy | Tak |  | --- |

Wymagania:

1. 	Narzędzia wykonane ze stali nierdzewnej (spełniającej wymogi o czym mowa w punkcie 5), ocechowanej (nr katalogowym, nazwą producenta oraz potwierdzeniem odporności na korozję - napisem);

2. 	Narzędzia mają być zmatowione, hartowane próżniowo, ze wstępną pasywacją. Twarde wkładki wlutowane w całość części roboczej narzędzia;

3.	Dopuszcza się tolerancję w rozmiarach długości, szerokości do 3mm oraz wymiarów ostrzy (szczęk) do 2mm;

4.	Wszystkie dostarczone narzędzia muszą być fabrycznie nowe (rok produkcji: 2017 lub 2018), nieużywane, kompletne i do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żadne narzędzie ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie było wykorzystywane wcześniej przez innego użytkownika;

5.	Oferowane narzędzia maja być wykonane ze stali chirurgicznej spełniającej wymagania normy PN-EN 10088-1: 2007 (ISO 7153-1). Informacje dotyczące stali użytej do produkcji narzędzi muszą być potwierdzone certyfikatem wytwórcy narzędzi, w którym powinien być wyszczególniony skład surowca (podany w %) użytego do produkcji narzędzi. Wymagane rodzaje i twardości stali dla poszczególnych grup narzędzi chirurgicznych zgodnie z DIN 58298 określono w punkcie 12;

6. 	Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny (w postaci „punktu serwisowego”) w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymianą twardych wkładek, ponownego złocenia uchwytów oraz niezbędnych części i pełną obróbką powierzchni. taki „punkt serwisowy” posiada park maszynowy o minimalnym wyposarzeniu: szlifierka, urządzenie do matowienia, linie do pasywacji, urządzenie galwaniczne do złocenia, mikroskop stereoskopowy, piec hartowniczo-próżniowy. Niniejszy wymóg ma być potwierdzony oświadczeniem wykonawcy sporządzonym wg wzoru stanowiącym załącznik nr 4 do specyfikacji .”Serwis” - certyfikowany normami: ISO9001 2011 i ISO EN 12485;

7.   	Narzędzia oznakowanie kodem Data Matrix w celu ułatwiania dokumentacji obiegu narzędzi w szpitalu.

Narzędzia są oznaczone kodem Data Matrix czyli matrycowym dwuwymiarowym  kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. Oznakowanie takie pozwala na pełną identyfikację narzędzi w zestawie i możliwość skanowania każdego instrumentu znajdującego się w zestawie. Kod Data Matrix zawiera zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia. Kod może być wykorzystany do synchronizacji z systemami informatycznymi i organizacją pracy w obrębie np. Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatornii (skład zestawów narzędzi chirurgicznych, obieg w obrębie BO/CS, planowanie regeneracji i wymiany narzędzi w zestawach). Dopuszczalne jest nie oznakowanie na narzędziach, na których wymiary konstrukcyjne narzędzia nie dają pełnej czytelności kodu;

8. 	Ramiona nożyczek łączone są za pomocą śrubki lub wkrętem odpowiednio zabezpieczonym przed przypadkowym odkręceniem;

9. 	Wszystkie produkowane narzędzia spełniają normę DIN EN ISO 13402 dotyczącą odporności na korozję;

10. 	Wszystkie produkowane narzędzia posiadają możliwość:

- mycia (ultradźwięki, środki myjące i neutralizacja dopuszczone przez Państwowym Zakładzie Higieny);

- dezynfekcja (temperaturowa i chemiczna) środkami dopuszczonymi przez Państwowym Zakładzie Higieny;

- sterylizacja: parowa w autoklawach w temperaturze 134 st. Celcjiusza, niskotemperaturowa dla materiałów wrażliwych oraz nadtlenek wodoru i plazma;

11. 	Wszystkie produkowane narzędzia spełniają normę EN ISO 7153-1;

12. 	Parametry stali, z których wykonane są poszczególne grupy narzędzi:

| Rodzaj narzędzia | Możliwe do użycia stale zgodne z DIN 58298 | Stosowane rodzaje stali | Twardość |
| --- | --- | --- | --- |
| Haki operacyjne | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-48 HRC |
| Retraktory | X15Cr13 |  |  |
|  | X8CRNiS18-9 |  |  |
|  | X5CrNi18-10 |  |  |
|  | X5CrNiMo17-12-2 |  |  |
| Nożyczki | X20Cr13 | X20Cr13 z twardą wkładką | 42-48 HRC/60-64 HRC |
|  | X46Cr13 |  |  |
|  | X50CrMoV15 | X50CrMoV15 bez twardej wkładki | 52-58 HRC |
|  | X38CrMoV15 |  |  |
|  | X5CrNiMo17-12-2 |  |  |
| Dłuta | X20Cr13 |  |  |
|  | X46Cr13 | X46Cr13 | 52-57 HRC |
|  | X50CrMoV15 | X50CrMoV15 | 52-58 HRC |
|  | X38CrMoV15 |  |  |
| Podważki | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-48 HRC |
|  | X46Cr13 |  |  |
|  | X50CrMoV15 |  |  |
|  | X38CrMoV15 |  |  |
| Ronguery Sztance | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-48 HRC |
|  | X46Cr13 |  |  |
|  | X50CrMoV15 |  |  |
|  | X38CrMoV15 |  |  |
| Pincety | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-48 HRC |
|  | X46Cr13 | X46Cr13 | 42-46 HRC |
|  | X5CrNi18-10 |  |  |
|  | X5CrNiMo17-12-2 |  |  |
| Kleszcze | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-48 HRC |
|  | X46Cr13 | X46Cr13 | 42-48 HRC |
| Klemy | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-48 HRC |
|  | X46Cr13 |  |  |
|  | X5CrNiMo17-12-2 |  |  |
| Imadła | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-47 HRC |
|  | X30Cr13 |  |  |
| Imadła z twardą wkładką | X20Cr13 | X20Cr13 | 42-47 HRC (twarda wkładka 1600-1800 HV |
|  | X30Cr13 |  |  |