## Arkusz cenowy - zał. nr 1a
Dostawa gazów medycznych i technicznych, dzierżawa butli, tablic redukcyjnych i zbiorników na 2 miesiące
TABELA 1
Lp. | Przedmiot | jm | cena jednostkowa brutto | ilość na 2 miesiące | cena brutto | uwagi
a | b | c | d | e | f (d x e) | g
1 | Tlen medyczny sprężony (butle o poj. od 40l. do 50l). | m3 |  | 5270 |  | W cenie gazu Wykonawca zapewnia butle i transport do miejsca przeładunku.
2 | Tlen medyczny sprężony (butle bez zintegorowanego zaworu o poj. od 2l do 10l.) w tym butle ze zintegrowanym zaworem o pojemnościach 2l, 3l, 5l. | m3 |  | 747 |  | Butle 2 l pasujące do aparatów zamawiającego. W cenie gazu Wykonawca zapewnia butle i transport do miejsca przeładunku. Butle ze zintegrowanym zaworem będą dzierżawione odpłatnie.
3 | Tlen ciekły medyczny | kg |  | 88000 |  | W cenie wykonawca zapewnia transport
4 | Tlen ciekły medyczny w zbiorniku przewoźnym | kg |  | 29540 |  | W cenie gazu Wykonawca zapewnia transport do miejsca przeładunku.
5 | Podtlenek azotu (butle o poj. 10l. i 40l.) | kg |  | 2800 |  | W cenie gazu Wykonawca zapewnia butle i transport do miejsca przeładunku.
6 | Tlenek azotu 800 ppm (butle o poj. 10l.) | m3 |  | 4.5 |  | W cenie wykonawca zapewnia butle, transport do miejsca przeładunku udostępnienie aparatów do podawania tlenku azotu, konieczny osprzęt jednorazowego użytku w ilosci niezbędnej do prawidłowego i bezpiecznego podawania gazu.
7 | Dwutlenek węgla do laparoskopii (butle o poj. 10l. i 40l.) | kg |  | 2182 |  | W cenie gazu Wykonawca zapewnia butle i transport do miejsca przeładunku.
8 | Azot ciekły medyczny w zbiorniku przewoźnym (poj. 600 kg)* | kg |  | 4840 |  | *Cenę brutto 1 kg należy pomnożyć przez obliczony współczynnik 0,6655313 tj. % rzeczywistej ilości napełnianych devarów, uwzględniający ubytki podczas tankowania; W cenie wykonawca zapewnia transport do miejsca przeładunku.
9 | Azot ciekły medyczny w zbiorniku 150 kg (własność Szpitala Uniewrsyteckiego) | kg |  | 1850 |  | W cenie wykonawca zapewnia transport do miejsca przeładunku.
10 | Mieszanina tlenu 50% podtlenku azotu 50% (butle o poj. 10l.) | m3 |  | 56 |  | W cenie gazu Wykonawca zapewnia butle i transport do miejsca przeładunku.
11 | Ustnik jednorazowy z filtrem do podawania mieszaniny tlenu 50% podtlenku azotu 50% (pakowane po 100 szt.)** | szt. |  | 400
Razem:
Zamawiający wymaga, aby wszystkie potencjalne elementy składowe systemu do podawania mieszaniny gazu medycznego tlenu i podtlenku azotu (50% O2 i 50% N2O), np (zawór dozujący/ustniki/maski/zawory wydechowe, dodatkowe filtry) były wolne są od BPA.
TABELA 2
Lp. | Przedmiot | jm | jednostkowa cena brutto dzierżawy przez okres 1 miesiąca | ilość | cena brutto dzierżawy przez okres 1 miesiąca | cena brutto dzierżawy przez okres 2 miesięcy
a | b | c | d | e | f (d x e) | g (f x 2 m-ce)
1 | Dzierżawa zbiorników o pojemności 6400 l na ciekły tlen medyczny | szt. | cena brutto dzierżawy 1 szt. przez 1 miesiąc ………….. | 2 | cena brutto dzierżawy wszystkich sztuk przez 1 miesiąc ………….. | cena brutto dzierżawy 2 zbiorników przez 2 miesiące …………...…
2 | Dzierżawa zbiornika o pojemności 6400 l na ciekły tlen medyczny wraz z dzierżawą dwustopniowej stacji redukcyjnej, zasilanej dwustronnie o wydajności nominalnej 190 m3/h, ciśn. wejścia 20 MPa, wyjścia regulowane 0,3-0,8 MPa, wyposażonej w czujniki zużycia gazu w butli, przełączanie pneumatyczne CENT21BOX | szt. | cena brutto dzierżawy 1 szt. przez 1 miesiąc ………….. | 1 | cena brutto dzierżawy wszystkich sztuk przez 1 miesiąc ………….. | cena brutto dzierżawy 1 zbiornika przez 2 miesiące ………………
3 | Dzierżawa zbiorników o pojemności 3200 l na ciekły tlen medyczny | szt. | cena brutto dzierżawy 1 szt. przez 1 miesiąc ………….. | 1 | cena brutto dzierżawy wszystkich sztuk przez 1 miesiąc ………….. | cena brutto dzierżawy 1 zbiornika przez 2 miesiące ………………
4 | Dzierżawa zbiorników przewoźnych typu eurocyl 900 kg wraz z jednostopniową tablicą redukcyjną do tlenu zasilaną dwustronnie o wydajności nominalnej 75m3/h ciśn.wejścia 20 Mpa, wyjścia 1 Mpa, wyposażoną w sygnalizację pracy oraz zużycia gazu w butli, prezłączanie automatyczne CENT01L | szt. | cena brutto dzierżawy 1 szt. przez 1 miesiąc ………….. | 2 | cena brutto dzierżawy wszystkich sztuk przez 1 miesiąc ………….. | cena brutto dzierżawy 2 zbiorników przez 2 miesiące …………...…
5 | Dzierżawa zbiorników przewoźnych typu eurocyl o pojemności ok. 900 kg | szt. | cena brutto dzierżawy 1 szt. przez 1 miesiąc ………….. | 4 | cena brutto dzierżawy wszystkich sztuk przez 1 miesiąc ………….. | cena brutto dzierżawy 4 zbiorników przez 2 miesiące …………...…
6 | Dzierżawa zbiornika przewoźnego typu eurocyl o pojemności ok. 600 kg na azot ciekły | szt. | cena brutto dzierżawy 1 szt. przez 1 miesiąc ………….. | 2 | cena brutto dzierżawy wszystkich sztuk przez 1 miesiąc ………….. | cena brutto dzierżawy 2 zbiorników przez 2 miesiące …………...…
Razem:
TABELA 3
Lp. | Przedmiot | jm | jednostkowa cena brutto dzierżawy przez 1 dzień | ilość | cena brutto dzierżawy przez 1 dzień | cena brutto dzierżawy przez okres 2 miesięcy
a | b | c | d | e | f (d x e) | g (f x 61 dni 2 m-ce)
1 | Dzierżawa - butle ze zintegrowanym zaworem o ciśnieniu 200 bar | szt. | cena brutto dzierżawy 1 szt. przez 1 dzień ………….. | 200 | cena brutto dzierżawy 200 szt. przez 1 dzień ………….. | cena brutto dzierżawy 200 szt. przez 2 miesiące …………..
2 | Dzierżawa - butle mieszanina tlenu 50% podtlenek azotu 50% | szt. | cena brutto dzierżawy 1 szt. przez 1 dzień ………….. | 10 | cena brutto dzierżawy 10 szt. przez 1 dzień ………….. | cena brutto dzierżawy 10 szt. przez 2 miesiące …………..
3 | Dzierżawa - stojaki do butli mieszanina tlenu 50% podtlenek azotu 50% | szt. | cena brutto dzierżawy 1 szt. przez 1 dzień ………….. | 5 | cena brutto dzierżawy 5 szt. przez 1 dzień ………….. | cena brutto dzierżawy 5 szt. przez 2 miesiące …………..
4 | Dzierżawa - zawór dozujący*** mieszanina tlenu 50% podtlenek azotu 50% | szt. | cena brutto dzierżawy 1 szt. przez 1 dzień ………….. | 5 | cena brutto dzierżawy 5 szt. przez 1 dzień ………….. | cena brutto dzierżawy 5 szt. przez 2 miesiące …………..
Razem:
*Cenę brutto 1 kg azotu ciekłego medycznego należy pomnożyć przez współczynnik 0,6655313 tj. % rzeczywistego zużycia uwzględniający ubytki podczas napełniania naczyń Devara.
**wymienione ustniki w poz. 11 mają uniemożliwić powrót wydychanego przez pacjenta powietrza do układu podającego. Przez ustniki jednorazowe z filtrem do podawania mieszaniny Zamawiający roumie jednorazowe zawory wydechowe z filtrem wraz z jednorazowym ustnikiem umożliwiającym podanie mieszaniny gazów tlen medyczny 50% / podtlenek azotu medyczny 50% bezpośrednio z butli.
***Dotyczy zaworu dozującego, o którym mowa w pozycji 4 w Tabeli 3: Producent: .............................. Nazwa zaworu: ................................... Numer katalogowy: ..................................... Oświadczam, że oferowany zawór jest wolny od ftalanów.
Dostawa gazów technicznych
TABELA 4
Lp. | Przedmiot | jm | cena jednostkowa brutto | ilość na 2 miesiące | cena brutto | uwagi
a | b | c | d | e | f (d x e)
1 | Azot sprężony (butle o poj. 40l.) | m3 |  | 12 |  | W cenie gazu Wykonawca zapewnia butle i transport do miejsca przeładunku
2 | Azot czystość 5,0 (butle o poj. 40l.) | m3 |  | 12
3 | Dwutlenek węgla (butle o poj. 10l. i 40l.) | kg |  | 848
4 | Powietrze sprężone (butle o poj. 2l., 5l. i 40l.) | m3 |  | 130
5 | Argon czystość 5,0 (butle o poj. 5l. i 50l.) | m3 |  | 26
6 | Acetylen 5,0 (do fotometrii, butle o poj. 40l.) | kg |  | 16
7 | Acetylen (butle o poj. 40l.) | kg |  | 8
8 | Czynnik chłodniczy R404A | kg |  | 10
9 | Czynnik chłodniczy R134 | kg |  | 10
10 | Czynnik chłodniczy 407 C | kg |  | 10.5
11 | Czynnik chłodniczy 410A | kg |  | 10
12 | Czynnik chłodniczy 417A | kg |  | 10
13 | Tlen techniczny (butle o poj. 40l.) | m3 |  | 6.4
14 | Propan butan (butle o poj. 5 kg) | kg |  | 11
15 | Metan 5,0 (butle o poj. 10l.) | m3 |  | 1
16 | Mieszanka 2-składnikowa (butle o poj. 10l): CO2-9,23%; N-reszta | m3 |  | 3
17 | Mieszanka 2-składnikowa (butle o poj. 10l): He -9,23%; Synth.Luft-reszta | m3 |  | 3
18 | Mieszanka 3-składnikowa (butle o poj. 10l): CO-0,27%; He-9,19%; Synth. Luft-reszta | m3 |  | 3
19 | Mieszanka 3-skladnikowa (butle o poj. 10l): CO2 - 5,10%; O2 - 12,15%; N – reszta | m3 |  | 1.5
20 | Mieszaka 2-składnikowa N2/H2 stężenie wodoru nie wyższe niż 5,5% | m3 |  | 19.5
21 | Mieszanki do aparatu CORNING 348 | komplet |  | 1
22 | Hel sprężony czystość 4,6 (butle o poj. 50l.) | m3 |  | 9.1
23 | Hel sprężony czystość 6,0 (butle o poj. 50l.) | m3 |  | 27.3
24 | Mieszanka 5 składnikowa (butle o poj. 10l.): Carbon monoxide 3,0 (0,300 Vd%) ; Methan 2,5( 0,295Vd%); Acetylen 2,5 (0,296Vd%); Oxygen 3,5( 21,060Vd%); Nitrogen 5,0 ( rest.Vd%) | m3 |  | 6
25 | Sześciofluorek siarki (butla 10) | szt. |  | 1
Razem:
TABELA 5 Obsługa - Sukcesywna dostawa gazów medycznych i technicznych - transport wewnętrzny.****
Lp. | Przedmiot | cena ryczałtowa (brutto) za 1 miesiąc |  | ilość miesięcy | cena ryczałtowa brutto za 2 miesiące
a | b | c |  | d | e (c x d)
1 | Sukcesywne codzienne dostarczanie gazów medycznych i technicznych z miejsca przeładunku do poszczególnych jednostek organizacyjnych Zamawiającego oraz obsługa punktu przeładunkowego. |  |  | 2
****Dostarczane gazy będą sukcesywnie codziennie dostarczane z Punktu Przeładunkowego do jednostek organizacyjnych Szpitala oraz odbierane z przedmiotowych jednostek (w tym do NSSU przy ul. Jakubowskiego 2). Zakres obejmuje również obsługę Punku Przeładunkowego, rozładunek i załadunek butli/zbiorników, prowadzenie ewidencji uwzględniającej dostawy i zwroty do Puktu Przładunkowego i w obrębie wszystkich jednostek SU i NSSU. Pracę we wszystkie dni tygodnia włączając dni ustawowo wolne od pracy (niedziele i dni świąteczne). Przejęcie odpowiedzialności materialnej za butle i zbiorniki na stanie Punktu Przeładunkowego. W sytuacjach awaryjnych konieczność dostawy gazów poza godzinami pracy. Pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy powinni posiadać uprawnienia ADR oraz uprawnienia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych. kl 2. Zamawiający udostępni powierzchnię 600 m2 znajdującą się na terenie Szpitala Uniwersyteckiego ul. Śniadeckich 14 do wykorzystania jako Punkt Przeładunkowy. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób wykorzystania Punktu Przeładunkowego i wszelkie ryzyka związane z korzystaniem z Punktu oraz szkody poniesione przez Szpital lub osoby trzecie wynikające w szczególności z niewłaściwego korzystania z Punktu lub innych działań lub zaniechań Wykonawcy w jego obrębie.
Cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
Lp. | Przedmiot | Cena brutto (suma końcowych wartości brutto z tabel 1, 2, 3, 4, 5)
1 | Sukcesywna dostawa gazów medycznych i technicznych, dzierżawa butli, tablic redukcyjnych i zbiorników oraz obsługa Punktu Przeładunkowego.