NSSU.DFP.271.84.2019.KK Załącznik nr 1a do specyfikacji

Załącznik nr …… do umowy

**Część 11**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**zakup wraz z dostawą, instalacją i uruchomieniem urządzeń laboratoryjnych dla apteki w Nowej Siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego**

**Kraków-Prokocim.**

Uwagi i objaśnienia:

* Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie” lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
* Parametry o określonych warunkach liczbowych ( „=>” lub „<=” ) są warunkami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Wartość podana przy w/w oznaczeniach oznacza wartość wymaganą.
* Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.
* Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów. Żaden aparat ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie jest sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie był wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

- W przypadku punktacji proporcjonalnej ocena jest przeprowadzana w sposób następujący: oferta zawierająca najkorzystniejszą wartość otrzymuje maksymalną liczę punktów, wszystkie pozostałe proporcjonalnie mniej w stosunku do najkorzystniejszej wartości.

- Gdziekolwiek w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przywołane są normy, lub nazwy własne lub znaki towarowe lub patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | | **Liczba sztuk** | **Nazwa i typ/model/**  **Producent/Kraj produkcji** | **Rok produkcji**  (nie wcześniej niż 2019) | **Klasa wyrobu medycznego** (jeżeli dotyczy): | **Cena jednostkowa brutto**  **(w zł)** | **Cena brutto razem (w zł)** |
|  | **Wózki magazynowe do transportu i przechowywania materiałów aptecznych (III)** | | 10 |  |  |  |  |  |
|  | **Wózki magazynowe do transportu i przechowywania materiałów aptecznych (IV)** | | 7 |  |  |  |  |  |
|  | **Wózki magazynowe do transportu i przechowywania materiałów aptecznych (V)** | | 2 |  |  |  |  |  |
|  | **Wózki magazynowe do transportu i przechowywania materiałów aptecznych, wielofunkcyjne metalowe** | | 5 |  |  |  |  |  |
|  | **Wózki transportowe** | | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | **A: Cena brutto sprzętu (w zł):** | | | |  |
|  |  |  | | **B: Cena brutto dostawy, instalacji i uruchomienia sprzętu (w zł):** | | | |  |
|  |  |  | | **C: Cena brutto szkoleń (w zł):** | | | |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **A+ B + C: Cena brutto oferty (w zł):** |  |

**PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE**

**Wózki apteczne**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **wózki magazynowe do transportu i przechowywania materiałów aptecznych (III) szt.10** | | | | |
|  | wózki apteczne na kosze typu ISO wyciągane z regałów aptecznych - kompatybilny z tymi regałami. | Tak |  | ---- |
|  | Konstrukcja wykonana ze stabilnej eloxylowanej ramy aluminiowej ściany wykonane z aluminium powlekanego tworzywem, z możliwością montażu wyposażenie zewnętrznego na zatrzaski lub klipsy | Tak, podać |  | ---- |
|  | 4 koła skrętne podwójne o wymiarach min. 125 mm, z czego min. 2 z hamulcem. | Tak, podać |  | ---- |
|  | Konstrukcja wyposażona w boczne panele z prowadnicami wykonane z tworzywa, panel z prowadnicami tworzywowymi do których wsuwa się kosze typu ISO, | Tak |  | ---- |
|  | Całość wózka zamykana tworzywową roletą. Roleta z szyfrowym Digital | Tak |  | ---- |
|  | Prowadnice w ilości min. 15 poziomów - kosze można transportować na każdym poziomie. | Tak, podać |  | Wymagana – 0 pkt.  Większa - 1 pkt |
|  | Roleta z możliwością wyjęcia do dezynfekcji. | Tak |  | ---- |
|  | Wymiar wózka : 748x591x1089mm( +/- 10%) | Tak, podać |  | ---- |
| **wózki magazynowe do transportu i przechowywania materiałów aptecznych (IV) szt.7** | | | | |
|  | Wózek magazynowy do transportu i przechowywania materiałów aptecznych | Tak |  | ---- |
|  | Wózek ze stabilnej ramy aluminium eloxydowango, boki aluminium powlekane tworzywem, regulacją półek na szynach/z panelami bocznymi kompatybilnymi z koszami ISO | Tak |  | ---- |
|  | Wymiary: (W 1575 x sz 984 x g 794 mm); (+/- 10%) | Tak, podać |  | ---- |
|  | Wersja 3 ścienna, dwusekcyjna zamykana tworzywową roletą z zamkiem szyfrowym Digital z możliwością jej wyciągnięcia do mycia | Tak, podać |  | ---- |
|  | 4 koła podwójne, w tym 2 koła niezależne z hamulcem oraz wysokiej jakości koła na łożyskach kulkowych zmniejszających opory toczenia do 50%, z osłonami na stopy i oponami z szarej gumy bezśladowej. | Tak, podać |  | ---- |
|  | Nośność zestawu min. 250 kg | Tak, podać |  | Wymagana – 0 pkt.  Większa - 1 pkt |
| **wózki magazynowe do transportu i przechowywania materiałów aptecznych (V) szt.2** | | | | |
|  | Wózek magazynowy do transportu i przechowywania materiałów aptecznych | Tak |  | --- |
|  | Wózek ze stabilnej ramy aluminium eloxylowanego, boki z aluminium powlekanego tworzywem, regulacją półek na szynach/z panelami bocznymi kompatybilnymi z koszami ISO | Tak |  | --- |
|  | Wymiary: (W 1575 x sz 1408 x g 610 mm); (+/- 10%) | Tak |  | --- |
|  | Wersja 3 ścienna, dwusekcyjna zamykana na tworzywową roletą z zamkiem szyfrowym Digital.  Roleta z możliwością wyciągania do mycia | Tak |  | --- |
|  | 4 koła podwójne w tym 2 koła z niezależnym hamulcem, oraz wysokiej jakości koła na łożyskach kulkowych zmniejszających opory toczenia do 50%, z osłonami na stopy i oponami z szarej gumy bezśladowej. | Tak, podać |  | --- |
|  | Nośność zestawu min. 250 kg | Tak, podać |  | Wymagana – 0 pkt.  Większa - 1 pkt |
| **wózki magazynowe do transportu i przechowywania materiałów aptecznych, wielofunkcyjne, metalowe szt. 5** | | | | |
|  | Wózek magazynowy do transportu i przechowywania materiałów aptecznych | Tak |  | ---- |
|  | Wózek ze stabilnej ramy aluminium eloxylowanego, boki z aluminium pokrytego tworzywem z regulacją półek na szynach/z panelami bocznymi kompatybilnymi z koszami ISO | Tak |  | ---- |
|  | Wymiary: (W 1575 x sz 945 x g 794 mm); (+/- 10%) | Tak |  | ---- |
|  | Wersja 3 ścienna, dwusekcyjna zamykana tworzywową roletą z szyfrowym Digital.Roleta z możliwością wyciągania | Tak |  | ---- |
|  | 4 podwójne koła, 2 koła z niezależnym hamulcem, oraz wysokiej jakości koła na łożyskach kulkowych zmniejszających opory toczenia do 50%, z osłonami na stopy i oponami z szarej gumy bezśladowej. | Tak, podać |  | --- |
|  | Nośność zestawu min. 250 kg | Tak, podać |  | Wymagana – 0 pkt.  Większa - 1 pkt |
| **wózki transportowe 3 szt.** | | | | |
|  | Wózek dwupółkowy z aluminium eloxylowanego, spawany (nieskręcany), 2 uchwyty do pchania | Tak |  | ---- |
|  | Półki z podwyższonymi krawędziami | Tak |  | ---- |
|  | 2 kółka z hamulcami | Tak |  | ---- |
|  | Wymiary 1000mmx800 mm x590 mm ( +/- 10%) | Tak, podać |  | ---- |
|  | Obciążenie na półkę min. 40 kg | Tak, podać |  | Wymagana – 0 pkt.  Większa - 1 pkt |

**WARUNKI GWARANCJI**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | * + 1. **PARAMETR** | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY** | **SPOSÓB OCENY** | |
|  | Okres gwarancji  UWAGA - należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 5 lat. | >= 24 |  | 24 miesiące – 0 pkt.  25 i więcej – 5 pkt. |
|  | Gwarancja produkcji części zamiennych [liczba lat] – min. 8 | Tak, podać |  | --- |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji o każdy dzień trwającej naprawy | tak |  | --- |
|  | Ilość przeglądów okresowych koniecznych do wykonywania po upływie okresu gwarancyjnego w celu zapewnienia sprawnej pracy aparatu (w okresie 1 roku) | podać |  | jeden – 5 pkt, więcej – 0 pkt |

**WARUNKI SERWISU**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | * + 1. **PARAMETR** | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY** | **SPOSÓB OCENY** | |
|  | W cenie oferty - przeglądy okresowe w okresie gwarancji (w częstotliwości i w zakresie zgodnym z wymogami producenta) | tak |  | --- |
|  | Wszystkie czynności serwisowe, w tym przeglądy konserwacyjne, w okresie gwarancji - w ramach wynagrodzenia umownego | tak |  | --- |
|  | Możliwość zgłoszeń 24h/dobę, 365 dni/rok | tak |  | --- |
|  | Wymiana każdego podzespołu na nowy po pierwszej nieskutecznej próbie jego naprawy | tak |  | --- |
|  | Zakończenie działań serwisowych – najpóźniej w czasie nie dłuższym niż 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii, a w przypadku konieczności importu części zamiennych, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia awarii. | tak |  | --- |
|  | Struktura serwisowa gwarantująca realizację wymogów stawianych w niniejszej specyfikacji – należy podać wykaz serwisów i/lub serwisantów posiadających uprawnienia do obsługi serwisowej oferowanych urządzeń (należy podać dane teleadresowe, sposób kontaktu i liczbę osób serwisu własnego lub podwykonawcy posiadającego uprawnienia do tego typu działalności) | Tak |  | --- |
|  | |

**SZKOLENIA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | * + 1. **PARAMETR** | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY** | **SPOSÓB OCENY** |
|  | Szkolenia z zakresu obsługi urządzenia (min. 2 osoby) | Tak |  | --- |

**DOKUMENTACJA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | * + 1. **PARAMETR** | **PARAMETR WYMAGANY** | **PARAMETR OFEROWANY** | **SPOSÓB OCENY** |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  | --- |
|  | W cenie urządzenia znajduje się komplet akcesoriów, okablowania itp. asortymentu niezbędnego do uruchomienia i funkcjonowania aparatu jako całości w wymaganej specyfikacją konfiguracji | Tak |  | --- |
|  | Dokumentacja (lub tzw. lista kontrolna zawierająca wykaz części i czynności) dotycząca przeglądów technicznych w języku polskim (dostarczona przy dostawie)  UWAGA - dokumentacja musi zapewnić co najmniej pełną diagnostykę urządzenia, wykonywanie drobnych napraw, regulacji, kalibracji, oraz przeglądów okresowych w standardzie wymaganym przez producenta | Tak |  | --- |