## zał. nr 1a
Sprawa znak: NSSU.DFP.271.26.2019.KK |  | Załącznik nr 1a do specyfikacji Załącznik nr … do umowy
Dostawa mikrokart, krwinek wzorcowych i odczynników oraz materiałów zużywalnych potrzebnych do wykonania badań w Pracowni Serologii Transfuzjologicznej SU w Krakowie w dwóch lokalizacjach (ul. Kopernika i Nowa Siedziba Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Macieja Jakubowskiego 2) wraz z dzierżawą analizatorów podłączanych do sieci informatycznej oraz sprzętu niezbędnego do wykonywania badań także metodą manualną na ww. mikrokartach.
*Cena oferty brutto (A)+(B) |  | 0
Lp. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Ilość oznaczeń ( badania +wymagane kontrole), zestawów, ml, szt na 36 miesięcy
1. | Mikrokarty do oznaczania grup krwi układu ABO i RhD z przeciwciałami monoklonalnymi anty-A, anty-B, anty-D z podwójnym oznaczeniem antygenu RhD z użyciem 2 swoistości anty-D pochodzących z dwóch różnych klonów, w tym jeden nie wykrywający antygenu DVI | 77 000 oznaczeń
2. | Wzorcowe krwinki A1,B do wykrywania izoaglutynin grupowych w odpowiednim rozcieńczeniu, gotowe do bezpośredniego użycia na mikrokartach do badań grup krwi układu ABO. Dostawy krwinek regularne , zgodnie z dostarczonym harmonogramem. Termin ważności: co najmniej 5 tygodni od daty dostawy | ilość wystarczająca do wykonania wyspecyfikowanych badań (pozycja 1,17,20)
3. | Mikrokarty do potwierdzania antygenów grup krwi układu ABO i RhD u biorców krwi. Swoistość klonów anty A, anty-B musi być inna niż swoistość klonów na kartach oferowanych w pozycji 1 . Odczynnik anty D nie może wykrywać kategorii DVI. Na jednej karcie możliwość kontroli układu ABO i RhD u 2 biorców. Mikrokarty wypełnione fabrycznie odczynnikami monoklonalnymi przez producenta (opakowanie max 1500 oznaczeń) | 57 600 oznaczeń
4. | Mikrokarty do potwierdzania antygenów grup krwi układu ABO i RhD u dawców krwi. Konfiguracja antygenów obowiązująca u dawców ( A-B-DVI+). Możliwość kontroli antygenów u 2 dawców na jednej karcie. Mikrokolumny wypełnione fabrycznie odczynnikami monoklonanymi przez producenta. Należy podać nazwy klonów. | 107 500 oznaczeń
5. | Mikrokarty do wykonywania właściwych prób zgodności w pośrednim teście antyglobulinowym. Mikrokolumny wypełnione fabrycznie przez producenta odczynnikiem antyglobulinowym poliwalentnym. | 92500 oznaczeń
6. | Mikrokarty do wykrywania alloprzeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym. Mikrokolumny wypełnione fabrycznie przez producenta odczynnikiem antyglobulinowym poliwalentnym (minimum anty IgG+ anty C3d) | 125 000 oznaczeń
7. | Zestaw 3 krwinek wzorcowych w odpowiednim rozcieńczeniu do wykrywania przeciwciał w surowicy pacjentów w teście PTA/LISS . Krwinki gotowe do bezpośredniego użycia z mikrokartami do testu antyglobulinowego. Konfiguracja antygenowa odpowiadająca obowiązującym przepisom wykrywania przeciwciał u biorców krwi i kobiet w ciąży. Dostawy krwinek regularnie, zgodnie z dostarczonym harmonogramem. Termin ważności co najmniej 5 tygodni od daty dostawy. | ilość wystarczająca do wykonania wyspecyfikowanych badań (pozycja 6,17,21)
8. | Zestaw 3 krwinek wzorcowych enzymowanych w odpowiednim rozcieńczeniu do wykrywania przeciwciał w surowicy pacjentów w teście enzymatycznym . Krwinki gotowe do bezpośredniego użycia z mikrokartami do testu enzymatycznego. Konfiguracja antygenowa identyczna z krwinkami służącymi do wykrywania przeciwciał w teście PTA. Dostawy krwinek regularne, zgodnie z dostarczonym harmonogramem. Termin ważności co najmniej 5 tygodni od daty dostawy. | 3 x 600 ml ( pozycja 24)
9. | Mikrokarty do oznaczeń ABO/RhD (DVI+) wraz z BTA dla noworodków. Mikrokolumny wypełnione fabrycznie odczynnikami monoklonalnymi i surowicą antyglobulinową przez producenta. Należy podać nazwy klonów. | 4 000 oznaczeń
10. | Mikrokarty zawierające przeciwciała monoklonalnego pochodzenia do oznaczania fenotypu układu Rh i antygenu K (anty-C, anty-Cw, anty-c, anty -E, anty-e, anty-K) Mikrokolumny wypełnione fabrycznie odczynnikami przez producenta. Należy podać nazy klonów. | 2 880 oznaczeń
11. | Test do oznaczania antygenów układu Duffy: Fya i Fyb w technice mikrokolumnowej (mikrokarty + odczynniki). | 140 oznaczeń
12. | Test do szybkiego oznaczenia kompletu antygenów: -M, -N, -S, -s, -Fya, -Fyb układów MNS oraz Duffy w technice mikrokolumnowej (mikrokarty + odczynniki). | 360 oznaczeń
13. | Oznaczenie antygenów układu Kidd: Jka i Jkb w technice mikrokolumnowej. Mikrokolumny wypełnione fabrycznie odczynnikami monoklonalnymi przez producenta. Oferent musi podać nazwy klonów. | 140 oznaczeń
14. | Oznaczenie antygenu P1 w technice mikrokolumnowej. Mikrokarty wypełnione fabrycznie odczynnikiem monoklonalnym przez producenta. | 70 oznaczeń
15. | Oznaczenie antygenu K z układu Kell w technice mikrokolumnowej. Mikrokarty wypełnione fabrycznie odczynnikiem monoklonalnym przez producenta. | 210 oznaczeń
16. | Zmodyfikowany roztwór LISS do wykonywania zawiesiny krwinek czerwonych w technice manualnej i w analizatorach | ilość wystarczająca do wykonania wyspecyfikowanych badań za wyjątkiem wymienionych w pozycji 7-8,13,16,26,27,31,33,34. Ilosc do techniki manualnej: 15 000 ml
17. | Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenia do pracy automatycznych urządzeń dla wszystkich elementów systemu w ilości niezbędnej do wykonywania codziennej kontroli. (Nie należy oferować dodatkowych ilości kart, odczynników dla wykonania oznaczeń kalibracji i kontroli). | ilość wystarczająca do wykonania wyspecyfikowanych badań (pozycja 1,2,3,4,6,)
18. | Mikrokarty do oznaczeń ABO/RhD dla noworodków wraz z BTA. Mikrokolumny wypełnione fabrycznie surowicami ludzkimi i surowicą antyglobulinową przez producenta. Należy podać nazwy klonów. | 90 oznaczeń
19. | Mikrokarty do oznaczania grup krwi układu ABO i RhD do weryfikacji słabych odmian układu ABO z przeciwciałami monoklonalnymi anty-A, anty-B, anty-D z podwójnym oznaczeniem antygenu RhD z użyciem 2 swoistości anty-D pochodzących z dwóch różnych klonów, w tym jeden nie wykrywający antygenu DVI, drugi wykrywający antygen DVI, wypełnione fabrycznie przez producenta odczynnikami. | 140 oznaczeń
20. | Mikrokarty do oznaczania grup krwi układu ABO i RhD do weryfikacji słabych odmian układu ABO wypełnione fabrycznie przez producenta surowicami ludzkiego pochodzenia wraz z oznaczeniem przeciwciał układu ABO (izoaglutyniny A1, B). | 140 oznaczeń
21. | Mikrokarty do wykrywania alloprzeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym. Mikrokolumny wypełnione fabrycznie przez producenta odczynnikiem antyglobulinowym monowalentnym ( anty IgG ). Opakowanie max 100 oznaczeń. | 960 oznaczeń
22. | Mikrokarty do wykonywania bezpośredniego testu antyglobulinowego o min. profilu: anty-IgG, -IgM, -IgA, -C3c, -C3d na jednej karcie. Mikrokolumny wypełnione fabrycznie odpowiednimi odczynnikami przez producenta. Opakowanie max 30 oznaczeń. | 860 oznaczeń
23. | Mikrokarty do wykonywania bezpośredniego testu antyglobulinowego o min. profilu: anty-IgG, -C3d. Mikrokolumny wypełnione fabrycznie odpowiednimi odczynnikami przez producenta. Opakowanie max 30 oznaczeń. | 280 oznaczeń
24. | Mikrokarty do wykrywania alloprzeciwciał odpornościowych w teście enzymatycznym i w NaCl. Opakowanie max 800 oznaczeń | 6 900 oznaczeń
25. | Ustalenie RhD-potwierdzenie obecności antygenu D w przypadku wątpliwych reakcji z odczynnikami diagnostycznymi na mikrokarcie wypełnionej fabrycznie odczynnikiem monoklonalnym przez producenta. | 100 oznaczeń
26. | Płyn konserwujący do przechowywania krwinek wzorcowych. | 500 ml
27. | Enzym proteolityczny do zawiesin krwinek czerwonych. | ilość wystarczająca do wykonania wyspecyfikowanych badań wymienionych w pozycji 13,24
28. | Zestaw 11 krwinek wzorcowych w odpowiednim rozcieńczeniu, do ustalania swoistości przeciwciał u pacjentów w teście PTA/LISS. Krwinki gotowe do bezpośredniego użycia z mikrokartami do testu antyglobulinowego. Konfiguracja antygenowa odpowiadająca obowiązującym przepisom dotyczącym identyfikacji przeciwciał. Dostawy krwinek regularne, zgodnie z dostarczonym harmonogramem. Termin ważności co najmniej 5 tygodni od daty dostawy. | 22 zestawy
29. | Zestaw 11 krwinek wzorcowych enzymowanych w odpowiednim rozcieńczeniu, do ustalania swoistości przeciwciał u pacjentów w teście enzymatycznym. Krwinki gotowe do bezpośredniego użycia z mikrokartami do testu enzymatycznego. Konfiguracja antygenowa odpowiadająca obowiązującym przepisom dotyczącym identyfikacji przeciwciał. Dostawy krwinek regularne, zgodnie z dostarczonym harmonogramem. Termin ważności co najmniej 5 tygodni od daty dostawy. | 22 zestawy
30. | Zestaw dodatkowych 6 krwinek wzorcowych w odpowiednim rozcieńczeniu, do ustalania przeciwciał wieloswoistych u pacjentów w teście PTA/LISS. Krwinki gotowe do bezpośredniego użycia z mikrokartami do testu antyglobulinowego. Konfiguracja antygenowa odpowiadająca obowiązującym przepisom dotyczącym identyfikacji przeciwciał. Dostawy krwinek regularne, zgodnie z dostarczonym harmonogramem. Termin ważności co najmniej 8 tygodni od daty dostawy. | 20 zestawów
31. | Zestaw 6 krwinek wzorcowych do screeningu i identyfikacji przeciwciał u kobiet ciężarnych i pacjentów z alloprzeciwciałami anty-D do testu PTA LISS. | 22 zestawy
32. | Zestaw do automatycznego oznaczenia miana przeciwciał w PTA (liczba kolumn) | 960 oznaczeń
33. | Zestaw do zewnętrznej międzynarodowej kontroli jakości badań w immunologii transfuzjologiczne ( poziom zaawansowan)j. Zestaw powinien pozwolić ocenić wszystkie rutynowo stosowane techniki badań, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zestaw z odpowiednią ilością materiału pozwalający na wykonanie badania metodą automatyczną w technice mikrokolumnowej wraz z przeprowadzeniem identyfikacji przeciwciał | 10 zestawów
34. | Pozostałe materiały zużywalne niezbędne do wykonania w/w oznaczeń na oferowanych urządzeniach | ilość niezbędna do wykonania w/w oznaczeń i codziennej kontroli urządzeń
35. | Końcówki jednorazowe do pipet | 30 000 sztuk
Lp | Przedmiot zamówienia | Ilość | Nazwa oferowanego produktu | Numer katalogowy (jeżli istnieje) | Oferowana wielkość produktu* | Oferowana ilość** | Cena jednostkowa brutto*** | Cena brutto oferowanej ilości
1
2
3
…
[7 empty] | SUMA (A) : | 0
Dzierżawa analizatorów podłączanych do sieci informatycznej oraz sprzętu niezbędnego do wykonywania badań także metodą manualną na ww. mikrokartach
Lp. | Przedmiot | Jm (ilość sztuk/zestawów) | Opis dzierżawionych urządzeń |  | Koszt brutto za 1m-c dzierżawy 1 urządzenia/zestawu | Koszt brutto za 36 miesięcy dzierżawy za oferowaną ilość urządzeń/zestawów
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8
1. | Dzierżawa analizatora wolnostojącego (1 sztuka) | 1 | 1. Nazwa i typ: 2. Producent: 3. Kraj produkcji: 4. Rok produkcji: 5. Nr seryjny: | 1. 2. 3. 4. 5.(można wypełnić przy zawieraniu umowy) | 0 | 0
2. | Dzierżawa analizatorów nablatowych (3 sztuk) | 3 | 1. Nazwa i typ: 2. Producent: 3. Kraj produkcji: 4. Rok produkcji: 5. Nr seryjny: (*) | 1. 2. 3. 4. 5.(można wypełnić przy zawieraniu umowy) | 0 | 0
3. | Dzierżawa sprzętu niezbędnego do wykonywania badań także metodą manualną na ww. mikrokartach (2 identyczne zestawy składające się z: wirówki, inkubatora, 2 szt. pipet ze statywami, 1 szt. statywów roboczych na mikrokarty i probówki, 2 szt. dozowników) | 2 | 1. Nazwa i typ: 2. Producent: 3. Kraj produkcji: 4. Rok produkcji: 5. Nr seryjny: (*) | 1. 2. 3. 4. 5.(można wypełnić przy zawieraniu umowy) | 0 | 0
4. | Dzierżawa sprzętu niezbędnego do wykonywania badań także metodą manualną na ww. mikrokartach (2 szt wirówek do odwirowywania próbek przed umieszczeniem ich w automatycznym analizatorze) | 2 | 1. Nazwa i typ: 2. Producent: 3. Kraj produkcji: 4. Rok produkcji: 5. Nr seryjny: (*) | 1. 2. 3. 4. 5.(można wypełnić przy zawieraniu umowy) | 0 | 0
[5 empty] | SUMA (B) | 0
(*) powielić według potrzeb
* Przez oferowaną wielkość produktu należy rozumieć sposób konfekcjonowania produktu tj. ilość sztuk/oznaczeń stanowiących jedno opakowanie zbiorcze, będące przedmiotem wyceny. ** Przez oferowaną ilość należy rozumieć ilość opakowań stanowiących jedną całość, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy iloraz ilości określonej przez Zamawiającego do ilości sztuk stanowiących jedno zaoferowane opakowanie nie jest liczbą całkowitą należy zaoferować ilość zaokrągloną do pełnych opakowań. *** Przez cenę jednostkową brutto należy rozumieć cenę za opakowanie stanowiące jedną całość, mogące być przedmiotem dostawy.