Wymagania graniczne:

Część 2

Parametry sprawdzianu zewnętrznej oceny jakości

badań laboratoryjnych

| Lp. | Parametr | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | wymagane parametry: Sód, potas, chlorki, wapń, wapń zjonizowany aktualny, wapń zjonizowany skorygowany pH=7,4, magnez, lit, miedź, cynk, selen, żelazo, fosfor, glukoza, mleczan, kreatynina, mocznik, kwas moczowy, bilirubina, cholesterol, HDL-cholesterol, LDL-cholesterol, triglicerydy, białko, albumina, alfa-1-antytrypsyna, całkowita zdolność wiązania żelaza, ALT, AST, fosfataza alkaliczna, amylaza (całkowita i trzustkowa), kinaza kreatyny, GGTP, LDH, IgA, IgE, IgG, IgM |  |
| 2 | CRP- poziom normalny i podwyższony |  |
| 3 | Prokalcytonina |  |
| 4 | wymagane parametry: Albumina, alfa-1-antytrypsyna, składniki dopełniacza C3 i C4, IgLcKappa, IgLcLambda, Albumina,IgA, IgG .IgM, . |  |
| 5 | NT ProBNP |  |
| 6 | osad barwiony przyżyciowo (ocena ze zdjęć z preparatami umieszczonymi na stronie wykonawcy- sprawdzian wirtualny |  |
| 7 | wymagane parametry: albumina, amylaza, wapń, chlorki, kreatynina, glukoza, magnez, osmolalność, pH, fosfor, potas, białko, mocznik, kwas moczowy, sód, ciężar właściwy, kortyzol |  |
| 8 | wymagane parametry: glukoza, substancje ketonowe, pH, białko, azotyny,krwinki, leukocyty, ciężar właściwy |  |
| 9 | Krew w kale |  |
| 10 | wymagane parametry: CK-MB-masa, mioglobina, troponina i, troponina T |  |

#### * Uwaga!

Nie spełnianie wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty