Wymagania graniczne – część 3

| Lp. | Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia |
| --- | --- | --- |
|  |  | (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| 1 | Czułość testów (cut-off) 100 ng/ml |  |
| 2 | Testy pakowane pojedynczo, podpisane nazwą testu, do każdej kasetki dołączony pipetor do dozowania próbki |  |
| 3 | Termin ważności oferowanych odczynników nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy |  |

| *Uwaga! |  |
| --- | --- |
| Niespełnienie któregokolwiek z wymagań określonych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty. |  |