| Lp. | ### Parametr wymagany | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać TAK lub NIE)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Odczynniki w formie aerozolu wytwarzanego przez dysze nanoszone są na szkiełka. |  |
| 2 | Możliwość barwienia naniesionej na szkiełko mikroskopowe próbki, którą może być krew, szpik kostny lub inne płyny ustrojowe. |  |
| 3 | Cykl barwienia trwający min 5 minut |  |
| 4 | Preparaty gotowe natychmiast po zakończeniu cyklu. |  |
| 5 | PH barwienia 6,8 |  |
| 6 | Indywidualne programy barwienia (dostosowanie intensywności, proporcji barwników, czasu płukania oraz czasu suszenia) |  |
| 7 | Możliwość zapisania w pamięci min 10 programów barwienia |  |
| 8 | Automatyczne czyszczenie dysz bez interwencji użytkownika |  |
| 9 | Monitorowanie poziomu odczynników i sygnalizacja niskiego poziomu oraz przekroczenia terminu ważności. |  |
| 10 | Tryb barwienia Wright’a Giemsy |  |

#### Uwaga!

#### * Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.