Wymagania graniczne:

Część 5

Panele do kontroli DNA Chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae

| Lp. | Parametr | Potwierdzenie spełnienia TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw próbek diagnostycznych (paneli) umożliwiających jakościowe wykrywanie DNA Ch. Trachomatis i Neisseria gonorrhoeae |  |
| 2 | Poszczególne próbki kontrolne(panele) zawierają materiał ludzki lub liofilizaty kultur z hodowli |  |
| 3 | Transport paneli w warunkach określonych przez dystrybutora paneli |  |
| 4 | Transport próbek diagnostycznych ściśle na miejsce do Zamawiającego |  |
| 5 | Do zestawu dołączona przez producenta instrukcja w wersji anglojęzycznej (oryginalnej), obejmująca szczegółową procedurę postępowania z panelami od czasu dostarczenia do wykonawcy do czasu przeprowadzenia oznaczenia |  |
| 6 | Poszczególne próbki dystrybuowane w szczelnie zamykanych próbówkach zakręcanych zakrętką |  |
| 7 | Zakup paneli jeden raz w ciągu danego roku kalendarzowego, na lata 2019 - 2020 |  |
| 8 | Możliwość złożenia reklamacji w przypadku nieodpowiednich warunków transportu próbek lub innych widocznych oznak ich uszkodzenia |  |
| 9 | Zapewnienie, w razie konieczności, pomocy merytorycznej na każdym etapie przeprowadzenia kontroli oraz analizy wyników |  |
| 10 | Zapewnienie, w razie konieczności, pomocy merytorycznej na każdym etapie weryfikacji danych Zamawiającego, włącznie z ich dostarczeniem drogą elektroniczną |  |
| 11 | Końcowy certyfikat – sposób dostarczenia Zamawiającemu Dostarczenie w formie papierowej do Zamawiającego świadectwa (certyfikatu) przeprowadzonej zewnętrznej kontroli jakości po zakończonym cyklu. |  |

#### * Uwaga!

Nie spełnianie wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty