Wymagania graniczne dla testów immunochromatograficznych kasetkowych do oznaczania Rotavirus/Adenovirus w ludzkim kale

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Test wykorzystujący technikę immunochromatograficzną, przeznaczony do jednoczesnego wykrywania rotawirusów i adenowirusów w pojedynczej próbce kału z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych rota i adenowirusów. |  |
| 2 | Zestaw zawierający wszystkie niezbędne odczynniki do wykonania oznaczenia. |  |
| 3 | W kasetce testowej „wbudowana” kontrola wewnętrzna testu, potwierdzająca prawidłowość wykonania oznaczenia. |  |
| 4 | Instrukcja techniczna zawierająca informacje o reakcjach krzyżowych i ograniczeniach testu. |  |
| 5 | Czułość i specyficzność metody nie mniejsza niż 95%. |  |
| 6 | Okres ważności testu minimum 6 miesięcy od daty dostawy. |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.