Wymagania graniczne dla odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych oraz dzierżawy

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy rok produkcji 2018 lub 2019 |  |
| 2 | Materiał badany: krew pełna heparynizowana tętnicza, żylna, mieszana, materiał kontrolny. |  |
| 3 | Parametry mierzone z jednej próbki: COHb, MetHb, HHb, O2Hb, Thb Analizator może mieć bardziej rozbudowany panel oznaczeń (mierzyć więcej parametrów). |  |
| 4 | Objętość próbki do 100 mikrolitrów. |  |
| 5 | Możliwość podania próbki kapilarą lub strzykawką. |  |
| 6 | Bezpieczny system pobierania próbek z eliminacją skrzepów. |  |
| 7 | Materiały kontrolne na co najmniej 3 poziomach. |  |
| 8 | Menu analizatora w języku polskim. |  |
| 9 | Czas uzyskania wyniku łącznie z wydrukiem – do 120 sekund. |  |
| 10 | Wydajność co najmniej 20 oznaczeń na minutę. |  |
| 11 | Automatyczna kalibracja analizatora. |  |
| 12 | Kontrola automatyczna z możliwością kontroli manualnej z ampułek na 3 poziomach. |  |
| 13 | Monitorowania poziomu odczynników. |  |
| 14 | Wbudowany lub zewnętrzny czytnik kodów kreskowych. |  |
| 15 | Wbudowany port USB do archiwizacji wyników. |  |
| 16 | Możliwość współpracy z siecią informatyczną szpitala. |  |
| 17 | Możliwość zmiany miejsca użytkowania analizatora. |  |
| 18 | Ponoszenie kosztów konserwacji i naprawy analizatora. |  |
| 19 | W razie awarii analizatora przyjazd serwisu do 24 godzin od zgłoszenia. |  |
| 20 | Możliwość pomiaru mierzonych parametrów oksymetrycznych (COHb, MetHb, HHb, O2Hb, THb) w próbach dostarczonych w ramach sprawdzianów kontroli zewnętrznej – sprawdzian Hemoksymetrów na terenie Polski. |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.

Informatyczne wymagania graniczne dla analizatora

| Lp. | ### Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Podłączenie analizatora do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego Zamawiającego. Dwustronna komunikacja z Laboratoryjnym Systemem Informatycznym użytkowanym w Zakładzie Diagnostyki Zamawiającego (obecnie używany jest system Centrum firmy Marcel S.A.) Koszty podłączenia do Laboratoryjnego Systemu Informatycznego ponosi Wykonawca. Czas podłączenia o którym mowa wynosi nie więcej niż 14 dni liczone od zgłoszenia przez Szpital gotowości do podłączenia. |  |
| 2 | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 godziny na dobę w ciągu 365 dni w roku - bezpośrednia linia serwisowa. |  |
| 3 | Przyjazd serwisu po zgłoszeniu awarii w okresie obowiązywania umowy do 24 godzin (dotyczy dni roboczych rozumianych jako dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy). |  |
| 4 | Podtrzymywanie zasilania min 30 min UPS jako wyposażenie systemu |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.