Wymagania graniczne dla gotowych podłoży różnicujących na płytkach

Dotyczy: część 4 poz. 1-4

| Lp. | Nazwa parametru | Potwierdzenie spełnienia (należy wpisać Tak lub Nie)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Certyfikat Kontroli Jakości dołączony do każdej partii dostarczonych produktów lub udostępniony na stronie internetowej producenta zawierający nie mniej danych niż: - Nazwa i numer katalogowy produktu - Nr serii (Nr Lot) podłoża - Data ważności podłoża - Ogólna charakterystyka pożywki: - wygląd; - wartość pH; - barwa; - objętość (ml) dla podłoży płynnych - ocena jałowości podłoża - ocena żyzności oraz selektywności pożywki z uwzględnieniem : - wykazu szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC użytych do oceny właściwości odżywczych i wybiórczych podłoża - opisu uzyskanych wyników np. ocena wzrostu, zmiana zabarwienia podłoża, czas wystąpienia reakcji itd. |  |
| 2 | Instrukcja techniczna podłoża zawierająca nie mniej informacji niż: - Opis podłoża - Skład chemiczny podłoża z uwzględnieniem ewentualnych suplementów tj. substancji wzbogacających lub hamujących oraz podaniem ilości poszczególnych składników (g/l i ml/l) - Przechowywanie - Określenie sposobu oceny wyhodowanych drobnoustrojów - Kontrola jakości podłoża |  |
| 3 | Każda probówka z podłożem oznaczona na powierzchni czytelnym nadrukiem lub trwałą naklejką z nadrukiem zawierającą informację: nazwa producenta, nazwa lub symbol podłoża, numer serii, godzina rozlania, data ważności. |  |
| 4 | Probówki z podłożem zapakowane w pudełku. Pudełko oznakowane nazwą podłoża, nazwą producenta, datą ważności. |  |
| 5 | Powierzchnia podłoży stałych (skos): gładka, pozbawiona wszelkich nierówności, nie zawierająca nadmiernej ilości wody kondensacyjnej lub nadmiernie wysuszona. |  |
| 6 | Minimalny termin ważności podłoża 6-8 tygodni od daty dostawy. |  |
| 7 | Zachowana barwa pożywki, wygląd oraz grubość skosu w okresie terminu ważności w warunkach przechowywania wskazanych przez producenta. |  |
| 8 | Zachowana jałowość podłoża w okresie terminu ważności w warunkach przechowywania wskazanych przez producenta. |  |
| 9 | Jednoznaczna interpretacja wyników reakcji zgodna z instrukcją techniczną producenta. |  |

*Uwaga!

Nie spełnienie któregokolwiek z wymagań granicznych przedstawionych w tabeli powyżej spowoduje odrzucenie oferty.