Załącznik nr 1c do specyfikacji

CZĘŚĆ 4

Parametry w kryterium oceny „Jakość”

„Jakość” oceniana będzie w oparciu o następujące parametry (cechy) oferowanych produktów:

Wymagania graniczne dotyczące: dzierżawy aparatu do automatycznej izolacji
 i oczyszczania  kwasów nukleinowych DNA/RNA z różnych próbek klinicznych, dostawy zestawów          do automatycznej ekstrakcji DNA/RNA oraz dostawy materiałów zużywalnych

| Lp. | - Parametr | Sposób oceny | Potwierdzenie spełnienia (wpisać TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat wyposażony w stację chłodzącą do przechowywania eluatów zapobiegającą ich degradacji | TAK – 25 pkt NIE – 0 pkt | Informacja potwierdzona w manualu (instrukcji obsługi) do oferowanego ekstraktora poz. 3: dzierżawa aparatu zał. nr 1a do specyfikacji ………………………….. |
| 2. | Możliwość wyboru objętości wyjściowej materiału powyżej 1000 l | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt | Informacja potwierdzona w manualu (instrukcji obsługi) do oferowanego ekstraktora poz. 3: dzierżawa aparatu zał. nr 1a do specyfikacji …………………………. |