Załącznik nr 1c do specyfikacji

Parametry w kryterium oceny „Jakość”

„Jakość” oceniana będzie w oparciu o następujące parametry (cechy) oferowanych produktów:

| Lp. | - Parametr | Sposób oceny | Parametr oferowany (wpisać TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przechowywanie mikrokart do pracy rutynowej (grupy krwi układu ABO i Rh, screening przeciwciał) w temperaturze pokojowej 18-25 °C. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 2. | Możliwość wykonania badania w trybie CITO Grupy Krwi z izoaglutyninami bez wstępnej inkubacji ( czas < 15 min) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 3 | Analizatory wykorzystujące odczynnik konfekcjonowany oddzielnie w pojedynczych porcjach do przygotowania zawiesiny krwinek badanych w celu zabezpieczenia przed kontaminacją. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 4 | Automatyczne analizatory z możliwością ciągłego doładowywania próbek, odczynników, a także wymianą płynów eksploatacyjnych i odpadów bez przerywania ich pracy i trwających procesów (zdublowane pojemniki na pokładzie) | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 5 | Obsługa badań CITO w trybie natychmiastowym – automatyczne rozpoznawanie przez analizatory próbek pilnych bez dodatkowej interakcji z oprogramowaniem. | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 6 | Jeden z analizatorów posiada zintegrowane oprogramowanie do interpretacji i zarządzania wynikami badań z modułem do identyfikacji przeciwciał | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 7 | Analizator wolnostojący posiada minimum 2 niezależne ramiona pipetujące, 2 wirówki, 2 inkubatory , 2 komputery zapewniające ciągłość pracy w przypadku uszkodzenia jednego z podzespołów. | TAK – 10 pkt + 5 pkt za dodatkowa wirówkę > 2 sztuk NIE – 0 pkt |  |
| 8 | Analizatory z możliwością zdalnej diagnostyki ich systemu automatycznego przez oprogramowanie. Czas reakcji serwisu: max 4 godziny (w godzinach 8:00-20:00 – 7 dni w tygodniu) | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |
| 9 | Dostarczenie narzędzi diagnostycznych umożliwiających śledzenie procesów wymiany pomiędzy analizatorami a LSI lub w przypadku wykorzystania serwera pośredniczącego, pomiędzy analizatorami, serwerem pośredniczącym i LSI. | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |  |