## Arkusz cenowy
| DFP.271.72.2020.LS |  |  | Załącznik nr 2c do Specyfikacji Załącznik nr …… do umowy
ARKUSZ CENOWY
UWAGA! Wypełniając arkusz cenowy proszę uzupełnić tylko dane w komórkach oznaczonych kolorem zielonym. Arkusz zawiera formuły umożliwiające automatyczne przeliczenie wartości
|  | A | B | C = A x B | D | E = C + D
Lp. | Przedmiot zamówienia | Cena jednostkowa netto | Ilość [szt./ komplet] | Cena całkowita netto | VAT | Cena całkowita brutto
1 | Kamera nadzoru wewnętrzna wraz z niezbędną nieograniczoną w czasie licencją konieczną do włączenia kamery do istniejącego u Zamawiającego systemu Axxon Intellect Enterprise [zgodna z Załącznikiem nr 2a do SIWZ - specyfikacja urządzeń] |  | 22 | 0 | 23% | 0
2 | Zewnętrzna kamera IP typu bullet z puszką przyłączeniową oraz uchwytem sufitowym wraz z niezbędną nieograniczoną w czasie licencją konieczną do włączenia kamery do istniejącego systemu Axxon Intellect Enterprise (dotyczy pomieszczenia F.SR.1.13 (nazewnictwo zgodne z projektem wykonawczym)). [zgodna z Załącznikiem nr 2a do SIWZ - specyfikacja urządzeń] |  | 4 | 0 | 23% | 0
3 | Serwer typu "FAILOVER" wraz ze wszystkimi akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem i nieograniczonymi w czasie licencjami (baza danych bez ograniczenia ilości zapisanych danych) z pełną funkcjonalnością FAILOVER dla wszystkich serwerów Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa użytkowanego przez Zamawiającego [komplet] [zgodny z Załącznikiem nr 2a do SOPZ - specyfikacja urządzeń] |  | 1 | 0 | 23% | 0
4 | Komputer typu AiO – Stacja operatorska wraz z wymaganą licencją i systemem operacyjnym [zgodna z Załącznikiem nr 2a do SIWZ - specyfikacja urządzeń] |  | 6 | 0 | 23% | 0
5 | Przełącznik sieciowy LAN (HP 2530-48G PoE+ J9772A) z dostawą do siedziby Zamawiającego, BEZ montażu i BEZ konfiguracji (wymianę i konfigurację przeprowadzi Zamawiający we własnym zakresie) |  | 3 | 0 | 23% | 0
6 | Prace montażowe - m.in. wykonanie dedykowanej instalacji kablowej LAN (w technice Ethernet) w oparciu o skrętkę komputerową między: - każdą nową kamerą nadzoru; - istniejącą kamerą w przypadku pom. I.1.39, I.1.40, I.1.50, I.1.53, I.1.54, I.1.55, I.1.56, I.1.57, I.1.58 (9 szt.) oraz B.-1.25 (2 szt.); - stacją operatorską (typu AiO) (4x2xRJ45) a najbliższym istniejącym punktem dostępowym sieci LAN (wg Załącznika nr 2b do SIWZ - rozmieszczenie kamer) [zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) - załącznik nr 2 do SIWZ] |  | 1 | 0 | 23% | 0
7 | Nieograniczone w czasie licencje oraz rekonfiguracja posiadanego przez Zamawiającego systemu Axxon Intellect Enterprise wraz z operatorskimi stacjami w punktach nadzoru medycznego (AiO) [zgodnie ze szczególowym opisem predmiotu zamówienia (SOPZ) - załącznik nr 2 do SIWZ] |  | 1 | 0 | 23% | 0
[5 empty] | RAZEM | 0
..................................................................................
podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy