Kraków, dnia 7.09.2018 r.

Nr sprawy: DFP.271.140.2018.KK

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę, montaż, instalację oraz uruchomienie diatermii umożliwiającej przeprowadzenie koagulacji i systemu do koagulacji, wraz ze szkoleniem personelu.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż Zamawiający zmodyfikował treść opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1a do specyfikacji):

- w zakresie Części 1, Warunki Gwarancji i serwisu pkt. 10 poprzez zmianę opisu, który otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca oświadcza,  iż sprzęt, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy, jest lub zostanie przez Wykonawcę przed jego dostarczeniem do Szpitala Uniwersyteckiego pozbawiony wszelkich zabezpieczeń, w tym w szczególności haseł, kodów serwisowych, blokad serwisowych, które po upływie gwarancji utrudniałyby Szpitalowi Uniwersyteckiemu dostęp m.in. do opcji serwisowych, wykonywania przeglądów lub napraw sprzętu, urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, itd. przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku niekorzystania przez Szpital Uniwersytecki z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

-  w zakresie Części 2, Warunki Gwarancji i serwisu pkt. 10 poprzez zmianę opisu, który otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca zobowiązuje się do pozbawienia wszelkich zabezpieczeń sprzętu w tym w szczególności haseł, kodów serwisowych, blokad serwisowych, w terminie 3 dni od upływu okresu gwarancji, które po upływie gwarancji utrudniałyby Szpitalowi Uniwersyteckiemu dostęp m.in. do opcji serwisowych, wykonywania przeglądów lub napraw sprzętu, urządzeń peryferyjnych, akcesoriów, itd. przez inny niż Wykonawca podmiot w przypadku niekorzystania przez Szpital Uniwersytecki z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.

W załączeniu przekazuję uwzględniający wprowadzone modyfikacje załącznik nr 1a do specyfikacji stanowiący opis przedmiotu zamówienia dla części 1 oraz części 2 przedmiotu zamówienia.

W związku z wprowadzoną modyfikacją, termin składania ofert uległ przedłużeniu do dnia 14.09.2018r. do godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.09.2018 r. o godz. 12:35. Pozostałe informacje dotyczące składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.