## Informacje ogólne
Załącznik nr 1 do specyfikacji
FORMULARZ OFERTY
| Numer sprawy | DFP.271.233.2018.EP
| Nazwa zamówienia | Dostawa materiałów otolaryngologicznych
nazwa Wykonawcy:
adres (siedziba) Wykonawcy:
województwo:
NIP
REGON
osoba do kontaktu
telefon
faks
email
1. | Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:
| Numer części | Cena brutto:
| część 1 | 0
| część 2 | 0
| część 3 | 0
| część 4 | 0
| część 5 | 0
| część 6 | 0
| część 7 | 0
| część 8 | 0
| część 9 | 0
2. | Oświadczamy, że wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie*: ……………………………………………………………………………………………………… *Jeżeli wykonawca nie poda powyższej informacji to Zamawiający przyjmie, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.
3. | Oświadczamy, że termin płatności wynosi 60 dni.
4. | Oświadczamy, że zamówienie będziemy wykonywać do czasu wyczerpania kwoty wynagrodzenia umownego, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
5. | Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. Jednocześnie oświadczamy, że na każdorazowe wezwanie Zamawiającego przedstawimy dokumenty dopuszczające do obrotu i używania na terenie Polski.
6. | Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
7. | Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres podany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
8. | Oświadczamy, ze zapoznaliśmy się z treścią załączonego do specyfikacji wzoru umowy i w przypadku wyboru naszej oferty zawrzemy z zamawiającym umowę sporządzoną na podstawie tego wzoru.
9. | Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom i jednocześnie podajemy nazwy (firmy) podwykonawców*: Część zamówienia: ..................................................................................................................................... Nazwa (firma) podwykonawcy: ................................................................................................................ * Jeżeli wykonawca nie poda tych informacji to Zamawiający przyjmie, że wykonawca nie zamierza powierzać żadnej części zamówienia podwykonawcy
10. | Dane do umowy:
Osoby które będą zawierały umowę ze strony Wykonawcy:
Imię i nazwisko
Osoba(y) odpowiedzialna za realizację umowy ze strony Wykonawcy
| Imię i nazwisko | Stanowisko | Nr telefonu / e-mail
Nr konta bankowego do rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcy
Nazwa i adres banku

## część (1)
| DFP.271.233.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 1 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Procesory dźwięku/mowy systemów implantów słuchowych zakotwiczonych w kości. | 15 | sztuk |  |  |  | 0
Lp | Wymagania | Opis oferowanych produktów w odniesieniu do wymagań Zamawiającego
1 | Procesor dźwięku/mowy w systemach implantu zakotwiczonego w kości do mieszanych ubytków słuchu na poziomie minimum 55 dB (procesor zaczepiany bezpośrednio do tytanowego implantu zakotwiczonego w kości-zaczep przezskórny).
1.1 | Uchwyt procesora powinien dedykowany do systemu/zaczepu założonego uprzednio pacjentowi podczas zabiegu operacyjnego.
1.2 | Cyfrowy procesor dźwięku - wymagania techniczne:
a. | Cyfrowe przetwarzanie sygnału
b. | Cyfrowy procesor dźwięku - urządzenie, które posiada gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych (komputer). Istnieje możliwość konfiguracji do konkretnego pacjenta i jego niedosłuchu na podstawie szczegółowej diagnostyki narządu słuchu np. audiogram. Dostrajanie to musi być możliwe do wykonania w pracowni audiologicznej zamawiającego. Bazując na udostępnionym przez wykonawcę oprogramowaniu oraz interfejsie umożliwiającym podłączenie do komputera musi istnieć możliwość dopasowania oferowanego urządzenia w poszczególnych częstotliwościach przy uwzględnieniu zmiennych warunków użytkowania aparatu (hałas, cisza, ruch uliczny itp.) Wymagana jest możliwość zapamiętywania przez aparat warunków akustycznych środowiska, w którym przebywał pacjent i następnie precyzyjnego kolejnego dopasowania urządzenia do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Wykonawca udostępni Zamawiającemu oprogramowanie i interfejs do czasu zakończenia obowiązywania umowy oraz zapewni przeszkolenie personelu w zakresie dokonywania ustawień, konfiguracji procesora. Termin szkolenia zostanie ustalony przez strony umowy. Ewentualny koszt udostępnienia oprogramowania i nnterfejsu oraz szkolenia personelu musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego. W razie potrzeby pracownik Wykonawcy będzie obecny przy konfiguracji procesora. Wykonawca udostępni Zamawiającemu niewyłączne licencje na korzystanie z oprogramowania na czas trwania niniejszej umowy. Ewentualny koszt udostępnienia musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego.
c. | Procesor zauszny
d. | Produkcja nie wcześniej niż 2018 rok.
e. | System redukcji sprzężeń akustycznych
f. | Min. 3 programy użytkowe
g. | Regulator tonów niskich
i | Zasilanie bateryjne – w komplecie 1 paczka baterii
j. | Zabezpieczenia procesora i jego części składowych (mikrofon, głośnik) przed czynnikami zewnętrznymi
k. | Sygnalizacja akustyczna/wizualna zmiany programów
l. | Co najmniej 4 kolory obudowy procesora (czarny, brązowy, srebrny, beżowy/żółty)
2 | W razie awarii procesora w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego odbioru od pacjenta i zwrotu naprawionego/wymienionego procesora (kurier, pracownik firmy wykonawcy) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się z chwilą odbioru procesora przez Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca będzie świadczył w ramach kwoty wynagrodzenia umownego naprawy gwarancyjne i przeglądy serwisowe wraz z koniecznym transportem.

## część (2)
| DFP.271.233.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 2 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Protezka do wszczepów wewnątrzusznych typ III, tłoczek 3,5mm 0,65mm B /taśma platynowa 0,1x0,3mm/ gięta, okrągła L= 6,0-6,5mm. Zbudowana z tłoczka z politetrafluoroetylenu /PTFE/ połączonego trwale z taśmą platynową. Pakowane po 1 sztukę w pudełka z polipropylenu. Sterylizowane tlenkiem etylenu w torebkach foliowo - papierowych. Produkt jednorazowego użytku, jałowy. | 90 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej typ I o rozmiarze 0,9 mm. Wytworzony z PTFE z nitką z przędzy poliamidowej. Barwa biała. Otwór w osi wyrobu pozwala na ewakuację wydzieliny, podawanie leków i wentylację. Produkt jałowy do jednorazowego użytku. Sterylizowany tlenkiem etylenu. | 30 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Folia z PTFE 40x40x0,2 mm. Stosowana do uzupełniania ubytków jak i braku błony śluzowej ucha środkowego. Folia pakowana po jednej sztuce do torebek foliowo - papierowych. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wyrób jałowy, jednorazowego użytku. | 900 | sztuk |  |  |  | 0
4 | Folia z PTFE 40x40x0,1mm. Folia z PTFE Stosowana do uzupełniania ubytków jak i braku błony śluzowej ucha środkowego. Folia pakowana po jednej sztuce do torebek foliowo-papierowych. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wyrób jałowy, jednorazowego użytku. | 450 | sztuk |  |  |  | 0
5 | Folia z PTFE 40x60x0,2 mm. Stosowana do uzupełniania ubytków jak i braku błony śluzowej ucha środkowego. Folia pakowana po jednej sztuce do torebek foliowo-papierowych. Sterylizowany tlenkiem etylenu. Wyrób jałowy, jednorazowego użytku. | 900 | sztuk |  |  |  | 0

## część (3)
| DFP.271.233.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 3 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Jałowy zestaw laryngologiczny do badania gardła, nosa i ucha dla dorosłych. Zestaw składa się z wziernika nosowego, szpatułki i wziernika usznego. Zbudowany jest ze sprężystego plastiku. Zestaw pokowany jest w pojedynczy pakiet foliowo-papierowy. Wyrób jałowy, jednorazowego użytku. Rozmiar wziernika usznego 4,0 - 5,2mm. Wziernik posiada sprężynkę łączącą elementy wziernika. | 30000 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Lusterko medyczne jednorazowe sterylne o średnicy 19 - 22mm, dł. rączki 160 - 180mm. Produkt wykonany z polimerów, nie zawiera lateksu. Pakowany w pojedyncze pakiety papierowo - foliowe. | 30000 | sztuk |  |  |  | 0

## część (4)
| DFP.271.233.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 4 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Opatrunek silikonowy laryngologiczny niebieski, w formie pasków, opak./blister = 3 szt. Rozmiar 0,13 x 6 x 40mm (+/-10%). | 750 | zestaw |  |  |  | 0

## część (5)
| DFP.271.233.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 5 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | System implantu magnetycznego na przewodnictwo kostne wraz z cyfrowym procesorem dźwięku na poziomie min. 45dB HL | 15 | zestaw |  |  |  | 0
Lp | Wymagania | Opis oferowanych produktów w odniesieniu do wymagań Zamawiającego
1 | System implantu magnetycznego na przewodnictwo kostne wraz z cyfrowym procesorem dźwieku na poziomie minimum. 45dB HL.
2 | Implant - część wewnętrzna:
2.1 | Po wszczepieniu cały implant znajduje się pod skórą, brak zaczepu przechodzącego przez skórę;
2.2 | Zaczep do procesora na magnesie;
2.3 | Możliwość badania MRI min.1,5 T- badania bez interwencji chirurgicznej lub zabiegowej.
3 | Cyfrowy procesor dźwięku - wymagania techniczne:
3.1 | Cyfrowe przetwarzanie sygnału. Urządzenie posiada gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych (komputer). Istnieje możliwość konfiguracji do konkretnego pacjenta i jego niedosłuchu na podstawie szczegółowej diagnostyki narządu słuchu np. audiogram. Dostrajanie to musi być możliwe do wykonania w pracowni audiologicznej zamawiającego. Bazując na udostępnionym przez wykonawcę oprogramowaniu oraz interfejsie umożliwiającym podłączenie do komputera musi istnieć możliwość dopasowania oferowanego urządzenia w poszczególnych częstotliwościach przy uwzględnieniu zmiennych warunków użytkowania aparatu (hałas, cisza, ruch uliczny itp.) Wymagana jest możliwość zapamiętywania przez aparat warunków akustycznych środowiska, w którym przebywał pacjent i następnie precyzyjnego kolejnego dopasowania urządzenia do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Wykonawca udostępni Zamawiającemu oprogramowanie i interfejs do czasu zakończenia obowiązywania umowy oraz zapewni przeszkolenie personelu w zakresie dokonywania ustawień, konfiguracji procesora. Termin szkolenia zostanie ustalony przez strony umowy. Ewentualny koszt udostępnienia oprogramowania i interfejsu oraz szkolenia personelu musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego. W razie potrzeby pracownik Wykonawcy będzie obecny przy konfiguracji procesora. Wykonawca udostępni Zamawiającemu niewyłączne licencje na korzystanie z oprogramowania na czas trwania niniejszej umowy. Ewentualny koszt udostępnienia musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego.
3.2 | Wielokanałowy procesor dźwięku (co najmniej 8 kanałów)
3.3 | Wbudowane min.2 mikrofony
3.4 | Automatyczna redukcja szumów i tłumienie sprzężenia zwrotnego
3.5 | Możliwość zamocowania aparatu słuchowego na elastycznej opasce do momentu implantacji części wewnętrznej lub podczas wczesnego okresu pooperacyjnego
3.6 | Obudowa procesora w min. 4 kolorach
3.7 | Zasilanie bateryjne – w komplecie 1 paczka baterii
3.8 | Zabezpieczenia procesora i jego części składowych (mikrofon, głośnik) przed czynnikami zewnętrznymi
3.9 | Sygnalizacja akustyczna/wizualna zmiany programów
3.10 | Produkcja nie wcześniej niż 2018 rok.
4 | Dostarczenie na czas trwania niniejszej umowy kompletnego i sprawnego instrumentarium do założenia implantu oraz wiertarko-wkrętarki, zwane dalej ,,instrumentarium". Instrumentarium zostanie przekazane wraz z pierwszą dostawą implantów. Dostarczone przez Wykonawcę instrumentarium, musi pozostawać sprawne techniczne przez cały okres obowiązywania umowy. Ewentualny koszt udostępnienia instrumentarium, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz ewentualny koszt wymiany jego elementów musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego. Elementy instrumentarium, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu muszą podlegać wymianie w terminie nie dłuższym niż: do 2 dni roboczych liczonych od chwili zgłoszenia faxem. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia przeglądów technicznych i serwisowania instrumentarium w zakresie zgodnym z wymogami wytwórcy.
5 | W razie awarii procesora w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego odbioru od pacjenta i zwrotu naprawionego/wymienionego procesora (kurier, pracownik firmy wykonawcy) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się z chwilą odbioru procesora przez Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca będzie świadczył w ramach kwoty wynagrodzenia umownego naprawy gwarancyjne i przeglądy serwisowe wraz z koniecznym transportem.

## część (6)
| DFP.271.233.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 6 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | System implantu zakotwiczonego w kości z cyfrowym procesorem dźwięku do mieszanych ubytków słuchu na poziomie minimum 55 dB (procesor zaczepiany bezpośrednio do tytanowego implantu zakotwiczonego w kości). | 30 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Implant ślimakowy. | 6 | sztuk |  |  |  | 0
lp. | Wymagania do poz. 2 | Opis oferowanych produktów w odniesieniu do wymagań Zamawiającego
1 | Implant z co najmniej dwupunktowym mocowaniem kapsuły implanu w kości czaszki bez użycia szwów.
2 | Implant przystosowany do mocowania bez konieczności wykonania loży kostnej.
3 | Procesor mowy spełniający normy wodoodporności (min. IP44) lub posiadający równowazne zabezpieczenie tj. nanopowłoka.
4 | Procesor wyposażony w 2 mikrofony.
5 | Procesor niewymagający częstej zmiany programów i głośności, posiadający system Skoordynowanego Adaptacyjnego Przetwarzania Dźwięku.
6 | Możliwość wyboru implantu pozwalającego na wykonanie badania obrazowego MRI do wartości pola indukcji 3T bez koniczeności usuwania całego implantu, dopuszcza się możliwośc usuwania magnesu na czas przeprowadzenia badania obrazowego MRI.
7 | Zestaw jednorazowych elementów zużywalnych podczas implantacji i dedykowanych do fiksacji kapsuły implantu składających się z min. 2 śrub.
8 | Dostepne minimum 2 rodzaje elektrod posiadających kontakty dookólne.
9 | Procesor mowy bazujący na wspólnej platformie z przynajmniej jednym producentem aparatów słuchowych.
10 | Dostępność cienkiej matrycy elektrod dookólnych, o średnicy <0,6 mm na długości umieszczanej wewnątrz ślimaka.
11 | Umieszczenie elektrody odniesienia na głównym nośniku elektrod w bliskim sąsiedztwie kapsuły .
12 | Konstrukcja kapsuły implantu posiadająca antenę nadawczo-odbiorczą nad elektroniką.
13 | Gwarancja obejmująca część zewnętrzną systemu - procesor mowy- 36 miesięcy.
14 | Gwarancja obejmująca część wszczepialną systemu 10 lat.
Lp | Wymagania do poz. 1 | Opis oferowanych produktów w odniesieniu do wymagań Zamawiającego
1 | System implantu zakotwiczonego w kości z cyfrowym procesorem dźwięku do mieszanych ubytków słuchu na poziomie minimum 55 dB (procesor zaczepiany bezpośrednio do tytanowego implantu zakotwiczonego w kości, zaczep przezskórny), składający się z następujących elementów:
1.1 | Tytanowy implant o długości 3 lub 4mm, samogwintujący się - z dystansem uwzględniający grubość tkanki podskórnej (dostępne przynajmniej trzy warianty grubości tkanki podskórnej);
1.2 | Zaczep procesora o długości 5,5-6mm;
1.3 | Plastikowa nasadka na zaczep na czas gojenia;
1.4 | Cyfrowy procesor dźwięku - wymagania techniczne:
a. | Cyfrowe przetwarzanie sygnału
b. | Cyfrowy procesor dźwięku - urządzenie, które posiada gniazdo do podłączenia urządzeń zewnętrznych (komputer). Istnieje możliwość konfiguracji do konkretnego pacjenta i jego niedosłuchu na podstawie szczegółowej diagnostyki narządu słuchu np. audiogram. Dostrajanie to musi być możliwe do wykonania w pracowni audiologicznej zamawiającego. Bazując na udostępnionym przez wykonawcę oprogramowaniu oraz interfejsie umożliwiającym podłączenie do komputera musi istnieć możliwość dopasowania oferowanego urządzenia w poszczególnych częstotliwościach przy uwzględnieniu zmiennych warunków użytkowania aparatu (hałas, cisza, ruch uliczny itp.) Wymagana jest możliwość zapamiętywania przez aparat warunków akustycznych środowiska, w którym przebywał pacjent i następnie precyzyjnego kolejnego dopasowania urządzenia do indywidualnych potrzeb każdego użytkownika. Wykonawca udostępni Zamawiającemu oprogramowanie i interfejs do czasu zakończenia obowiązywania umowy oraz zapewni przeszkolenie personelu w zakresie dokonywania ustawień, konfiguracji procesora. Termin szkolenia zostanie ustalony przez strony umowy. Ewentualny koszt udostępnienia oprogramowania i nnterfejsu oraz szkolenia personelu musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego. W razie potrzeby pracownik Wykonawcy będzie obecny przy konfiguracji procesora. Wykonawca udostępni Zamawiającemu niewyłączne licencje na korzystanie z oprogramowania na czas trwania niniejszej umowy. Ewentualny koszt udostępnienia musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego.
c. | Procesor zauszny
d. | Produkcja nie wcześniej niż 2018 rok.
e. | System redukcji sprzężeń akustycznych
f. | Min. 3 programy użytkowe
g. | Regulator tonów niskich
h. | Plastikowa nasadka zabezpieczająca zaczep przed zabrudzeniem w kolorze założonego pacjentowi procesora. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie procesora dźwięku, w komplecie z którym dostarczane są dwie, łatwe do utrzymania w czystości nasadki zabezpieczające zaczep (beżowa i czarna)
i | Zasilanie bateryjne – w komplecie 1 paczka baterii
j. | Zabezpieczenia procesora i jego części składowych (mikrofon, głośnik) przed czynnikami zewnętrznymi
k. | Sygnalizacja akustyczna/wizualna zmiany programów
l. | Co najmniej 4 kolory obudowy procesora (czarny, brązowy, srebrny, beżowy/żółty)
2 | Dostarczenie na czas trwania niniejszej umowy kompletnego i sprawnego instrumentarium do założenia implantu oraz wiertarko-wkrętarki, zwane dalej ,,instrumentarium". Instrumentarium zostanie przekazane wraz z pierwszą dostawą implantów. Dostarczone przez Wykonawcę instrumentarium, musi pozostawać sprawne techniczne przez cały okres obowiązywania umowy. Ewentualny koszt udostępnienia instrumentarium, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oraz ewentualny koszt wymiany jego elementów musi być uwzględniony w kwocie wynagrodzenia umownego. Elementy instrumentarium, które uległy uszkodzeniu lub zużyciu muszą podlegać wymianie w terminie nie dłuższym niż: do 2 dni roboczych liczonych od chwili zgłoszenia faxem. Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia przeglądów technicznych i serwisowania instrumentarium w zakresie zgodnym z wymogami wytwórcy.
3 | W razie awarii procesora w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany będie do bezpłatnego odbioru od pacjenta i zwrotu naprawionego/wymienionego procesora (kurier, pracownik firmy wykonawcy) w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Wymagany okres gwarancji wynosi 24 miesiące i rozpoczyna się z chwilą odbioru procesora przez Zamawiającego. W okresie gwarancji Wykonawca będzie świadczył w ramach kwoty wynagrodzenia umownego naprawy gwarancyjne i przeglądy serwisowe wraz z koniecznym transportem.

## część (7)
| DFP.271.233.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 7 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Oliwka do nosa miękka, do uszczelnienia w otworze nosowym pacjenta przewodu powietrznego transmitującego słup powietrza do czujnika ciśnienia rhinomanometru. Ma posiadać wyprofilowany kształt tak, aby po włożeniu do otworu nosowego zapewnić, podczas pomiaru pełną szczelność. Wykonana z silikonu oraz ma być przeznaczona do wielokrotnego użycia i może być poddawana sterylizacji gazowej lub dezynfekcji wysokiego stopnia w płynach. | 600 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Maska rhinomanometryczna wielorazowa, przeznaczona do skierowania strumienia powietrza pochodzącego z oddechu pacjenta do głowicy pneumotachograficznej rhinomanometru. Maska ma być wielorazowa, posiadająca wyprofilowany kształt oraz poduszkę z miękkiego silikonu, szczelnie dopasowującą się do twarzy pacjenta. Do standardowego wylotu maski jest zapinana głowica pneumotachograficzna, która mierzy przepływ nosowy. W masce ma znajdować się krócieć, do którego przyłączany jest przewód powietrzny transmitujący sygnał pneumatyczny do elektronicznego czujnika przetwarzającego ten sygnał na sygnał elektryczny. Maski rhinomanometryczne wielorazowe wykonane z polipropylenu oraz silikonu i przeznaczone do wielokrotnego użycia i mogą być poddawane sterylizacji wysokotemperaturowej, gazowej lub dezynfekcji wysokiego stopnia w płynach. | 600 | sztuk |  |  |  | 0

## część (8)
| DFP.271.233.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 8 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Końcówka do odsysania precyzyjna, typu Zoellner 6CH, uchwyt ABS z kontrolą ssania, wklejana stalowa kaniula, długość robocza od zagięcia 6 cm, zagięcie 30 stopni, w komplecie plastikowy mandryn, pakowane papierem i folią. | 90 | sztuk |  |  |  | 0
2 | Precyzyjne mikro końcówki zwężające, pakowane pojedyńczo, jałowe, kompatybilne z końcówką z poz 1, pakowane folią i papierem, romiar 18G, 20G, 22G. | 90 | sztuk |  |  |  | 0
3 | Dren do ssaka, prążkowany, miękkie - doklejane lejki, kompatybilne ze złączami urządzeń z poz 1, w opakowaniu łacznik do przedłużania, pakowane podwójnie (folia i papier). Śred. wew. 5mm, długość 2 m. | 90 | sztuk |  |  |  | 0

## część (9)
| DFP.271.233.2018.EP | [5 empty] | Załącznik nr 1a do specyfikacji
Załącznik nr …… do umowy
| Część nr: | 9 |  | ARKUSZ CENOWY
|  |  |  | Cena brutto: | 0
Poz. | Parametry wymagane | Ilość | J.M | Nazwa handlowa Producent | Numer katalogowy (jeżeli istnieje) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji
1 | Oliwki kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego mostkiem impedancyjnym ZODIAK 901 firmy Madsen, różne rozmiary: 8, 9.5, 11, 14. | 7200 | sztuk |  |  |  | 0